## Приложение №1

УТВЕРЖДЁН

решением Совета депутатов г. Фрязино

от 05.02.2015 № 333

П Е Р Е Ч Е Н Ь

имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности

городского округа Фрязино Московской области в собственность Московской области

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес местонахождения организации, ИНН | Наименование имущества | Адрес местонахождения имущества | Индивидуализирующие характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3321 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Здание ТП-472 | г. Фрязино, проезд Павла Блинова, д. 6, стр. 1 | Общая площадь-12,9 м2 |
| 3322 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Здание ТП-487 | г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, д. 2 |  |
| 3323 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Навес для хранения трансформаторов | Московская область, г. Фрязи-но, ул. Садовая, д.18 | Общая площадь-122,7м2 |
| 3324 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Кабельная линия 0,4кВ | от ТП-472 до ВРУ г. Фрязино ул. Барские пруды, д. 3 | Кабель АВБбШв 4х185-240м |
| 3325 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Кабельная линия 0,4кВ | от ТП-451 до ВРУ г. Фрязино, проезд Павла Блинова, д. 8 | Кабель АВБбШв 4х185-180м |
| 3326 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Кабельная линия 10 кВ | г. Фрязино ТП-472-ТП-507 | Кабель АСБ 10 3х120-510м |
| 3327 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Внешняя сеть электроснабжения напряжение 0,4кВ (Кабель АВБбШв 4*120) | г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, д. 2 | Кабель АВБбШв 4х120-91м, Кабель АВБбШв 4х120-94м, Труба d 100мм-20м |
| 3328 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Кабельная линия 10 кВ | г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, д. 2 (от ТП-487 до места врезки КЛ-10кВ ТП-453-ТП454) | Кабель АСБ-10 3х120-136м, Труба ПНД d 150мм-8м, Муфты КВТП-10-70/120-1шт., Муфты СТП-10-70/120-1шт. |
| - 3329 | - МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | - 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | - Кабельная линия 10кВ (Кабель АСБл-10 3*120 ож (640)) | - от ТП-460 (на территории ВЗУ №4 на Окружном проезде) до ТП-485 окружной проезд | - Кабель АСБл-10 3*120 ож (640)-550м. |
| - 3330 | - МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | - 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | - Кабельная линия 10кВ (Кабель АСБ-10 3х120) | - от ТП-430 (ул.Центральная,д.17,стр.2) до ТП-500 | - Труба ПНД d 160-14м, кабель АСБ-10 3х120-235м, Лента сигнальная-264м, Комплект КВТП-10-70/120-2шт, Комплект СТП-10-70-120-1шт |
| - 3331 | - МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | - 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | - Кабельная линия 10кВ (Кабель АСБ-10 3х120) | - от ТП-440 (ул.Институтская,д.2 а,стр.1) до ТП-500 | - Труба ПНД d 160-16м, кабель АСБ-10 3х120-210м, Лента сигнальная-236м, Комплект КВТП-10-70/120-2шт. |
| - 3332 | - МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | - 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | - Прибор УСПД | - ТП-493 (д. Гребнево, ул. Березовая) | - Маршрутизатор 512 - 1 шт. Шкаф КЗУ 3 - 1 шт. Автомат 3п 10А - 1 шт. Таймер ТЭ 15 - 1 шт. Провод ПВ 1 2,5 - 1,5 м. Гофра 32 - 1 м. Провод ПВС 4*6 - 3 м. Прокол 640 - 4 шт. Полоса 40*4 - 1 м. Лента 207 - 2 м. |
| - 3333 | - МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | - 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | - Прибор УСПД | - д. Новофрязино, ул. Лесная, д. 4 ВЛ-0,4кВ | - Маршрутизатор 512 - 1 шт. Шкаф КЗУ 3 - 1 шт. Автомат 3п 10А - 1 шт. Таймер ТЭ 15 - 1 шт. Провод ПВ 1 2,5 - 1,5 м. Гофра 32 - 1 м. Провод ПВС 4*6 - 3 м. Прокол 640 - 4 шт. Полоса 40*4 - 1 м. Лента 207 - 2 м. |
| - 3334 | - МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | - 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | - Прибор УСПД | - д. Новофрязино, ул. Островского, д. 12А ВЛ-0,4кВ | - Маршрутизатор 512 - 1 шт. Шкаф КЗУ 3 - 1 шт. Автомат 3п 10А - 1 шт. Таймер ТЭ 15 - 1 шт. Провод ПВ 1 2,5 - 1,5 м. Гофра 32 - 1 м. Провод ПВС 4*6 - 3 м. Прокол 640 - 4 шт. Полоса 40*4 - 1 м. Лента 207 - 2 м. |
| - 3335 | - МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | - 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | - Прибор УСПД | - д. Новофрязино, ул. Островского, д. 1А ВЛ-0,4кВ | - Маршрутизатор 512 - 1 шт. Шкаф КЗУ 3 - 1 шт. Автомат 3п 10А - 1 шт. Таймер ТЭ 15 - 1 шт. Провод ПВ 1 2,5 - 1,5 м. Гофра 32 - 1 м. Провод ПВС 4*6 - 3 м. Прокол 640 - 4 шт. Полоса 40*4 - 1 м. Лента 207 - 2 м. |
| - 3336 | - МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | - 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | - Прибор УСПД | - д. Новофрязино, ул. Шоссейная, д. 15 ВЛ-0,4кВ | - Маршрутизатор 512 - 1 шт. Шкаф КЗУ 3 - 1 шт. Автомат 3п 10А - 1 шт. Таймер ТЭ 15 - 1 шт. Провод ПВ 1 2,5 - 1,5 м. Гофра 32 - 1 м. Провод ПВС 4*6 - 3 м. Прокол 640 - 4 шт. Полоса 40*4 - 1 м. Лента 207 - 2 м. |
| - 3337 | - МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | - 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | - Прибор УСПД | - д. Ново, д. 32 ВЛ-0,4кВ | - Маршрутизатор 512 - 1 шт. Шкаф КЗУ 3 - 1 шт. Автомат 3п 10А - 1 шт. Таймер ТЭ 15 - 1 шт. Провод ПВ 1 2,5 - 1,5 м. Гофра 32 - 1 м. Провод ПВС 4*6 - 3 м. Прокол 640 - 4 шт. Полоса 40*4 - 1 м. Лента 207 - 2 м. |
| - 3338 | - МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | - 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | - Прибор УСПД | - д. Ново, д. 97 ВЛ-0,4кВ | - Маршрутизатор 512 - 1 шт. Шкаф КЗУ 3 - 1 шт. Автомат 3п 10А - 1 шт. Таймер ТЭ 15 - 1 шт. Провод ПВ 1 2,5 - 1,5 м. Гофра 32 - 1 м. Провод ПВС 4*6 - 3 м. Прокол 640 - 4 шт. Полоса 40*4 - 1 м. Лента 207 - 2 м. |
| - 3339 | - МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | - 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | - Прибор УСПД | - Фрязино, ул. Горького, д. 30 ВЛ-0,4Кв | - Маршрутизатор 512 - 1 шт. Шкаф КЗУ 3 - 1 шт. Автомат 3п 10А - 1 шт. Таймер ТЭ 15 - 1 шт. Провод ПВ 1 2,5 - 1,5 м. Гофра 32 - 1 м. Провод ПВС 4*6 - 3 м. Прокол 640 - 4 шт. Полоса 40*4 - 1 м. Лента 207 - 2 м. |
| - 3340 | - МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | - 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | - Прибор УСПД | - Фрязино, Чижово 2 ВЛ-0,4кВ | - Маршрутизатор 512 - 1 шт. Шкаф КЗУ 3 - 1 шт. Автомат 3п 10А - 1 шт. Таймер ТЭ 15 - 1 шт. Провод ПВ 1 2,5 - 1,5 м. Гофра 32 - 1 м. Провод ПВС 4*6 - 3 м. Прокол 640 - 4 шт. Полоса 40*4 - 1 м. Лента 207 - 2 м. |
| - 3341 | - МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | - 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | - Прибор УСПД | - Фрязино, Чижово 4 ВЛ-0,4кВ | - Маршрутизатор 512 - 1 шт. Шкаф КЗУ 3 - 1 шт. Автомат 3п 10А - 1 шт. Таймер ТЭ 15 - 1 шт. Провод ПВ 1 2,5 - 1,5 м. Гофра 32 - 1 м. Провод ПВС 4*6 - 3 м. Прокол 640 - 4 шт. Полоса 40*4 - 1 м. Лента 207 - 2 м. |
| - 3342 | - МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | - 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | - Прибор УСПД | - ТП-20 (в р-не Пр. Мира, 3) | - Маршрутизатор 512 - 1 шт. Шкаф КЗУ 3 - 1 шт. Автомат 3п 10А - 1 шт. Таймер ТЭ 15 - 1 шт. Провод ПВ 1 2,5 - 1,5 м. Гофра 32 - 1 м. Провод ПВС 4*6 - 3 м. Прокол 640 - 4 шт. Полоса 40*4 - 1 м. Лента 207 - 2 м. |
| - 3343 | - МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | - 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | - Прибор УСПД | - ТП-431 (Фряновское шоссе д.70) | - Маршрутизатор 512 - 1 шт. Шкаф КЗУ 3 - 1 шт. Автомат 3п 10А - 1 шт. Таймер ТЭ 15 - 1 шт. Провод ПВ 1 2,5 - 1,5 м. Гофра 32 - 1 м. Провод ПВС 4*6 - 3 м. Прокол 640 - 4 шт. Полоса 40*4 - 1 м. Лента 207 - 2 м. |
| - 3344 | - МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | - 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | - Прибор УСПД | - д. Гребнево, ул. Родниковая, опора 160-97 | - Маршрутизатор 512 - 1 шт. Шкаф КЗУ 3 - 1 шт. Автомат 3п 10А - 1 шт. Таймер ТЭ 15 - 1 шт. Провод ПВ 1 2,5 - 1,5 м. Гофра 32 - 1 м. Провод ПВС 4*6 - 3 м. Прокол 640 - 4 шт. Полоса 40*4 - 1 м. Лента 207 - 2 м. |
| - 3345 | - МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | - 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | - Прибор УСПД | - Фрязино, ул. Вокзальная, д. 41 ВЛ-0,4кВ | - Маршрутизатор 512 - 1 шт. Шкаф КЗУ 3 - 1 шт. Автомат 3п 10А - 1 шт. Таймер ТЭ 15 - 1 шт. Провод ПВ 1 2,5 - 1,5 м. Гофра 32 - 1 м. Провод ПВС 4*6 - 3 м. Прокол 640 - 4 шт. Полоса 40*4 - 1 м. Лента 207 - 2 м. |
| - 3346 | - МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | - 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | - Прибор УСПД | - Фрязино, ул. Дачная, д. 1А ВЛ-0,4кВ | - Маршрутизатор 512 - 1 шт. Шкаф КЗУ 3 - 1 шт. Автомат 3п 10А - 1 шт. Таймер ТЭ 15 - 1 шт. Провод ПВ 1 2,5 - 1,5 м. Гофра 32 - 1 м. Провод ПВС 4*6 - 3 м. Прокол 640 - 4 шт. Полоса 40*4 - 1 м. Лента 207 - 2 м. |
| - 3347 | - МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | - 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | - Прибор УСПД | - д. Ново, д. 106 ВЛ-0,4кВ | - Маршрутизатор 512 - 1 шт. Шкаф КЗУ 3 - 1 шт. Автомат 3п 10А - 1 шт. Таймер ТЭ 15 - 1 шт. Провод ПВ 1 2,5 - 1,5 м. Гофра 32 - 1 м. Провод ПВС 4*6 - 3 м. Прокол 640 - 4 шт. Полоса 40*4 - 1 м. Лента 207 - 2 м. |
| - 3348 | - МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | - 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | - Прибор УСПД | - Фрязино, ул. Луговая , д. 18 ВЛ-0,4кВ | - Маршрутизатор 512 - 1 шт. Шкаф КЗУ 3 - 1 шт. Автомат 3п 10А - 1 шт. Таймер ТЭ 15 - 1 шт. Провод ПВ 1 2,5 - 1,5 м. Гофра 32 - 1 м. Провод ПВС 4*6 - 3 м. Прокол 640 - 4 шт. Полоса 40*4 - 1 м. Лента 207 - 2 м. |
| - 3349 | - МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | - 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | - Прибор УСПД | - д. Ново, д. 42 ВЛ-0,4кВ | - Маршрутизатор 512 - 1 шт. Шкаф КЗУ 3 - 1 шт. Автомат 3п 10А - 1 шт. Таймер ТЭ 15 - 1 шт. Провод ПВ 1 2,5 - 1,5 м. Гофра 32 - 1 м. Провод ПВС 4*6 - 3 м. Прокол 640 - 4 шт. Полоса 40*4 - 1 м. Лента 207 - 2 м. |
| - 3350 | - МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | - 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | - Прибор УСПД | - д. Ново, д. 87 ВЛ-0,4кВ | - Маршрутизатор 512 - 1 шт. Шкаф КЗУ 3 - 1 шт. Автомат 3п 10А - 1 шт. Таймер ТЭ 15 - 1 шт. Провод ПВ 1 2,5 - 1,5 м. Гофра 32 - 1 м. Провод ПВС 4*6 - 3 м. Прокол 640 - 4 шт. Полоса 40*4 - 1 м. Лента 207 - 2 м. |
| - 3351 | - МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | - 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | - Прибор УСПД | - д. Новофрязино, ул. Маяковского, д. 44, ВЛ-0,4кВ | - Маршрутизатор 512 - 1 шт. Шкаф КЗУ 3 - 1 шт. Автомат 3п 10А - 1 шт. Таймер ТЭ 15 - 1 шт. Провод ПВ 1 2,5 - 1,5 м. Гофра 32 - 1 м. Провод ПВС 4*6 - 3 м. Прокол 640 - 4 шт. Полоса 40*4 - 1 м. Лента 207 - 2 м. |
| - 3352 | - МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | - 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | - Прибор УСПД | - д. Гребнево, д. 17, ВЛ-0,4кВ от ТП-160 (МО Щелк.р-н, дер.Гребнево стр.№138-П) | - Маршрутизатор 512 - 1 шт. Шкаф КЗУ 3 - 1 шт. Автомат 3п 10А - 1 шт. Таймер ТЭ 15 - 1 шт. Провод ПВ 1 2,5 - 1,5 м. Гофра 32 - 1 м. Провод ПВС 4*6 - 3 м. Прокол 640 - 4 шт. Полоса 40*4 - 1 м. Лента 207 - 2 м. |
| - 3353 | - МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | - 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | - Прибор УСПД | - Фрязино, ул. пр. Мира, д. 16, ВЛ-0,4кВ от РП-8 (пр.Мира,д.18 б,стр.1) | - Маршрутизатор 512 - 1 шт. Шкаф КЗУ 3 - 1 шт. Автомат 3п 10А - 1 шт. Таймер ТЭ 15 - 1 шт. Провод ПВ 1 2,5 - 1,5 м. Гофра 32 - 1 м. Провод ПВС 4*6 - 3 м. Прокол 640 - 4 шт. Полоса 40*4 - 1 м. Лента 207 - 2 м. |
| - 3354 | - МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | - 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | - Прибор УСПД | - Фрязино, ул. Полевая, д. 15, ВЛ-0,4кВ от ТП-423 (ул.Полевая, д.23, стр.2) | - Маршрутизатор 512 - 1 шт. Шкаф КЗУ 3 - 1 шт. Автомат 3п 10А - 1 шт. Таймер ТЭ 15 - 1 шт. Провод ПВ 1 2,5 - 1,5 м. Гофра 32 - 1 м. Провод ПВС 4*6 - 3 м. Прокол 640 - 4 шт. Полоса 40*4 - 1 м. Лента 207 - 2 м. |
| - 3355 | - МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | - 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | - Прибор УСПД | - Фрязино, ул. Котельный проезд, ООО "Богослово-Сервис" от ТП-424 (Котельный проезд, д.2, стр.1) | - Маршрутизатор 512 - 1 шт. Шкаф КЗУ 3 - 1 шт. Автомат 3п 10А - 1 шт. Таймер ТЭ 15 - 1 шт. Провод ПВ 1 2,5 - 1,5 м. Гофра 32 - 1 м. Провод ПВС 4*6 - 3 м. Прокол 640 - 4 шт. Полоса 40*4 - 1 м. Лента 207 - 2 м. |
| - 3356 | - МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | - 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | - Прибор УСПД | - Фрязино, ул. Полевая, д. 18А, ВЛ-0,4кВ от ТП-424 (Котельный проезд, д.2, стр.1) | - Маршрутизатор 512 - 1 шт. Шкаф КЗУ 3 - 1 шт. Автомат 3п 10А - 1 шт. Таймер ТЭ 15 - 1 шт. Провод ПВ 1 2,5 - 1,5 м. Гофра 32 - 1 м. Провод ПВС 4*6 - 3 м. Прокол 640 - 4 шт. Полоса 40*4 - 1 м. Лента 207 - 2 м. |
| 3357 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Телемеханизация ТП-462 | ТП-462 (г.Фрязино ул.Озерная,6 стр.19 (пр-д Введенского) | Шкаф ТМ-1шт.,PLC-модем-приемо-передатчик линейный НТС-7042М с Блоком согласования-3шт,Контроллер ячейки НТС-7011-1шт, Датчик ТКЗ-2шт,Трансформаторы тока ТШП-0,66 750/5-6шт,Датчик сигнализации ИО 102-2ПГС-4шт,Извещатель охранный Фотон-Ш-4шт |
| 3358 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Телемеханизация ТП-3 | ТП-3 (ул. Возальная д.7 стр.1) | Шкаф ТМ - 1 шт. PLC-модем-приемо-передатчик линейный НТС-7042М с Блоком согласования - 2 шт. Контроллер ячейки НТС-7011 - 1 шт. Датчик ТКЗ - 1 шт. Трансформаторы тока ТШП-0,66 750/5 - 6 шт. Датчик сигнализации ИО 102-2ПГС - 3 шт. Извещатель охранный Фотон-Ш – 4 шт. |
| 3359 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Телемеханизация ТП-422 | ТП-422 (пр.Мира,д.19,стр.2) | Шкаф ТМ - 1 шт. PLC-модем-приемо-передатчик линейный НТС-7042М с Блоком согласования - 2 шт. Контроллер ячейки НТС-7011 - 1 шт. Датчик ТКЗ - 1 шт. Трансформаторы тока ТШП-0,66 750/5 - 6 шт. Датчик сигнализации ИО 102-2ПГС - 4 шт. Извещатель охранный Фотон-Ш – 4 шт. |
| 3360 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Телемеханизация ТП-428 | ТП- 428 (пр.Мира,д.19, стр.3) | Шкаф ТМ - 1 шт. PLC-модем-приемо-передатчик линейный НТС-7042М с Блоком согласования - 4 шт. Контроллер ячейки НТС-7011 - 1 шт. Датчик ТКЗ - 3 шт. Трансформаторы тока ТШП-0,66 750/5 - 6 шт. Датчик сигнализации ИО 102-2ПГС - 6 шт. Извещатель охранный Фотон-Ш – 4 шт. |
| 3361 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Телемеханизация ТП-429 | ТП-429 (г. Фрязино, Котельный проезд,д. 4 стр.3) | Шкаф ТМ - 1 шт. PLC-модем-приемо-передатчик линейный НТС-7042М с Блоком согласования - 5 шт. Контроллер ячейки НТС-7011 - 6 шт. Трансформаторы тока ТШП-0,66 750/5 - 6 шт. Датчик сигнализации ИО 102-2ПГС - 12 шт. Извещатель охранный Фотон-Ш – 3 шт. |
| 3362 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Телемеханизация ТП-430 | ТП-430 (ул.Центральная,д.17,стр.2) | Шкаф ТМ - 1 шт. PLC-модем-приемо-передатчик линейный НТС-7042М с Блоком согласования - 2 шт. Контроллер ячейки НТС-7011 - 1 шт. Датчик ТКЗ - 1 шт. Трансформаторы тока ТШП-0,66 750/5 - 6 шт. Датчик сигнализации ИО 102-2ПГС - 4 шт. Извещатель охранный Фотон-Ш – 4 шт. |
| 3363 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Телемеханизация ТП-436 | ТП-436 (ул.Полевая, д.5, стр.1) | Шкаф ТМ - 1 шт. PLC-модем-приемо-передатчик линейный НТС-7042М с Блоком согласования - 3 шт. Контроллер ячейки НТС-7011 - 1 шт. Датчик ТКЗ - 1 шт. Трансформаторы тока ТШП-0,66 750/5 - 6 шт. Датчик сигнализации ИО 102-2ПГС - 3 шт. Извещатель охранный Фотон-Ш – 4 шт. |
| 3364 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Телемеханизация ТП-439 | ТП-439 Станционная | Шкаф ТМ - 1 шт. PLC-модем-приемо-передатчик линейный НТС-7042М с Блоком согласования - 2 шт. Контроллер ячейки НТС-7011 - 1 шт. Датчик ТКЗ - 1 шт. Трансформаторы тока ТШП-0,66 750/5 - 6 шт. Датчик сигнализации ИО 102-2ПГС - 2 шт. Извещатель охранный Фотон-Ш – 4 шт. |
| 3365 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Телемеханизация ТП-454 | ТП-454 (пр.Мира,д.24,стр.2) | Шкаф ТМ - 1 шт. PLC-модем-приемо-передатчик линейный НТС-7042М с Блоком согласования - 3 шт. Контроллер ячейки НТС-7011 - 1 шт. Датчик ТКЗ - 2 шт. Трансформаторы тока ТШП-0,66 750/5 - 6 шт. Датчик сигнализации ИО 102-2ПГС - 6 шт. Извещатель охранный Фотон-Ш – 4 шт. |
| 3366 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Телемеханизация ТП-456 | ТП-456 | Шкаф ТМ - 1 шт. PLC-модем-приемо-передатчик линейный НТС-7042М с Блоком согласования - 4 шт. Контроллер ячейки НТС-7011 - 1 шт. Датчик ТКЗ - 3 шт. Трансформаторы тока ТШП-0,66 750/5 - 6 шт. Датчик сигнализации ИО 102-2ПГС - 7 шт. Извещатель охранный Фотон-Ш – 4 шт. |
| 3367 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Система диспетчеризации ТП-439 | ТП-439 Станционная 1 | Шкаф ШУ1 600х200х150 - 1 шт. Свитч (Комутатор) 8 портовый Ciso - 1 шт. Устройство AVK-S-Ping v1 / 2PWR - 1 шт. Блок питания 7093М.0.3 - 1 шт. Аккумулятор 12В 4Ач - 2 шт. Вызывная панель IP 67AV-01 v.3 - 1 шт. |
| 3368 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Система диспетчеризации ТП-19 | ТП-19 (ул.Садовая, д.18 стр.2) Садовая 18 | Вызывная панель IP 67AV-01 v.3 - 1 шт. Блок питания 7093М.0.3 - 1 шт. Аккумулятор 12В 4Ач - 2 шт. Шкаф ШУ1 600х200х150 - 1 шт. Свитч (Комутатор) 8 портовый Ciso - 1 шт. Устройство AVK-S-Ping v1 / 2PWR - 1 шт. |
| 3369 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Система диспетчеризации ТП-12 | ТП-12 котельная № 13 | Шкаф ШУ1 600х200х150 - 1 шт. Свитч (Комутатор) 8 портовый Ciso - 1 шт. Устройство AVK-S-Ping v1 / 2PWR - 1 шт. Вызывная панель IP 67AV-01 v.3 - 1 шт. Блок питания 7093М.0.3 - 1 шт. Аккумулятор 12В 4Ач - 2 шт. |
| 3370 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Система диспетчеризации ТП-456 КВЗУ | ТП-456 КВЗУ (окружной пр-д) | Шкаф ШУ1 600х200х150 - 1 шт. Свитч (Комутатор) 8 портовый Ciso - 1 шт. Устройство AVK-S-Ping v1 / 2PWR - 1 шт. Вызывная панель IP 67AV-01 v.3 - 1 шт. Блок питания 7093М.0.3 - 1 шт. Аккумулятор 12В 4Ач - 2 шт. |
| 3371 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Система диспетчеризации ТП-500 | ТП-500 | Шкаф ШУ1 600х200х150 - 1 шт. Свитч (Комутатор) 8 портовый Ciso - 1 шт. Устройство AVK-S-Ping v1 / 2PWR - 1 шт. Вызывная панель IP 67AV-01 v.3 - 1 шт. Блок питания 7093М.0.3 - 1 шт. Аккумулятор 12В 4Ач - 2 шт. |
| 3372 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Система диспетчеризации ТП-501 | ТП-501 | Шкаф ШУ1 600х200х150 - 1 шт. Свитч (Комутатор) 8 портовый Ciso - 1 шт. Устройство AVK-S-Ping v1 / 2PWR - 1 шт. Вызывная панель IP 67AV-01 v.3 - 1 шт. Блок питания 7093М.0.3 - 1 шт. Аккумулятор 12В 4Ач - 2 шт. |
| 3373 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Компьютер | Начальник ПТС | Блок питания Corsair - 1 шт. Видеокарта - 1 шт. Жесткий диск - 1 шт. Источник бесперебойного питания - 1 шт. Кабель USB МК120 - 1 шт. Клавиатура Logitech - 1 шт. Колонка - 1 шт. Конвертер - 1 шт. Концентратор - 1 шт. Корпус Miditower - 1 шт. Кулер Cooler Master - 1 шт. Кулер Zalman - 1 шт. Материнская плата - 1 шт. Модуль памяти DDR-III - 1 шт. Модуль памяти DDR - 1 шт. Монитор - 1 шт. Платформа - 1 шт. Процессор - 1 шт. |
| 3374 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Компьютер | Бухгалтер 2 категории | Видеокарта - 1 шт. Жесткий диск SSD - 1 шт. Жесткий диск SSD - 1 шт. ИБП - 1 шт. Клавиатура - 1 шт. Колонки - 1 шт. Концентратор - 1 шт. Корпус Miditower Foxline - 1 шт. Манипулятор А4-Tech - 1 шт. Материнская плата ASUS - 1 шт. Модуль памяти DDR - 4 шт. Монитор - 1 шт. Платформа Gigabayte - 1 шт. Процессор - 1 шт. |
| 3375 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Распределительное устройство 2-х секционное РУ-0,4кВ | ТП-487 (г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, д. 2) | Рубильник РС-4 400А-2шт, Счетчик NP-73L-3-5-2-2шт, Трансформатор тока ТТИ-250/5а 15Вт кл. 0,5-8шт, Амперметр 250/5 -2шт, Вольтметр500В-2шт, Ограничитель перенапряжения ОПН-0,5-6шт Шины сборные |
| 3376 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Трансформатор ТМГ 160/10-У1 | ТП-487 (г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, д. 2) |  |
| 3377 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Трансформатор ТМГ 160/10-У1 | ТП-487 (г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, д. 2) |  |
| 3378 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Разъединитель РВз 10/630-II | ТП-487 (г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, д. 2) |  |
| 3379 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Разъединитель РВз 10/630 | ТП-487 (г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, д. 2) |  |
| 3380 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Разъединитель РВз 10/630-II | ТП-487 (г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, д. 2) |  |
| 3381 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Разъединитель РВз 10/630 | ТП-487 (г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, д. 2) |  |
| 3382 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Выключатель нагрузки ВНА-П-10/630-II-20зУХЛЗ | ТП-487 (г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, д. 2) |  |
| 3383 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Выключатель нагрузки ВНА-П-10/630-II-20зУХЛЗ | ТП-487 (г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, д. 2) |  |
| 3384 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Выключатель нагрузки ВНА-П-10/630-II-20зУХЛЗ | ТП-487 (г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, д. 2) |  |
| 3385 | МУП «Электросеть» города Фрязино Московской области | 141195, Московская область, г. Фрязино, ул. Садовая, д.18 ИНН 5052002110 | Выключатель нагрузки ВНА-П-10/630-II-20зУХЛЗ | ТП-487 (г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, д. 2) |  |