Приложение №  1

к конкурсной документации

УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющий обязанности

(должность, ф. и. о. руководителя органа

Руководителя администрации И.М. Сергеев

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

141190, Московская область, г. Фрязино,

почтовый индекс и адрес, телефон,

пр. Мира, д. 15а, 8-496-566-90-60, fryazino@mosreg.ru

факс, адрес электронной почты)

"28" апреля 2015г.

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  | г. Фрязино, ул. Горького, д. 14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |  |  |  |  | - |  |
| 3. Серия, тип постройки |  | ПСИ-03/07.Ф36 |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 2012 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  | - |
| 6. Степень фактического износа |  |  | - |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  | - |  |  |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим  сносу

| 9. Количество этажей | 14 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Наличие подвала | да |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  | - |  |
| 12. Наличие мансарды |  | - |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  | - |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  | 156 |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | 6 |

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)________________________________________________________

| 18. Строительный объем | 47 146,0 | куб. м |
| --- | --- | --- |

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                                 12665,3                                  кв.м

| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 8494,5 | кв. м |
| --- | --- | --- |

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                       634,7                                            кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                         3187,7                         кв.м

| 20. Количество лестниц | 3 |  |  |  | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) |  |  | 812,8 | кв. м |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров |  | - |  | кв. м |  |

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                        -                        кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | 50:44:010106:0007 |
| --- | --- |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Монолитная ж/б плита (тол. 700мм) | удовл. |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Стены 3-х слойные: кирпич — 120 мм, минплита — 100-150 мм, блоки газосиликатные — 200 мм. | удовл. |
| 3. | Перегородки | Пазогребневые гипсобетонные | удовл. |
| 4. | Перекрытия | Монолитные железобетонные (тол. 160 мм) | удовл. |
|  | чердачные | Монолитные железобетонные | удовл. |
|  | междуэтажные | Монолитные железобетонные | удовл. |
|  | подвальные |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | Рулонная (бурепласт), совмещенная с перекрытием | удовл. |
| 6. | Полы | Цементная стяжка, МОП - керамическая плитка | удовл. |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Пластиковые со стеклопакетом | удовл. |
|  | двери | Входные в квартиру - деревянные | удовл. |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка | Штукатурка откосов, стены МОП — штукатурка, в/э окраска; потолок МОП — в/э окраска | удовл. |
|  | внутренняя | Облицовка кирпичем | удовл. |
|  | наружная |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные | Ванны, поддоны, душ | удовл. |
|  | электроплиты | да | удовл. |
|  | телефонные сети и оборудование | да | удовл. |
|  | сети проводного радиовещания | да | удовл. |
|  | сигнализация | нет |  |
|  | мусоропровод | да | удовл. |
|  | лифт | да | удовл. |
|  | вентиляция |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | централизованное | удовл. |
|  | холодное водоснабжение | централизованное | удовл. |
|  | горячее водоснабжение | централизованное | удовл. |
|  | водоотведение | централизованное | удовл. |
|  | газоснабжение | нет |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | централизованное | удовл. |
|  | отопление (от домовой котельной) | нет |  |
|  | печи | нет |  |
|  | калориферы | нет |  |
|  | АГВ | нет |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца | Железобетонные | удовл. |

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  | г. Фрязино, ул. Нахимова, д. 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |  |  |  |  | - |  |
| 3. Серия, тип постройки |  | - |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1972 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  | - |
| 6. Степень фактического износа |  |  | - |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  | - |  |  |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим  сносу

| 9. Количество этажей | 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Наличие подвала | да |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  | - |  |
| 12. Наличие мансарды |  | - |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  | - |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  | 70 |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | - |

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                            -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)                                                     -

| 18. Строительный объем | 12216,0 | куб. м |
| --- | --- | --- |

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                                3248,7                             кв.м

| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 3198,3 | кв. м |
| --- | --- | --- |

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                      -                                   кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                      50,4                       кв.м

| 20. Количество лестниц | 4 |  |  |  | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) |  |  | - | кв. м |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров |  | - |  | кв. м |  |

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                        -                        кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |
| --- | --- |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Блочный ленточный | удовл. |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич. | удовл. |
| 3. | Перегородки |  |  |
| 4. | Перекрытия | Железобетонные | удовл. |
|  | чердачные |  |  |
|  | междуэтажные |  |  |
|  | подвальные |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | Толь, рубероид | удовл. |
| 6. | Полы |  |  |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Деревянные | удовл. |
|  | двери | Деревянные | удовл. |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя |  |  |
|  | наружная |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные | Ванны | удовл. |
|  | электроплиты | нет |  |
|  | телефонные сети и оборудование | да | удовл. |
|  | сети проводного радиовещания | да | удовл. |
|  | сигнализация | нет |  |
|  | мусоропровод | нет |  |
|  | лифт | нет |  |
|  | вентиляция | форточная | удовл. |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | централизованное | удовл. |
|  | холодное водоснабжение | централизованное | удовл. |
|  | горячее водоснабжение | нет |  |
|  | водоотведение | централизованное | удовл. |
|  | газоснабжение | централизованное | удовл. |
|  | отопление (от внешних котельных) | централизованное | удовл. |
|  | отопление (от домовой котельной) | нет |  |
|  | печи | нет |  |
|  | калориферы | нет |  |
|  | АГВ | нет |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  | г. Фрязино, ул. Рабочая, д. 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |  |  |  |  | - |  |
| 3. Серия, тип постройки |  | - |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1959 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  | - |
| 6. Степень фактического износа |  |  | - |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  | - |  |  |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим  сносу

| 9. Количество этажей | 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Наличие подвала | - |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  | - |  |
| 12. Наличие мансарды |  | - |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  | - |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  | 8 |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | - |

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                            -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)                                                     -

| 18. Строительный объем | 1341,0 | куб. м |
| --- | --- | --- |

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                             295,6                            кв.м

| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 266,4 | кв. м |
| --- | --- | --- |

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                      -                                   кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                       29,2                      кв.м

| 20. Количество лестниц | 2 |  |  |  | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) |  |  | - | кв. м |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров |  | - |  | кв. м |  |

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                        -                        кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |
| --- | --- |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бутовый ленточный | удовл. |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Шлакоблочные | удовл. |
| 3. | Перегородки |  |  |
| 4. | Перекрытия | Деревянные | удовл. |
|  | чердачные |  |  |
|  | междуэтажные |  |  |
|  | подвальные |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | Шифер | удовл. |
| 6. | Полы |  |  |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Деревянные | удовл. |
|  | двери | Деревянные | удовл. |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя |  |  |
|  | наружная |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные | нет |  |
|  | электроплиты | нет |  |
|  | телефонные сети и оборудование | да | удовл. |
|  | сети проводного радиовещания | да | удовл. |
|  | сигнализация | нет |  |
|  | мусоропровод | нет |  |
|  | лифт | нет |  |
|  | вентиляция | форточная | удовл. |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | централизованное | удовл. |
|  | холодное водоснабжение | централизованное | удовл. |
|  | горячее водоснабжение | централизованное | удовл. |
|  | водоотведение | централизованное | удовл. |
|  | газоснабжение | централизованное | удовл. |
|  | отопление (от внешних котельных) | централизованное | удовл. |
|  | отопление (от домовой котельной) | нет |  |
|  | печи | нет |  |
|  | калориферы | нет |  |
|  | АГВ | нет |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  | г. Фрязино, ул. Рабочая, д. 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |  |  |  |  | - |  |
| 3. Серия, тип постройки |  | - |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1976 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  | - |
| 6. Степень фактического износа |  |  | - |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  | - |  |  |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим  сносу

| 9. Количество этажей | 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Наличие подвала | да |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  | - |  |
| 12. Наличие мансарды |  | - |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  | - |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  | 75 |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | - |

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                            -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)                                                     -

| 18. Строительный объем | 14607,0 | куб. м |
| --- | --- | --- |

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                             4296,4                     кв.м

| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 3420,0 | кв. м |
| --- | --- | --- |

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                      -                                   кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                     876,4                 кв.м

| 20. Количество лестниц | 5 |  |  |  | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) |  |  | - | кв. м |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров |  | - |  | кв. м |  |

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                        -                        кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |
| --- | --- |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  |  |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  |  |
| 3. | Перегородки |  |  |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные |  |  |
|  | междуэтажные |  |  |
|  | подвальные |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | Рулонная | удовл. |
| 6. | Полы | Плитка, линолеум, паркет | удовл. |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Деревянные | удовл. |
|  | двери | Деревянные | удовл. |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя |  |  |
|  | наружная |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные | да | удовл. |
|  | электроплиты | нет |  |
|  | телефонные сети и оборудование | да | удовл. |
|  | сети проводного радиовещания | да | удовл. |
|  | сигнализация | нет |  |
|  | мусоропровод | нет |  |
|  | лифт | нет |  |
|  | вентиляция | естественная | удовл. |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | централизованное | удовл. |
|  | холодное водоснабжение | централизованное | удовл. |
|  | горячее водоснабжение | централизованное | удовл. |
|  | водоотведение | централизованное | удовл. |
|  | газоснабжение | централизованное | удовл. |
|  | отопление (от внешних котельных) | централизованное | удовл. |
|  | отопление (от домовой котельной) | нет |  |
|  | печи | нет |  |
|  | калориферы | нет |  |
|  | АГВ | нет |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  | г. Фрязино, ул. Рабочая, д. 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |  |  |  |  | - |  |
| 3. Серия, тип постройки |  | - |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1984 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  | - |
| 6. Степень фактического износа |  |  | - |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  | - |  |  |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим  сносу

| 9. Количество этажей | 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Наличие подвала | да |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  | - |  |
| 12. Наличие мансарды |  | - |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  | - |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  | 75 |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | - |

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                            -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)                                                     -

| 18. Строительный объем | 13770,0 | куб. м |
| --- | --- | --- |

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                             4684,2                           кв.м

| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 3452,9 | кв. м |
| --- | --- | --- |

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                      -                                   кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                    1231,3                     кв.м

| 20. Количество лестниц | 5 |  |  |  | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) |  |  | - | кв. м |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров |  | - |  | кв. м |  |

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                        -                        кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |
| --- | --- |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Железобетонные блоки | удовл. |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Железобетонные панели | удовл. |
| 3. | Перегородки |  |  |
| 4. | Перекрытия | Железобетонные плиты | удовл. |
|  | чердачные |  |  |
|  | междуэтажные |  |  |
|  | подвальные |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | Толь, рубероид | удовл. |
| 6. | Полы | Плитка, линолеум, паркет | удовл. |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Деревянные | удовл. |
|  | двери | Деревянные | удовл. |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя |  |  |
|  | наружная |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные | да | удовл. |
|  | электроплиты | нет |  |
|  | телефонные сети и оборудование | да | удовл. |
|  | сети проводного радиовещания | да | удовл. |
|  | сигнализация | нет |  |
|  | мусоропровод | нет |  |
|  | лифт | нет |  |
|  | вентиляция | форточная | удовл. |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | централизованное | удовл. |
|  | холодное водоснабжение | централизованное | удовл. |
|  | горячее водоснабжение | централизованное | удовл. |
|  | водоотведение | централизованное | удовл. |
|  | газоснабжение | централизованное | удовл. |
|  | отопление (от внешних котельных) | централизованное | удовл. |
|  | отопление (от домовой котельной) | нет |  |
|  | печи | нет |  |
|  | калориферы | нет |  |
|  | АГВ | нет |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  | г. Фрязино, ул. Рабочая, д. 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |  |  |  |  | - |  |
| 3. Серия, тип постройки |  | - |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1991 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  | - |
| 6. Степень фактического износа |  |  | - |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  | - |  |  |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим  сносу

| 9. Количество этажей | 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Наличие подвала | да |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  | - |  |
| 12. Наличие мансарды |  | - |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  | - |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  | 75 |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | - |

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                            -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)                                                     -

| 18. Строительный объем | 9489,0 | куб. м |
| --- | --- | --- |

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                            2136,3                          кв.м

| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 2107,5 | кв. м |
| --- | --- | --- |

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                      -                                   кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                    28,8                 кв.м

| 20. Количество лестниц |  |  |  |  | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) |  |  | - | кв. м |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров |  | - |  | кв. м |  |

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                        -                        кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |
| --- | --- |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  |  |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  |  |
| 3. | Перегородки |  |  |
| 4. | Перекрытия |  |  |
|  | чердачные |  |  |
|  | междуэтажные |  |  |
|  | подвальные |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | Рулонная | удовл. |
| 6. | Полы | Плитка, линолеум, паркет | удовл. |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Деревянные | удовл. |
|  | двери | Деревянные | удовл. |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя |  |  |
|  | наружная |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные | да | удовл. |
|  | электроплиты | нет |  |
|  | телефонные сети и оборудование | да | удовл. |
|  | сети проводного радиовещания | да | удовл. |
|  | сигнализация | нет |  |
|  | мусоропровод | нет |  |
|  | лифт | нет |  |
|  | вентиляция |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | централизованное | удовл. |
|  | холодное водоснабжение | централизованное | удовл. |
|  | горячее водоснабжение | централизованное | удовл. |
|  | водоотведение | централизованное | удовл. |
|  | газоснабжение | централизованное | удовл. |
|  | отопление (от внешних котельных) | централизованное | удовл. |
|  | отопление (от домовой котельной) | нет |  |
|  | печи | нет |  |
|  | калориферы | нет |  |
|  | АГВ | нет |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  | г. Фрязино, ул. Рабочая, д. 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |  |  |  |  | - |  |
| 3. Серия, тип постройки |  | - |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1958 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  | - |
| 6. Степень фактического износа |  |  | - |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  | - |  |  |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим  сносу

| 9. Количество этажей | 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Наличие подвала | - |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  | - |  |
| 12. Наличие мансарды |  | - |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  | - |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  | 8 |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | - |

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                            -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)                                                     -

| 18. Строительный объем | 1788,0 | куб. м |
| --- | --- | --- |

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                           391,0                          кв.м

| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 388,7 | кв. м |
| --- | --- | --- |

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                      -                                   кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                     2,3                  кв.м

| 20. Количество лестниц | 2 |  |  |  | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) |  |  | - | кв. м |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров |  | - |  | кв. м |  |

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                        -                        кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |
| --- | --- |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бутовый ленточный | удовл. |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Шлакоблочные | удовл. |
| 3. | Перегородки |  |  |
| 4. | Перекрытия | Деревянные | удовл. |
|  | чердачные |  |  |
|  | междуэтажные |  |  |
|  | подвальные |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | Шифер | удовл. |
| 6. | Полы | Деревянные | удовл. |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Деревянные | удовл. |
|  | двери | Деревянные | удовл. |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя |  |  |
|  | наружная |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные | да | удовл. |
|  | электроплиты | нет |  |
|  | телефонные сети и оборудование | да | удовл. |
|  | сети проводного радиовещания | да | удовл. |
|  | сигнализация | нет |  |
|  | мусоропровод | нет |  |
|  | лифт | нет |  |
|  | вентиляция | естественная | удовл. |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | централизованное | удовл. |
|  | холодное водоснабжение | централизованное | удовл. |
|  | горячее водоснабжение | нет |  |
|  | водоотведение | централизованное | удовл. |
|  | газоснабжение | централизованное | удовл. |
|  | отопление (от внешних котельных) | централизованное | удовл. |
|  | отопление (от домовой котельной) | нет |  |
|  | печи | нет |  |
|  | калориферы | нет |  |
|  | АГВ | нет |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  | г. Фрязино, ул. Рабочая, д. 8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |  |  |  |  | - |  |
| 3. Серия, тип постройки |  | - |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1998 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  | - |
| 6. Степень фактического износа |  |  | - |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  | - |  |  |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим  сносу

| 9. Количество этажей | 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Наличие подвала | да |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  | - |  |
| 12. Наличие мансарды |  | - |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  | - |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  | 60 |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | - |

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                            -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)                                                     -

| 18. Строительный объем | 11305,0 | куб. м |
| --- | --- | --- |

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                             3394,5                     кв.м

| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 2937,3 | кв. м |
| --- | --- | --- |

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                      -                                   кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                      457,2                    кв.м

| 20. Количество лестниц | 3 |  |  |  | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) |  |  | - | кв. м |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров |  | - |  | кв. м |  |

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                        -                        кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |
| --- | --- |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент |  |  |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены |  |  |
| 3. | Перегородки |  |  |
| 4. | Перекрытия | Железобетонные плиты | удовл. |
|  | чердачные |  |  |
|  | междуэтажные |  |  |
|  | подвальные |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | Толь, рубероид | удовл. |
| 6. | Полы | Плитка, линолеум | удовл. |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Деревянные | удовл. |
|  | двери | Деревянные | удовл. |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя |  |  |
|  | наружная |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные | да | удовл. |
|  | электроплиты | да | удовл. |
|  | телефонные сети и оборудование | да | удовл. |
|  | сети проводного радиовещания | да | удовл. |
|  | сигнализация | нет |  |
|  | мусоропровод | нет |  |
|  | лифт | нет |  |
|  | вентиляция |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | централизованное | удовл. |
|  | холодное водоснабжение | централизованное | удовл. |
|  | горячее водоснабжение | централизованное | удовл. |
|  | водоотведение | централизованное | удовл. |
|  | газоснабжение | нет |  |
|  | отопление (от внешних котельных) | централизованное | удовл. |
|  | отопление (от домовой котельной) | нет |  |
|  | печи | нет |  |
|  | калориферы | нет |  |
|  | АГВ | нет |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  | г. Фрязино, ул. Рабочая, д. 11 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |  |  |  |  | - |  |
| 3. Серия, тип постройки |  | - |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1946 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  | - |
| 6. Степень фактического износа |  |  | - |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  | - |  |  |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим  сносу

| 9. Количество этажей | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Наличие подвала | - |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  | - |  |
| 12. Наличие мансарды |  | - |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  | - |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  | 5 |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | - |

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                            -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)                                                     -

| 18. Строительный объем | 694 | куб. м |
| --- | --- | --- |

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                             222,5                         кв.м

| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 188,1 | кв. м |
| --- | --- | --- |

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                      -                                   кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                     34,4                  кв.м

| 20. Количество лестниц | 1 |  |  |  | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) |  |  | - | кв. м |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров |  | - |  | кв. м |  |

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                        -                        кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |
| --- | --- |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бутовый ленточный | удовл. |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпич | удовл. |
| 3. | Перегородки |  |  |
| 4. | Перекрытия | Деревянные | удовл. |
|  | чердачные |  |  |
|  | междуэтажные |  |  |
|  | подвальные |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | Шифер | удовл. |
| 6. | Полы |  |  |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Деревянные | удовл. |
|  | двери | Деревянные | удовл. |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя |  |  |
|  | наружная |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные | да | удовл. |
|  | электроплиты | нет |  |
|  | телефонные сети и оборудование | да | удовл. |
|  | сети проводного радиовещания | да | удовл. |
|  | сигнализация | нет |  |
|  | мусоропровод | нет |  |
|  | лифт | нет |  |
|  | вентиляция |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | централизованное | удовл. |
|  | холодное водоснабжение | централизованное | удовл. |
|  | горячее водоснабжение | централизованное | удовл. |
|  | водоотведение | централизованное | удовл. |
|  | газоснабжение | централизованное | удовл. |
|  | отопление (от внешних котельных) | централизованное | удовл. |
|  | отопление (от домовой котельной) | нет |  |
|  | печи | нет |  |
|  | калориферы | нет |  |
|  | АГВ | нет |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  | г. Фрязино, ул. Рабочая, д. 13 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |  |  |  |  | - |  |
| 3. Серия, тип постройки |  | - |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1958 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  | - |
| 6. Степень фактического износа |  |  | - |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  | - |  |  |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим  сносу

| 9. Количество этажей | 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Наличие подвала | - |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  | - |  |
| 12. Наличие мансарды |  | - |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  | - |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  | 8 |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | - |

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                            -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)                                                     -

| 18. Строительный объем | 1788,0 | куб. м |
| --- | --- | --- |

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                           417,2                         кв.м

| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 387,7 | кв. м |
| --- | --- | --- |

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                      -                                   кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                     29,5                кв.м

| 20. Количество лестниц | 1 |  |  |  | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) |  |  | - | кв. м |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров |  | - |  | кв. м |  |

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                        -                        кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |
| --- | --- |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бутовый плиточный | удовл. |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Шлакоблочные | удовл. |
| 3. | Перегородки |  |  |
| 4. | Перекрытия | Деревянные | удовл. |
|  | чердачные |  |  |
|  | междуэтажные |  |  |
|  | подвальные |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | Шифер | удовл. |
| 6. | Полы | Деревянные | удовл. |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Деревянные | удовл. |
|  | двери | Деревянные | удовл. |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя |  |  |
|  | наружная |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные | да | удовл. |
|  | электроплиты | нет |  |
|  | телефонные сети и оборудование | да | удовл. |
|  | сети проводного радиовещания | да | удовл. |
|  | сигнализация | нет |  |
|  | мусоропровод | нет |  |
|  | лифт | нет |  |
|  | вентиляция |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | централизованное | удовл. |
|  | холодное водоснабжение | централизованное | удовл. |
|  | горячее водоснабжение | централизованное | удовл. |
|  | водоотведение | централизованное | удовл. |
|  | газоснабжение | централизованное | удовл. |
|  | отопление (от внешних котельных) | централизованное | удовл. |
|  | отопление (от домовой котельной) | нет |  |
|  | печи | нет |  |
|  | калориферы | нет |  |
|  | АГВ | нет |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  | г. Фрязино, ул. Рабочая, д. 14 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |  |  |  |  | - |  |
| 3. Серия, тип постройки |  | - |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1958 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  | - |
| 6. Степень фактического износа |  |  | - |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  | - |  |  |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим  сносу

| 9. Количество этажей | 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Наличие подвала | - |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  | - |  |
| 12. Наличие мансарды |  | - |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  | - |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  | 8 |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | - |

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                            -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)                                                     -

| 18. Строительный объем | 1188,0 | куб. м |
| --- | --- | --- |

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                         298,8                        кв.м

| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 276,9 | кв. м |
| --- | --- | --- |

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                      -                                   кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                      21,9                 кв.м

| 20. Количество лестниц | 1 |  |  |  | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) |  |  | - | кв. м |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров |  | - |  | кв. м |  |

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                        -                        кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |
| --- | --- |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бутовый плиточный | удовл. |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Шлакоблочные | удовл. |
| 3. | Перегородки |  |  |
| 4. | Перекрытия | Деревянные | удовл. |
|  | чердачные |  |  |
|  | междуэтажные |  |  |
|  | подвальные |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | Шифер | удовл. |
| 6. | Полы | Деревянные, плиточные | удовл. |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Деревянные | удовл. |
|  | двери | Деревянные | удовл. |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя |  |  |
|  | наружная |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные | нет |  |
|  | электроплиты | нет |  |
|  | телефонные сети и оборудование | да | удовл. |
|  | сети проводного радиовещания | да | удовл. |
|  | сигнализация | нет |  |
|  | мусоропровод | нет |  |
|  | лифт | нет |  |
|  | вентиляция |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | централизованное | удовл. |
|  | холодное водоснабжение | централизованное | удовл. |
|  | горячее водоснабжение | централизованное | удовл. |
|  | водоотведение | централизованное | удовл. |
|  | газоснабжение | централизованное | удовл. |
|  | отопление (от внешних котельных) | централизованное | удовл. |
|  | отопление (от домовой котельной) | нет |  |
|  | печи | нет |  |
|  | калориферы | нет |  |
|  | АГВ | нет |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  | г. Фрязино, ул. Рабочая, д. 15 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |  |  |  |  | - |  |
| 3. Серия, тип постройки |  | - |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1958 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  | - |
| 6. Степень фактического износа |  |  | - |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  | - |  |  |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим  сносу

| 9. Количество этажей | 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Наличие подвала | - |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  | - |  |
| 12. Наличие мансарды |  | - |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  | - |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  | 8 |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | - |

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                            -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)                                                     -

| 18. Строительный объем | 1188,0 | куб. м |
| --- | --- | --- |

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                         296,8                       кв.м

| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 271,1 | кв. м |
| --- | --- | --- |

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                      -                                   кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                     25,7                 кв.м

| 20. Количество лестниц | 1 |  |  |  | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) |  |  | - | кв. м |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров |  | - |  | кв. м |  |

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                        -                        кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |
| --- | --- |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бутовый плиточный | удовл. |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Шлакоблочные | удовл. |
| 3. | Перегородки |  |  |
| 4. | Перекрытия | Деревянные | удовл. |
|  | чердачные |  |  |
|  | междуэтажные |  |  |
|  | подвальные |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | Шифер | удовл. |
| 6. | Полы | Деревянные, плиточные | удовл. |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Деревянные | удовл. |
|  | двери | Деревянные | удовл. |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя |  |  |
|  | наружная |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные | нет |  |
|  | электроплиты | нет |  |
|  | телефонные сети и оборудование | да | удовл. |
|  | сети проводного радиовещания | да | удовл. |
|  | сигнализация | нет |  |
|  | мусоропровод | нет |  |
|  | лифт | нет |  |
|  | вентиляция |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | централизованное | удовл. |
|  | холодное водоснабжение | централизованное | удовл. |
|  | горячее водоснабжение | централизованное | удовл. |
|  | водоотведение | централизованное | удовл. |
|  | газоснабжение | централизованное | удовл. |
|  | отопление (от внешних котельных) | централизованное | удовл. |
|  | отопление (от домовой котельной) | нет |  |
|  | печи | нет |  |
|  | калориферы | нет |  |
|  | АГВ | нет |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома |  |  |  | г. Фрязино, ул. Рабочая, д. 16 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) |  |  |  |  |  | - |  |
| 3. Серия, тип постройки |  | - |  |  |  |  |  |
| 4. Год постройки | 1958 |  |  |  |  |  |  |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета |  |  |  |  |  |  | - |
| 6. Степень фактического износа |  |  | - |  |  |  |  |
| 7. Год последнего капитального ремонта |  |  |  |  | - |  |  |

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим  сносу

| 9. Количество этажей | 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Наличие подвала | - |  |  |  |  |
| 11. Наличие цокольного этажа |  |  |  | - |  |
| 12. Наличие мансарды |  | - |  |  |  |
| 13. Наличие мезонина |  | - |  |  |  |
| 14. Количество квартир |  |  | 8 |  |  |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | - |

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                            -

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)                                                     -

| 18. Строительный объем | 1341 | куб. м |
| --- | --- | --- |

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками                         295,8                        кв.м

| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 271,2 | кв. м |
| --- | --- | --- |

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                      -                                   кв.м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)                     24,6                 кв.м

| 20. Количество лестниц | 1 |  |  |  | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) |  |  | - | кв. м |  |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров |  | - |  | кв. м |  |

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)                                        -                        кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

| 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |
| --- | --- |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Бутовый ленточный | удовл. |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | удовл. |
| 3. | Перегородки |  |  |
| 4. | Перекрытия | Деревянные | удовл. |
|  | чердачные |  |  |
|  | междуэтажные |  |  |
|  | подвальные |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 5. | Крыша | Шифер | удовл. |
| 6. | Полы | Деревянные, плиточные | удовл. |
| 7. | Проемы |  |  |
|  | окна | Деревянные | удовл. |
|  | двери | Деревянные | удовл. |
|  | (другое) |  |  |
| 8. | Отделка |  |  |
|  | внутренняя |  |  |
|  | наружная |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
|  | ванны напольные | нет |  |
|  | электроплиты | нет |  |
|  | телефонные сети и оборудование | да | удовл. |
|  | сети проводного радиовещания | да | удовл. |
|  | сигнализация | нет |  |
|  | мусоропровод | нет |  |
|  | лифт | нет |  |
|  | вентиляция |  |  |
|  | (другое) |  |  |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | электроснабжение | централизованное | удовл. |
|  | холодное водоснабжение | централизованное | удовл. |
|  | горячее водоснабжение | централизованное | удовл. |
|  | водоотведение | централизованное | удовл. |
|  | газоснабжение | централизованное | удовл. |
|  | отопление (от внешних котельных) | централизованное | удовл. |
|  | отопление (от домовой котельной) | нет |  |
|  | печи | нет |  |
|  | калориферы | нет |  |
|  | АГВ | нет |  |
|  | (другое) |  |  |
| 11. | Крыльца |  |  |

Временно исполняющий обязанности

(должность, ф. и. о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

Руководителя администрации г. Фрязино

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | И.М. Сергеев |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф. и. о.) |

«____» ______________ 20__ г.

М. П.