Приложение № 3

к конкурсной документации

УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющий обязанности

(должность, ф. и. о. руководителя органа

Руководителя администрации И.М. Сергеев

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

141190, Московская область, г. Фрязино,

почтовый индекс и адрес, телефон,

пр. Мира, д. 15а, 8-496-566-90-60, fryazino@mosreg.ru

факс, адрес электронной почты)

"28" апреля 2015г.

дата утверждения

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса:

г. Фрязино, ул. Горького, д. 14

1. Дополнительные услуги по содержанию общего имущества

| № пп. | Наименование услуг | Периодичность | Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц) | Расчетная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере накопления, не позднее 24 часов | 1,9 | 17345,48 |
| 2 | Обустройство контейнерной площадки | В срок до 01.09.2015 | 1,8 | 16432,56 |
| 3 | Очистка и текущий ремонт детских площадок, элементов благоустройства | 2 раза в год | 1,7 | 15519,64 |
| 4 | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости | 1,0 | 9129,2 |
| 5 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, электрических устройств | Прочистка канализационного лежака 2 раз в год. Проверка исправности канализационных вытяжек 12 раз (а) в год. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах 12_раз (а) в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 2раза (а) в год. | 1,2 | 10955,04 |
| 6 | Подготовка зданий к праздникам | В случае необходимости | 1,2 | 10955,04 |
| 7 | Обработка фасадов гидрофобными или другими специальными растворами | 1 раз в год | 1,3 | 11867,96 |
| 8 | Дератизация | 2 раза в год | 1,2 | 10955,04 |
| 9 | Дезинсекция | 2 раза в год | 1,2 | 10955,04 |

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса:

г. Фрязино, ул. Нахимова, д. 3

1. Дополнительные услуги по содержанию общего имущества

| № пп. | Наименование услуг | Периодичность | Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц) | Расчетная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере накопления, не позднее 24 часов | 1,9 | 6076,77 |
| 2 | Обустройство контейнерной площадки | В срок до 01.09.2015 | 2,6 | 8315,58 |
| 3 | Очистка и текущий ремонт детских площадок, элементов благоустройства | 2 раза в год | 1,7 | 5437,11 |
| 4 | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости | 1,0 | 3198,3 |
| 5 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, электрических устройств | Прочистка канализационного лежака 2 раз в год. Проверка исправности канализационных вытяжек 12 раз (а) в год. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах 12_раз (а) в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 2раза (а) в год. | 1,2 | 3837,96 |
| 6 | Подготовка зданий к праздникам | В случае необходимости | 1,2 | 3837,96 |
| 7 | Обработка фасадов гидрофобными или другими специальными растворами | 1 раз в год | 1,3 | 4157,55 |
| 8 | Дератизация | 2 раза в год | 1,2 | 3837,96 |
| 9 | Дезинсекция | 2 раза в год | 1,2 | 3837,96 |

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса:

г. Фрязино, ул. Рабочая, д. 1

1. Дополнительные услуги по содержанию общего имущества

| № пп. | Наименование услуг | Периодичность | Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц) | Расчетная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере накопления, не позднее 24 часов | 1,9 | 506,16 |
| 2 | Обустройство контейнерной площадки | В срок до 01.09.2015 | 1,2 | 319,68 |
| 3 | Очистка и текущий ремонт детских площадок, элементов благоустройства | 2 раза в год | 1,7 | 452,88 |
| 4 | Обустройство детской площадки | В срок до 01.11.2015 | 5,0 | 1332,0 |
| 5 | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости | 1,0 | 266,4 |
| 6 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, электрических устройств | Прочистка канализационного лежака 2 раз в год. Проверка исправности канализационных вытяжек 12 раз (а) в год. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах 12_раз (а) в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 2раза (а) в год. | 1,2 | 319,68 |
| 7 | Обработка фасадов гидрофобными или другими специальными растворами | 1 раз в год | 1,3 | 346,32 |
| 8 | Дератизация | 2 раза в год | 1,2 | 319,68 |
| 9 | Дезинсекция | 2 раза в год | 1,2 | 319,68 |

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса:

г. Фрязино, ул. Рабочая, д. 2

1. Дополнительные услуги по содержанию общего имущества

| № пп. | Наименование услуг | Периодичность | Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц) | Расчетная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере накопления, не позднее 24 часов | 1,9 | 7239,0 |
| 2 | Обустройство контейнерной площадки | В срок до 01.09.2015 | 1,2 | 4572,0 |
| 3 | Очистка и текущий ремонт детских площадок, элементов благоустройства | 2 раза в год | 1,7 | 6477,0 |
| 4 | Обустройство детской площадки | В срок до 01.11.2015 | 5,0 | 19050,0 |
| 5 | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости | 1,0 | 3810,0 |
| 6 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, электрических устройств | Прочистка канализационного лежака 2 раз в год. Проверка исправности канализационных вытяжек 12 раз (а) в год. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах 12_раз (а) в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 2раза (а) в год. | 1,2 | 4572,0 |
| 7 | Обработка фасадов гидрофобными или другими специальными растворами | 1 раз в год | 1,3 | 4953,0 |
| 8 | Дератизация | 2 раза в год | 1,2 | 4572,0 |
| 9 | Дезинсекция | 2 раза в год | 1,2 | 4572,0 |
| 10 | Ремонт подъездов | В срок до 01.12.2015 | 6,5 | 24765,0 |

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса:

г. Фрязино, ул. Рабочая, д. 4

1. Дополнительные услуги по содержанию общего имущества

| № пп. | Наименование услуг | Периодичность | Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц) | Расчетная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере накопления, не позднее 24 часов | 1,9 | 6560,51 |
| 2 | Обустройство контейнерной площадки | В срок до 01.09.2015 | 1,2 | 4143,48 |
| 3 | Очистка и текущий ремонт детских площадок, элементов благоустройства | 2 раза в год | 1,7 | 5869,93 |
| 4 | Обустройство детской площадки | В срок до 01.11.2015 | 5,0 | 17264,5 |
| 5 | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости | 1,0 | 3452,9 |
| 6 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, электрических устройств | Прочистка канализационного лежака 2 раз в год. Проверка исправности канализационных вытяжек 12 раз (а) в год. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах 12_раз (а) в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 2раза (а) в год. | 1,2 | 4143,48 |
| 7 | Обработка фасадов гидрофобными или другими специальными растворами | 1 раз в год | 1,3 | 4488,77 |
| 8 | Дератизация | 2 раза в год | 1,2 | 4143,48 |
| 9 | Дезинсекция | 2 раза в год | 1,2 | 4143,48 |

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса:

г. Фрязино, ул. Рабочая, д. 6

1. Дополнительные услуги по содержанию общего имущества

| № пп. | Наименование услуг | Периодичность | Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц) | Расчетная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере накопления, не позднее 24 часов | 1,9 | 4004,25 |
| 2 | Обустройство контейнерной площадки | В срок до 01.09.2015 | 1,2 | 2529,0 |
| 3 | Очистка и текущий ремонт детских площадок, элементов благоустройства | 2 раза в год | 1,7 | 3582,75 |
| 4 | Обустройство детской площадки | В срок до 01.11.2015 | 5,0 | 10537,5 |
| 5 | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости | 1,0 | 2107,5 |
| 6 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, электрических устройств | Прочистка канализационного лежака 2 раз в год. Проверка исправности канализационных вытяжек 12 раз (а) в год. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах 12_раз (а) в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 2раза (а) в год. | 1,2 | 2529,0 |
| 7 | Обработка фасадов гидрофобными или другими специальными растворами | 1 раз в год | 1,3 | 2739,75 |
| 8 | Дератизация | 2 раза в год | 1,2 | 2529,0 |
| 9 | Дезинсекция | 2 раза в год | 1,2 | 2529,0 |

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса:

г. Фрязино, ул. Рабочая, д. 7

1. Дополнительные услуги по содержанию общего имущества

| № пп. | Наименование услуг | Периодичность | Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц) | Расчетная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере накопления, не позднее 24 часов | 1,9 | 738,53 |
| 2 | Обустройство контейнерной площадки | В срок до 01.09.2015 | 1,2 | 466,4 |
| 3 | Очистка и текущий ремонт детских площадок, элементов благоустройства | 2 раза в год | 1,7 | 660,79 |
| 4 | Обустройство детской площадки | В срок до 01.11.2015 | 5,0 | 1943,5 |
| 5 | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости | 1,0 | 388,7 |
| 6 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, электрических устройств | Прочистка канализационного лежака 2 раз в год. Проверка исправности канализационных вытяжек 12 раз (а) в год. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах 12_раз (а) в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 2раза (а) в год. | 1,2 | 466,4 |
| 7 | Обработка фасадов гидрофобными или другими специальными растворами | 1 раз в год | 1,3 | 505,31 |
| 8 | Дератизация | 2 раза в год | 1,2 | 466,4 |
| 9 | Дезинсекция | 2 раза в год | 1,2 | 466,4 |

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса:

г. Фрязино, ул. Рабочая, д. 8

1. Дополнительные услуги по содержанию общего имущества

| № пп. | Наименование услуг | Периодичность | Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц) | Расчетная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере накопления, не позднее 24 часов | 1,9 | 5580,87 |
| 2 | Обустройство контейнерной площадки | В срок до 01.09.2015 | 1,2 | 3524,76 |
| 3 | Очистка и текущий ремонт детских площадок, элементов благоустройства | 2 раза в год | 1,7 | 4993,41 |
| 4 | Обустройство детской площадки | В срок до 01.11.2015 | 5,0 | 14686,5 |
| 5 | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости | 1,0 | 2937,3 |
| 6 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, электрических устройств | Прочистка канализационного лежака 2 раз в год. Проверка исправности канализационных вытяжек 12 раз (а) в год. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах 12_раз (а) в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 2раза (а) в год. | 1,2 | 3524,76 |
| 7 | Обработка фасадов гидрофобными или другими специальными растворами | 1 раз в год | 1,3 | 3818,49 |
| 8 | Дератизация | 2 раза в год | 1,2 | 3524,76 |
| 9 | Дезинсекция | 2 раза в год | 1,2 | 3524,76 |

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса:

г. Фрязино, ул. Рабочая, д. 11

1. Дополнительные услуги по содержанию общего имущества

| № пп. | Наименование услуг | Периодичность | Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц) | Расчетная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере накопления, не позднее 24 часов | 1,9 | 357,39 |
| 2 | Обустройство контейнерной площадки | В срок до 01.09.2015 | 1,2 | 225,72 |
| 3 | Очистка и текущий ремонт детских площадок, элементов благоустройства | 2 раза в год | 1,7 | 319,77 |
| 4 | Обустройство детской площадки | В срок до 01.11.2015 | 5,0 | 940,5 |
| 5 | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости | 1,0 | 188,1 |
| 6 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, электрических устройств | Прочистка канализационного лежака 2 раз в год. Проверка исправности канализационных вытяжек 12 раз (а) в год. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах 12_раз (а) в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 2раза (а) в год. | 1,2 | 225,72 |
| 7 | Обработка фасадов гидрофобными или другими специальными растворами | 1 раз в год | 1,3 | 244,53 |
| 8 | Дератизация | 2 раза в год | 1,2 | 225,72 |
| 9 | Дезинсекция | 2 раза в год | 1,2 | 225,72 |

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса:

г. Фрязино, ул. Рабочая, д. 13

1. Дополнительные услуги по содержанию общего имущества

| № пп. | Наименование услуг | Периодичность | Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц) | Расчетная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере накопления, не позднее 24 часов | 1,9 | 736,63 |
| 2 | Обустройство контейнерной площадки | В срок до 01.09.2015 | 1,2 | 465,24 |
| 3 | Очистка и текущий ремонт детских площадок, элементов благоустройства | 2 раза в год | 1,7 | 659,09 |
| 4 | Обустройство детской площадки | В срок до 01.11.2015 | 5,0 | 1938,5 |
| 5 | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости | 1,0 | 387,7 |
| 6 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, электрических устройств | Прочистка канализационного лежака 2 раз в год. Проверка исправности канализационных вытяжек 12 раз (а) в год. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах 12_раз (а) в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 2раза (а) в год. | 1,2 | 465,24 |
| 7 | Обработка фасадов гидрофобными или другими специальными растворами | 1 раз в год | 1,3 | 504,01 |
| 8 | Дератизация | 2 раза в год | 1,2 | 465,24 |
| 9 | Дезинсекция | 2 раза в год | 1,2 | 465,24 |

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса:

г. Фрязино, ул. Рабочая, д. 14

1. Дополнительные услуги по содержанию общего имущества

| № пп. | Наименование услуг | Периодичность | Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц) | Расчетная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере накопления, не позднее 24 часов | 1,9 | 526,11 |
| 2 | Обустройство контейнерной площадки | В срок до 01.09.2015 | 1,2 | 332,28 |
| 3 | Очистка и текущий ремонт детских площадок, элементов благоустройства | 2 раза в год | 1,7 | 470,73 |
| 4 | Обустройство детской площадки | В срок до 01.11.2015 | 5,0 | 1384,5 |
| 5 | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости | 1,0 | 276,9 |
| 6 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, электрических устройств | Прочистка канализационного лежака 2 раз в год. Проверка исправности канализационных вытяжек 12 раз (а) в год. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах 12_раз (а) в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 2раза (а) в год. | 1,2 | 332,28 |
| 7 | Обработка фасадов гидрофобными или другими специальными растворами | 1 раз в год | 1,3 | 359,97 |
| 8 | Дератизация | 2 раза в год | 1,2 | 332,28 |
| 9 | Дезинсекция | 2 раза в год | 1,2 | 332,28 |

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса:

г. Фрязино, ул. Рабочая, д. 15

1. Дополнительные услуги по содержанию общего имущества

| № пп. | Наименование услуг | Периодичность | Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц) | Расчетная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере накопления, не позднее 24 часов | 1,9 | 515,09 |
| 2 | Обустройство контейнерной площадки | В срок до 01.09.2015 | 1,2 | 325,32 |
| 3 | Очистка и текущий ремонт детских площадок, элементов благоустройства | 2 раза в год | 1,7 | 460,87 |
| 4 | Обустройство детской площадки | В срок до 01.11.2015 | 5,0 | 1355,5 |
| 5 | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости | 1,0 | 271,1 |
| 6 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, электрических устройств | Прочистка канализационного лежака 2 раз в год. Проверка исправности канализационных вытяжек 12 раз (а) в год. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах 12_раз (а) в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 2раза (а) в год. | 1,2 | 325,32 |
| 7 | Обработка фасадов гидрофобными или другими специальными растворами | 1 раз в год | 1,3 | 352,43 |
| 8 | Дератизация | 2 раза в год | 1,2 | 325,32 |
| 9 | Дезинсекция | 2 раза в год | 1,2 | 325,32 |

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту

общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса:

г. Фрязино, ул. Рабочая, д. 16

1. Дополнительные услуги по содержанию общего имущества

| № пп. | Наименование услуг | Периодичность | Стоимость на 1 кв.м общ. площади (рублей в месяц) | Расчетная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере накопления, не позднее 24 часов | 1,9 | 515,28 |
| 2 | Обустройство контейнерной площадки | В срок до 01.09.2015 | 1,2 | 325,44 |
| 3 | Очистка и текущий ремонт детских площадок, элементов благоустройства | 2 раза в год | 1,7 | 461,04 |
| 4 | Обустройство детской площадки | В срок до 01.11.2015 | 5,0 | 1356,0 |
| 5 | Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | По мере необходимости | 1,0 | 271,2 |
| 6 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, электрических устройств | Прочистка канализационного лежака 2 раз в год. Проверка исправности канализационных вытяжек 12 раз (а) в год. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах 12_раз (а) в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 2раза (а) в год. | 1,2 | 325,44 |
| 7 | Обработка фасадов гидрофобными или другими специальными растворами | 1 раз в год | 1,3 | 352,56 |
| 8 | Дератизация | 2 раза в год | 1,2 | 325,44 |
| 9 | Дезинсекция | 2 раза в год | 1,2 | 325,44 |