## Slide 1: Актуализация муниципальных схем водоотведения изучение возможных способов развития систем водоотведения Заказчиков с учетом максимального эффективного использования производственных объектов Щелковских межрайонных очистных сооружений (ЩМОС)
Государственное бюджетное учреждение
Московской области
"Центр тарифно-экспертного обеспечения"
2015 г.
1

## Slide 2: Схема водоснабжения и водоотведения городского округа Фрязино Московской области на период до 2030 г.
Обеспечение рационального водопользования
Развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.
Обеспечение абонентов доступности водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и водоотведения
2
Государственное бюджетное учреждение Московской области "Центр тарифно-экспертного обеспечения"
ЦЕЛИ РАБОТЫ
Муниципальный контракт № 0148200005415000549 от 30.09.2015 г.

## Slide 3: Генеральный план развития
3
Обеспечение подачи воды потребителям городского округа в полном объеме в соответствии с увеличением перспективной численности населения и перспективным развитием инфраструктуры городского образования.
Обеспечение надлежащего качества предоставляемой услуги, включая обеспечение высокого качества питьевой воды, технических параметров ее подачи и качества обслуживания, достигаемых за счет строительства, реконструкции и модернизации существующих объектов системы водоснабжения
Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем водоотведения

## Slide 4: развитие сетей водоснабжения
4
Основные технические проблемы
системы водоснабжения:
Обеспечение населения качественной питьевой водой в достаточном количестве является одной из приоритетных проблем, решение которой необходимой для сохранения здоровья. По данным мониторинга качества питьевая вода по г.о. Фрязино в основном соответствует гигиеническим нормативам. Однако жесткость исходной воды периодически превышает предельно-допустимые показатели.
Износ водопроводных сетей городского округа на сегодняшний день составляет около 50%.

## Slide 5: развитие сетей водоотведения
5
Основные технические проблемы
системы водоотведения:
Износ оборудования канализационных станций
Наличие ветхих и аварийных сетей канализации
Наличие неучтенных стоков
Проблемы с ливневой канализацией
Отсутствие полноценной автоматизации и диспетчеризации процессов водоотведения

## Slide 6: Мероприятия по развитию сетей водоснабжения и водоотведения
Водоснабжение | Водоотведение
Бурение скважин на ВЗУ | Прокладка напорных коллекторов
Строительство водопроводов от точки присоединения к сетям централизованного водоснабжения | Реконструкция КНС
Капитальный ремонт скважин, задвижек и оборудования насосных станций | Модернизация системы транспортировки канализационных стоков на ЩМОС с установкой приборов учета с обратной связью
Промывка и прочистка водопроводных сетей | Капитальный ремонт колодцев
Капитальный ремонт зданий и сооружений | Перекладка коллекторов
Реконструкция водопроводов | Строительство канализационных сетей
Реконструкция центральной системы водоснабжения | Внедрение систем автоматизации и диспетчеризации
Перекладка водопроводов и ветхих участков | Модернизация коллектора от камеры переключения РТС до ЩМОС
Внедрение систем автоматизации и диспетчеризации | Перекладка и реконструкция ветхих и аварийных участков системы централизованного водоотведения
 | Реконструкция напорных коллекторов
 | Промывка и прочистка канализационных сетей
Общая сумма: 349,935 млн. руб. | Общая сумма: 752,603 млн. руб.
6

## Slide 7: Основные идеи РАЗВИТИЯ ЩМОС
  Создание территориально-производственной системы управления ЩМОС на базе современных информационных технологий
Разработка рекомендаций по выбору наилучших из доступных технологий и оборудования для реконструкции существующих объектов ЩМОС
Разработка предложений по рациональной трассировке
единой магистральной канализационной сети
Создание на базе Щелковских межрайонных очистных сооружениях (ЩМОС) централизованного регионального предприятия по обезвреживанию осадка сточных вод
7

## Slide 8: очередность и сроки реализации предложений концепции
Строительство на территории муниципального образования или (при соответствующем обосновании) ЩМОС предприятия по стабилизации и термической обработке осадков сточных вод, с перспективой освобождения территорий занятых иловыми площадками. Реализация технологического цикла сбора и очистки газовых выбросов от объектов технологического процесса.
Строительство АРР (аварийно-регулирующего резервуара) для усреднения и нейтрализации залповых сбросов загрязняющих веществ с сточными водами.
Внедрение новых современных технологий и оборудования для очистки сточных вод на производственных объектах ЩМОС, с целью достижения нормативов сброса загрязняющих веществ в водоём рыбохозяйственного назначения - р. Клязьму
Увеличение пропускной способности ЩМОС до 400 тыс. м3/сутки.
Срок реализации мероприятия 5 лет от выпуска распорядительного документа
Срок реализации мероприятия 3 года от выпуска распорядительного документа
Срок реализации мероприятия 5 лет от выпуска распорядительного документа
8

## Slide 9: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
21