## Локальная смета 12 гр. Для Т (hidden)
Smeta.ru (495) 974-1589
"СОГЛАСОВАННО" |  |  |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
Зам.генерального директора ООО"Дороги XXII века" |  |  |  |  | ____________________________________
_________________________Г.В.Агекян |  |  |  |  | _____________________________
"_____" __________________2010г. |  |  |  |  | "_____" _______________2010г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7
Оповещение людей о пожаре. Реконструкция главного корпуса МУЗ"Центральная городская больница им.М.В.Гольца" V этап строительства.
МО, г. Фрязино, ул. Московская д.7, стр.3
Основание: ведомость работ
[6 empty] | базовая цена |  | текущая цена
|  | Сметная стоимость |  |  |  | 121.3315 |  | 666.2267 |  | тыс.руб
Составлена на основании сборников ФЕРм, ТССЦ в уровне цен по состоянию на 01.01.2001г с учетом коэффициентов пересчета к базисной стоимости СМР(при поэлементном пересчете сметной стоимости) в текущий уровен цен по состоянию на июль 2010г.
[5 empty] | Цена | Попра- | Стои- | Пункт | Коэффи- | Стои-
№ | Шифр |  | Единица | Кол-во | за ед. | вочные | мость | коэфф. | циенты | мость в
п/п | расценки | Наименование работ и затрат | изме- | единиц | изм. | коэффи- | в ценах | пере- | пере- | текущих
| и коды |  | рения |  | Руб. | циенты | 2001 г. | счета | счета | ценах
ресурса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  | Раздел | Монтажные работы.
1 | м10-04-100-6 | Оборудование радиотрансляционных узлов. Аппаратура настольная, масса, до, кг 20 | 1шт. | 1 | 252.97 |  |  | м10-04-100-6
|  | Зарплата |  |  | 67.34 | 0 | 67.34 |  | 14.55 | 979.8
|  | Материальные ресурсы |  |  | 185.63 | 0 | 185.63 |  | 2.89 | 536.47
|  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 92 |  | 61.95 |  | 86.48 | 847.33 | [11 empty] | 61.95
|  | Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 43.77 |  | 65 | 636.87 | [12 empty] | 43.77
|  | Затраты труда | чел-ч | 7 |  | 0
1,1 | Цена поставщика | Цифровой усилитель с тюнером, CD, 240 Вт 52569/1,18/2,45 | шт. | 1 | 18183.6713 | )*1,05 | 19092.8549 |  | 2.45 | 46777.49 |  | 0 | 0 | 0 | 19092.8549 | 0 | 0 | 0 | 46777.49 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 19451.5449 |  |  | 49777.96 | 19451.5449 | 67.34 | 0 | 358.6938 | 0 | 0 | 0 | 3000.47 | 0 | 0 | 0
2 | м10-08-003-6 | Устройства оптико-(фото)электрические блок питания и контроля | 1шт. | 1 | 89.2 |  |  | м10-08-003-6
|  | Зарплата |  |  | 82.8 | 0 | 82.8 |  | 14.55 | 1204.74
|  | Эксплуатация машин |  |  | 0.34 | 0 | 0.34 |  | 4.44 | 1.51
|  | Материальные ресурсы |  |  | 6.06 | 0 | 6.06 |  | 2.49 | 15.09
|  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 80 |  | 66.24 |  | 75.2 | 905.96 | [11 empty] | 66.24
|  | Сметная прибыль | % |  | 60 |  | 49.68 |  | 60 | 722.84 | [12 empty] | 49.68
|  | Затраты труда | чел-ч | 8 |  | 0
2,1 | Цена поставщика | Блок бесперебойного питания СКАТ-2400И7 исп. 5000 6949/1,18/2,78 | шт. | 1 | 2118.34 | )*1,05 | 2224.257 |  | 2.78 | 6183.43 |  | 0 | 0 | 0 | 2224.257 | 0 | 0 | 0 | 6183.43 | 0 | 0 | 0 | 0
2,2 | Цена поставщика | Аккумулятор 12В 26ач 1805/1,18/2,78 | шт. | 2 | 550.24 | )*1,05 | 1155.504 |  | 2.78 | 3212.3 |  | 0 | 0 | 1155.504 | 0 | 0 | 0 | 3212.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3584.881 |  |  | 12245.87 | 3584.881 | 82.8 | 0 | 205.12 | 0 | 0 | 0 | 2850.14 | 0 | 0 | 0
3 | м10-04-101-7 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | 1шт. | 95 | 30.66 |  |  | м10-04-101-7
|  | Зарплата |  |  | 18.14 | 0 | 1723.3 |  | 14.55 | 25074.02
|  | Материальные ресурсы |  |  | 12.52 | 0 | 1189.4 |  | 4.13 | 4912.22
|  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 92 |  | 1585.44 |  | 86.48 | 21684.01 | [11 empty] | 1585.44
|  | Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 1120.15 |  | 65 | 16298.11 | [12 empty] | 1120.15
|  | Затраты труда | чел-ч | 2 |  | 0
3,1 | Цена поставщика | Громкоговоритель настенный SWS-03 1246/1,18/2,45 | шт. | 95 | 430.99 | )*1,05 | 42991.2525 |  | 2.45 | 105328.57 |  | 0 | 0 | 0 | 42991.2525 | 0 | 0 | 0 | 105328.57 | 0 | 0 | 0 | 0
3,2 | Цена поставщика | Микрофонная консоль с селектором на 5 зон RM-05A 6425/1,18/2,45 | шт. | 1 | 2222.41 | )*1,05 | 2333.5305 |  | 2.45 | 5717.15 |  | 0 | 0 | 2333.5305 | 0 | 0 | 0 | 5717.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 50943.073 |  |  | 179014.08 | 50943.073 | 1723.3 | 0 | 5618.281 | 0 | 0 | 0 | 67968.36 | 0 | 0 | 0
4 | м10-04-066-4 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | 1шт. | 95 | 41.53 |  |  | м10-04-066-4
|  | Зарплата |  |  | 34.12 | 0 | 3241.4 |  | 14.55 | 47162.37
|  | Материальные ресурсы |  |  | 7.41 | 0 | 703.95 |  | 2.68 | 1886.59
|  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 92 |  | 2982.09 |  | 86.48 | 40786.02 | [11 empty] | 2982.09
|  | Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 2106.91 |  | 65 | 30655.54 | [12 empty] | 2106.91
|  | Затраты труда | чел-ч | 4 |  | 0
4,1 | Цена поставщика | Коробка ответвительная УК-2П 18/1,18/2,68 | шт. | 95 | 5.69 | 0 | 540.55 |  | 2.68 | 1448.67 |  | 0 | 0 | 540.55 | 0 | 0 | 0 | 1448.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 9574.9 |  |  | 121939.19 | 9574.9 | 3241.4 | 0 | 9034.348 | 0 | 0 | 0 | 120490.52 | 0 | 0 | 0
5 | м08-02-399-1 | Провода в коробах: Провод, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 13 | 139.2 |  |  | м08-02-399-1
|  | Зарплата |  |  | 33.12 | 0 | 430.56 |  | 14.55 | 6264.65
|  | Эксплуатация машин |  |  | 50.89 | 0 | 661.57 |  | 6.32 | 4181.12
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  |  | 18.24 | 0 | 237.12 |  | 14.55 | 3450.1
|  | Материальные ресурсы |  |  | 55.19 | 0 | 717.47 |  | 2.3 | 1650.18
|  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 95 |  | 634.3 |  | 89.3 | 8675.27 | [11 empty] | 634.3
|  | Сметная прибыль | % |  | 65 |  | 433.99 |  | 65 | 6314.59 | [12 empty] | 433.99
|  | Затраты труда | чел-ч | 3.52 |  | 0
5,1 | Цена поставщика | Кабель ШВВП 2*0,75, 7/1,18/2,3 | м | 1300 | 2.6 | 0 | 3380 |  | 2.3 | 7774 |  | 0 | 0 | 3380 | 0 | 0 | 0 | 7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 6257.89 |  |  | 34859.81 | 6257.89 | 430.56 | 0 | 2877.888 | 0 | 0 | 0 | 27085.81 | 0 | 0 | 237.12
6 | м10-01-051-32 | Разделка и включение кабелей и проводов кабель или провод однопарный низкочастотный | 10КОНЦОВ | 72 | 48.1 |  |  | м10-01-051-32
|  | Зарплата |  |  | 48.1 | 0 | 3463.2 |  | 14.55 | 50389.56
|  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 80 |  | 2770.56 |  | 75.2 | 37892.95 | [11 empty] | 2770.56
|  | Сметная прибыль | % |  | 60 |  | 2077.92 |  | 60 | 30233.74 | [12 empty] | 2077.92
|  | Затраты труда | чел-ч | 5 |  | 0
[7 empty] | 8311.68 |  |  | 118516.25 | 8311.68 | 3463.2 | 0 | 8311.68 | 0 | 0 | 0 | 118516.25 | 0 | 0 | 0
7 | п01-06-021-1 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) до 2 | схема | 1 | 45.78 |  |  | п01-06-021-1
|  | Зарплата |  |  | 45.78 | )*0,8 | 36.624 |  | 14.55 | 532.88
|  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 65 |  | 23.81 |  | 61.1 | 325.59 | [11 empty] | 23.81
|  | Сметная прибыль | % |  | 40 |  | 14.65 |  | 40 | 213.15 | [12 empty] | 14.65
|  | Затраты труда | чел-ч | 4 |  | )*0,8
[7 empty] | 75.084 |  |  | 1071.62 | 75.084 | 36.624 | 0 | 0 | 75.0792 | 0 | 0 | 0 | 1071.62 | 0 | 0
8 | п01-06-021-2 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 | схема | 3 | 11.44 |  |  | п01-06-021-2
|  | Зарплата |  |  | 11.44 | )*0,8 | 27.456 |  | 14.55 | 399.48
|  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 65 |  | 17.85 |  | 61.1 | 244.08 | [11 empty] | 17.85
|  | Сметная прибыль | % |  | 40 |  | 10.98 |  | 40 | 159.79 | [12 empty] | 10.98
|  | Затраты труда | чел-ч | 1 |  | )*0,8
[7 empty] | 56.286 |  |  | 803.35 | 56.286 | 27.456 | 0 | 0 | 56.2848 | 0 | 0 | 0 | 803.35 | 0 | 0
9 | п02-01-002-3 | Автоматизированные системы управления с количеством каналов 10 | система | 1 | 1258.51 |  |  | п02-01-002-3
|  | Зарплата |  |  | 1258.51 | )*0,8 | 1006.808 |  | 14.55 | 14649.06
|  | Накладные расходы от ФОТ | % |  | 65 |  | 654.43 |  | 61.1 | 8950.58 | [11 empty] | 654.43
|  | Сметная прибыль | % |  | 40 |  | 402.72 |  | 40 | 5859.62 | [12 empty] | 402.72
|  | Затраты труда | чел-ч | 85 |  | )*0,8
[7 empty] | 2063.958 |  |  | 29459.26 | 2063.958 | 1006.808 | 0 | 0 | 2063.9564 | 0 | 0 | 0 | 29459.26 | 0 | 0
|  | Итого |  |  |  | 100319.2969 |  |  | 547687.39 |  |  | 10079.488 | 0 | 33815.5953 | 66503.6848 | 0 | 0 | 358063.67 | 189623.72 | 0 | 237.12
|  | Итого по смете |  |  |  | 100319.2969 |  |  | 547687.39 |  |  | 10079.488 | 0 | 33815.5953 | 66503.6848 | 0 | 0 | 358063.67 | 189623.72 | 0 | 237.12
|  | в том числе: оборудование |  |  |  | 67797.3989 |  |  | 158289.49
|  | Временные здания и сооружения 1,8%*0,8 |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Итого: |  |  |  | 100319.2969 |  |  | 547687.39
|  | Среднегодовое зимнее удорожание 1,5% |  |  |  | 487.8285 |  |  | 5840.9685
|  | Итого: |  |  |  | 100807.1253 |  |  | 553528.3585
|  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  | 2016.1425 |  |  | 11070.5672
|  | Итого: |  |  |  | 102823.2678 |  |  | 564598.9257
|  | НДС 18% |  |  |  | 18508.1882 |  |  | 101627.8066
|  | Всего: |  |  |  | 121331.4561 |  |  | 666226.7323
ИСПОЛНИЛ |  | ООО "Дороги XXII века" |  |  | М.С.Круглова
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
ПРОВЕРИЛ |  | ОКС Администрации г. Фрязино |  |  | О.В.Миронова
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## Дефектная ведомость
Приложение к Техническому заданию
Ведомость работ
Оповещение людей о пожаре. Реконструкция главного корпуса МУЗ"Центральная городская больница им.М.В.Гольца"
№ | Наименование работ и затрат | Единица | Коли-
п/п |  | измерен. | чество
1 | 2 | 3 | 4
Раздел Монтажные работы.
1 | Оборудование радиотрансляционных узлов. Аппаратура настольная, масса, до, кг 20 | 1шт. | 1
2 | Устройства оптико-(фото)электрические блок питания и контроля | 1шт. | 1
3 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | 1шт. | 95
4 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | 1шт. | 95
5 | Провода в коробах: Провод, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 13
6 | Разделка и включение кабелей и проводов кабель или провод однопарный низкочастотный | 10КОНЦОВ | 72
7 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) до 2 | схема | 1
8 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 | схема | 3
9 | Автоматизированные системы управления с количеством каналов 10 | система | 1

## Source
0 | Smeta.ru (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.ru |  | 0 | 23404
1 | 1 | 0 | 100 | 0 | Новый объект | Оповещение людей о пожаре |  | 0 | [5 empty] | Мособлгосэкспертиза | 2010 | 7 |  |  |  |  | -3 |  | 0 | 2 | 1 | 3 |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25095239 | Сметные нормы списания | Коды ценников | 22081976 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |  | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12216053 | 12216046 | 12216049 | 12216051 | 0 | 0 |  | 0 | 13035082 | ТЕР - строительство | Версия 5.1 СТРОИТЕЛЬСТВО Типовой расчёт (0,94) для норм 2001 года МДС 81.33-2004 и МДС 81.25-99 | ТЕР МО | ТЕР МО | ТЕР МО | ТЕР МО | Поправки для НБ 2001 нов МДС | 10547183 | 0 | 0 | 6761583 | 23239810 | 24972891 | 8
15 | 1
52 | 1 | 1 | 12 | 0 | Новый объект | Оповещение людей о пожаре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336281.35 | 185442.16 | 4182.63 | 3450.1 | 146656.56 | 0 | 1064.36 | 20.54 | 0 | 120311.79 | 91094.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158289.49 | 0
0
3 | 1 |  | 81 |  | Новая локальная смета | Оповещение людей о пожаре | [16 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | {5FE404D0-393B-451E-AA1E-C3B470A64008} | 0 | 0 | [5 empty] | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Оповещение людей о пожаре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336281.35 | 185442.16 | 4182.63 | 3450.1 | 146656.56 | 0 | 1064.36 | 20.54 | 0 | 120311.79 | 91094.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158289.49 | 0
0
4 | 1 |  | 45 |  | Новый раздел | Монтажные работы. | [16 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [18 empty] | {7A8E6ADB-CBEB-41F8-A479-5C573C7EDA70} | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
52 | 1 | 4 | 24 | 0 | Новый раздел | Монтажные работы. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336281.35 | 185442.16 | 4182.63 | 3450.1 | 146656.56 | 0 | 1064.36 | 20.54 | 0 | 120311.79 | 91094.25 | 0 | 0 | 336281.35 | 185442.16 | 4182.63 | 3450.1 | 146656.56 | 0 | 1064.36 | 20.54 | 0 | 120311.79 | 91094.25 | 0 | 0 | 0 | 158289.49 | 158289.49
17 | 1 | 6 | 5 | 1 | м10-04-100-6 | Оборудование радиотрансляционных узлов. Аппаратура настольная, масса, до, кг 20 | 1шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1516.27 | 536.47 | 0 | 0 | 979.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 847.33 | 636.87 |  | 0 | 252.97 | 185.63 | 0 | 0 | 67.34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 252.97 | 185.63 | 0 | 0 | 67.34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 86.48 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.42 | 14.55 | 1 | 2.89 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм,сб.10,гл.04,табл.100,поз.6 |  |  | 38 | 0 | м10-04-100-6 | 1 | 3 | 0 | 14.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1516.27 | 536.4707 | 0 | 0 | 979.797 | 0 | 7 | 0 | 0 | 847.331 | 636.87 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | 1шт. | 1шт. | 1 | 24298280 | 3 | Монтажные работы | 0 | 2 | 38 | Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | 28-2 | 64 | 252.97 | 185.63 | 0 | 0 | 67.34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 6 |  | 1,1 | Цена поставщика | Цифровой усилитель с тюнером, CD, 240 Вт 52569/1,18/2,45 | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  | 46777.49 | 46777.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19092.8549 | 19092.8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18183.6713 | 18183.6713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.45 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 100 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 46777.49 | 46777.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | )*1,05 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 24298304 | 5 | оборудование | 0 | 3 | 100 | Оборудование |  | 0 | 0 | 18183.6713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 46777.49 | 0
17 | 1 | 15 | 11 | 2 | м10-08-003-6 | Устройства оптико-(фото)электрические блок питания и контроля | 1шт. | 1 | 0 |  |  |  |  | 1221.34 | 15.09 | 1.51 | 0 | 1204.74 | 0 | 8 | 0 | 0 | 905.96 | 722.84 |  | 0 | 89.2 | 6.06 | 0.34 | 0 | 82.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 89.2 | 6.06 | 0.34 | 0 | 82.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 75.2 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.77 | 14.55 | 4.44 | 2.49 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм,сб.10,гл.08,табл.003,поз.6 |  |  | 55 | 0 | м10-08-003-6 | 1 | 3 | 0 | 14.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1221.34 | 15.0894 | 1.5096 | 0 | 1204.74 | 0 | 8 | 0 | 0 | 905.9645 | 722.844 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | 1шт. | 1шт. | 1 | 24298297 | 3 | Монтажные работы | 0 | 2 | 55 | Монтаж оборудования | 43 | 64 | 89.2 | 6.06 | 0.34 | 0 | 82.8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 14 |  | 2,1 | Цена поставщика | Блок бесперебойного питания СКАТ-2400И7 исп. 5000 6949/1,18/2,78 | шт. | 1 | 1 |  |  |  |  | 6183.43 | 6183.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2224.257 | 2224.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118.34 | 2118.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.78 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 100 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 6183.43 | 6183.4345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | )*1,05 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 24298304 | 5 | оборудование | 0 | 3 | 100 | Оборудование |  | 0 | 0 | 2118.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6183.43 | 0
18 | 1 | 15 |  | 2,2 | Цена поставщика | Аккумулятор 12В 26ач 1805/1,18/2,78 | шт. | 2 | 2 |  |  |  |  | 3212.3 | 3212.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 577.752 | 577.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.24 | 550.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.78 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 55 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3212.3 | 1606.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | )*1,05 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 24298297 | 3 | Монтажные работы | 0 | 2 | 55 | Монтаж оборудования | 43 | 0 | 0 | 550.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 21 | 15 | 3 | м10-04-101-7 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | 1шт. | 95 | 0 |  |  |  |  | 29986.24 | 4912.22 | 0 | 0 | 25074.02 | 0 | 190 | 0 | 0 | 21684.01 | 16298.11 |  | 0 | 30.66 | 12.52 | 0 | 0 | 18.14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30.66 | 12.52 | 0 | 0 | 18.14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 86.48 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.13 | 14.55 | 1 | 4.13 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм,сб.10,гл.04,табл.101,поз.7 |  |  | 38 | 0 | м10-04-101-7 | 1 | 3 | 0 | 14.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 29986.24 | 51.7076 | 0 | 0 | 263.937 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21684.0125 | 16298.113 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | 1шт. | 1шт. | 1 | 24298280 | 3 | Монтажные работы | 0 | 2 | 38 | Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | 28-2 | 64 | 30.66 | 12.52 | 0 | 0 | 18.14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 20 |  | 3,1 | Цена поставщика | Громкоговоритель настенный SWS-03 1246/1,18/2,45 | шт. | 95 | 1 |  |  |  |  | 105328.57 | 105328.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 452.5395 | 452.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.99 | 430.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.45 |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 100 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 105328.57 | 1108.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | )*1,05 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 24298304 | 5 | оборудование | 0 | 3 | 100 | Оборудование |  | 0 | 0 | 430.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 105328.57 | 0
18 | 1 | 21 |  | 3,2 | Цена поставщика | Микрофонная консоль с селектором на 5 зон RM-05A 6425/1,18/2,45 | шт. | 1 | 0.010526 |  |  |  |  | 5717.15 | 5717.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2333.5305 | 2333.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222.41 | 2222.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.48 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.45 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 38 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 5717.15 | 5717.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | )*1,05 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 24298280 | 3 | Монтажные работы | 0 | 2 | 38 | Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | 28-2 | 0 | 0 | 2222.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 31 | 24 | 4 | м10-04-066-4 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | 1шт. | 95 | 0 |  |  |  |  | 49048.96 | 1886.59 | 0 | 0 | 47162.37 | 0 | 380 | 0 | 0 | 40786.02 | 30655.54 |  | 0 | 41.53 | 7.41 | 0 | 0 | 34.12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 41.53 | 7.41 | 0 | 0 | 34.12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 86.48 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.35 | 14.55 | 1 | 2.68 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм,сб.10,гл.04,табл.066,поз.4 |  |  | 38 | 0 | м10-04-066-4 | 1 | 3 | 0 | 14.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 49048.96 | 19.8588 | 0 | 0 | 496.446 | 0 | 4 | 0 | 0 | 40786.0176 | 30655.5405 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | 1шт. | 1шт. | 1 | 24298280 | 3 | Монтажные работы | 0 | 2 | 38 | Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | 28-2 | 64 | 41.53 | 7.41 | 0 | 0 | 34.12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 31 |  | 4,1 | Цена поставщика | Коробка ответвительная УК-2П 18/1,18/2,68 | шт. | 95 | 1 |  |  |  |  | 1448.67 | 1448.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5.69 | 5.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.69 | 5.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.48 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.68 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 38 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 92 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1448.67 | 15.2492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 24298280 | 3 | Монтажные работы | 0 | 2 | 38 | Сооружения связи, радиовещания и телевидения монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | 28-2 | 0 | 0 | 5.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 44 | 36 | 5 | м08-02-399-1 | Провода в коробах: Провод, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 13 | 0 |  |  |  |  | 12095.95 | 1650.18 | 4181.12 | 3450.1 | 6264.65 | 0 | 45.76 | 20.54 | 0 | 8675.27 | 6314.59 |  | 0 | 139.2 | 55.19 | 50.89 | 18.24 | 33.12 | 0 | 3.52 | 1.58 | 0 | 139.2 | 55.19 | 50.89 | 18.24 | 33.12 | 0 | 3.52 | 1.58 | 0 | 89.3 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 14.55 | 6.32 | 2.3 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм,сб.08,гл.02,табл.399,поз.1 |  |  | 57 | 0 | м08-02-399-1 | 1 | 3 | 0 | 14.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 12095.95 | 126.937 | 321.6248 | 265.392 | 481.896 | 0 | 3.52 | 1.58 | 0 | 8675.2717 | 6314.5875 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 24298299 | 3 | Монтажные работы | 0 | 2 | 57 | Электромонтажные работы на других объектах сборник м08 | 45-1 | 64 | 139.2 | 55.19 | 50.89 | 18.24 | 33.12 | 3.52 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 44 |  | 5,1 | Цена поставщика | Кабель ШВВП 2*0,75, 7/1,18/2,3 | м | 1300 | 100 |  |  |  |  | 7774 | 7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.3 |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 57 | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 7774 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1003 | м | м | 1 | 24298299 | 3 | Монтажные работы | 0 | 2 | 57 | Электромонтажные работы на других объектах сборник м08 | 45-1 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 45 | 37 | 6 | м10-01-051-32 | Разделка и включение кабелей и проводов кабель или провод однопарный низкочастотный | 10КОНЦОВ | 72 | 0 |  |  |  |  | 50389.56 | 0 | 0 | 0 | 50389.56 | 0 | 360 | 0 | 0 | 37892.95 | 30233.74 |  | 0 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75.2 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.26 | 14.55 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм,сб.10,гл.01,табл.051,поз.32 |  |  | 55 | 0 | м10-01-051-32 | 1 | 3 | 0 | 14.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 80 | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 50389.56 | 0 | 0 | 0 | 699.855 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37892.9491 | 30233.736 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | 10КОНЦОВ | 10КОНЦОВ | 1 | 24298297 | 3 | Монтажные работы | 0 | 2 | 55 | Монтаж оборудования | 43 | 64 | 48.1 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 47 | 39 | 7 | п01-06-021-1 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) до 2 | схема | 1 | 0 |  |  |  |  | 532.88 | 0 | 0 | 0 | 532.88 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 325.59 | 213.15 |  | 0 | 36.624 | 0 | 0 | 0 | 36.624 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 45.78 | 0 | 0 | 0 | 45.78 | 0 | 4 | 0 | 0 | 61.1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.27 | 14.55 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 3 | ФЕРп,сб.01,гл.06,табл.021,поз.1 |  |  | 60 | 0 | п01-06-021-1 | 1 | 1 | 0 | 14.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 532.88 | 0 | 0 | 0 | 532.8792 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 325.5897 | 213.152 |  | )*0,8 | )*0,8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | схема | схема | 1 | 24298302 | 1 | Прочие работы | 0 | 3 | 60 | Пусконаладочные работы | 48 | 64 | 45.78 | 0 | 0 | 0 | 45.78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 49 | 41 | 8 | п01-06-021-2 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек) за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 | схема | 3 | 0 |  |  |  |  | 399.48 | 0 | 0 | 0 | 399.48 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 244.08 | 159.79 |  | 0 | 9.152 | 0 | 0 | 0 | 9.152 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 11.44 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61.1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.27 | 14.55 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 3 | ФЕРп,сб.01,гл.06,табл.021,поз.2 |  |  | 60 | 0 | п01-06-021-2 | 1 | 1 | 0 | 14.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 399.48 | 0 | 0 | 0 | 133.1616 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 244.0823 | 159.792 |  | )*0,8 | )*0,8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | схема | схема | 1 | 24298302 | 1 | Прочие работы | 0 | 3 | 60 | Пусконаладочные работы | 48 | 64 | 11.44 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 53 | 45 | 9 | п02-01-002-3 | Автоматизированные системы управления с количеством каналов 10 | система | 1 | 0 |  |  |  |  | 14649.06 | 0 | 0 | 0 | 14649.06 | 0 | 68 | 0 | 0 | 8950.58 | 5859.62 |  | 0 | 1006.808 | 0 | 0 | 0 | 1006.808 | 0 | 68 | 0 | 0 | 1258.51 | 0 | 0 | 0 | 1258.51 | 0 | 85 | 0 | 0 | 61.1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.27 | 14.55 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 3 | ФЕРп,сб.02,гл.01,табл.002,поз.3 |  |  | 60 | 0 | п02-01-002-3 | 1 | 1 | 0 | 14.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 14649.06 | 0 | 0 | 0 | 14649.0564 | 0 | 68 | 0 | 0 | 8950.5757 | 5859.624 |  | )*0,8 | )*0,8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | система | система | 1 | 24298302 | 1 | Прочие работы | 0 | 3 | 60 | Пусконаладочные работы | 48 | 64 | 1258.51 | 0 | 0 | 0 | 1258.51 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 24 |  | Новый раздел | Монтажные работы. | [7 empty] | 336281.35 | 185442.16 | 4182.63 | 3450.1 | 146656.56 | 0 | 1064.36 | 20.54 | 0 | 120311.79 | 91094.25 |  |  | 336281.35 | 185442.16 | 4182.63 | 3450.1 | 146656.56 | 0 | 1064.36 | 20.54 | 0 | 120311.79 | 91094.25 |  | 0 | 0 | 158289.49 | 158289.49
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 336281.35 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 185442.16 | СтМат | Стоимость материальных ресурсов |  |  | 202 | 2 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 222 | 3 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 158289.49 | Оборуд | Стоимость оборудования |  |  | 216 | 4 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 4182.63 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 5 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 3450.1 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 6 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 146656.56 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 7 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 8 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 1064.36 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 9 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 20.54 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 10 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 11 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 120311.79 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 12 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 91094.25 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 13 | 3
0
4 | 1 |  | 65 |  | Новый раздел | Пуско-наладочные работы. | [16 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [18 empty] | {D2940609-B16E-463B-9FD9-3BAE0A2CC8C1} | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0
52 | 1 | 4 | 61 | 0 | Новый раздел | Пуско-наладочные работы. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 61 |  | Новый раздел | Пуско-наладочные работы. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 0 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | СтМат | Стоимость материальных ресурсов |  |  | 202 | 2 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 222 | 3 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования |  |  | 216 | 4 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 5 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 6 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 0 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 7 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 8 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 0 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 9 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 10 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 11 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 0 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 12 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 0 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 13 | 3
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Оповещение людей о пожаре | [7 empty] | 336281.35 | 185442.16 | 4182.63 | 3450.1 | 146656.56 | 0 | 1064.36 | 20.54 | 0 | 120311.79 | 91094.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 158289.49 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 336281.35 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 185442.16 | СтМат | Стоимость материальных ресурсов |  |  | 202 | 2 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 222 | 3 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 158289.49 | Оборуд | Стоимость оборудования |  |  | 216 | 4 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 4182.63 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 5 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 3450.1 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 6 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 146656.56 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 7 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 8 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 1064.36 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 9 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 20.54 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 10 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 11 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 120311.79 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 12 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 91094.25 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 13 | 3
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 547687.39 | 1 | итого: |  |  | 212 | 14 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 98583.73 | 2 | НДС 18% |  |  | 212 | 15 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 646271.12 | 3 | Всего: |  |  | 212 | 16 | 0
51 | 1 | 1 | 12 |  | Новый объект | Оповещение людей о пожаре | [7 empty] | 336281.35 | 185442.16 | 4182.63 | 3450.1 | 146656.56 | 0 | 1064.36 | 20.54 | 0 | 120311.79 | 91094.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 158289.49 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 336281.35 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 185442.16 | СтМат | Стоимость материальных ресурсов |  |  | 202 | 2 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 222 | 3 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 158289.49 | Оборуд | Стоимость оборудования |  |  | 216 | 4 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 4182.63 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 5 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 3450.1 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 6 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 146656.56 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 7 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 8 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 1064.36 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 9 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 20.54 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 10 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 11 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 120311.79 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 12 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 91094.25 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 13 | 3
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 547687.39 | 1 | итого: |  |  | 212 | 14 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 547687.39 | 2 | Итого: |  |  | 212 | 15 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | Временные здания и сооружения 1,8%*0,8 |  |  | 212 | 16 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 547687.39 | 4 | Итого: |  |  | 212 | 17 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2374.34 | 5 | Среднегодовое зимнее удорожание 1,5% |  |  | 212 | 18 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 550061.73 | 6 | Итого: |  |  | 212 | 19 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11001.23 | 7 | Непредвиденные затраты 2% |  |  | 212 | 20 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 561062.96 | 8 | Итого: |  |  | 212 | 21 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100991.33 | 9 | НДС 18% |  |  | 212 | 22 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 662054.29 | 10 | Всего: |  |  | 212 | 23 | 0
70 | 1 |  | 0 | ТиМ | Тонели и метрополитены обслуживающие процессы | 1 | 0 | к=1, если закрытый способ; к=0, если открытый способ | 0 | 0 |  |  | 0
65 |  | 1 | 0 | 200

## SmtRes
28 | 25095358 | 25095357 | 121645 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4.0 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 1 | 2 | 25095365 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 25095359 | 25095357 | 8803628 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-2073 | ФССЦ, сб.101,поз.2073 | Hитки суровые | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.002 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.002 |  | 0 | 2 | 25095366 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 25095360 | 25095357 | 8845725 | 1 | 1 | 1 | 3 | 507-1022 | ФССЦ, сб.507,поз.1022 | Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированного хлопчатобумажной пряжи из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2 | 1477 | 1013 | 1000 м | 1000 М | 1 | 0.06 | 3005.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  | 0 | 2 | 25095367 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 25095361 | 25095357 | 8849018 | 1 | 1 | 1 | 3 | 522-0076 | ФССЦ, сб.522,поз.0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.012 | 65.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.012 |  | 0 | 2 | 25095368 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 25095362 | 25095357 | 8855561 | 1 | 1 | 1 | 3 | 544-0089 | ФССЦ, сб.544,поз.0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.006 | 91.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.006 |  | 0 | 2 | 25095369 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 25095363 | 25095357 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | Цена поставщика |  | Цифровой усилитель с тюнером, CD, 240 Вт 52569/1,18/2,45 | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 1 | 18183.6713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 25095372 | 25095371 | 121660 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4.5 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 4.5 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 1 | 2 | 25095381 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 25095373 | 25095371 | 8866914 | 1 | 1 | 1 | 2 | 330206 | ЦЭМ сб.33, разд.02, поз.06 | Дрели электрические | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.174 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.174 |  | 0 | 2 | 25095382 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 25095374 | 25095371 | 8799786 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-0219 | ФССЦ, сб.101,поз.0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 2e-05 | 729.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 |  | 0 | 2 | 25095383 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 25095375 | 25095371 | 8803442 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1963 | ФССЦ, сб.101,поз.1963 | Канифоль сосновая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.0038 | 27.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0038 |  | 0 | 2 | 25095384 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 25095376 | 25095371 | 8803796 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-2206 | ФССЦ, сб.101,поз.2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 | 2 | 25095385 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 25095377 | 25095371 | 8849018 | 1 | 1 | 1 | 3 | 522-0076 | ФССЦ, сб.522,поз.0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.038 | 65.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.038 |  | 0 | 2 | 25095386 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 25099067 | 25095371 | 14811629 | 1 | 1 | 1 | 3 | 589-0723-1 | ССЦ Московской обл.,сб.589,поз.0723-1 | Источник вторичного электропитания резервирован-ный для бесперебойного питания систем охранно-пожарной сигнализации с напряжением 24В, ток нагрузки 4А, в режиме резервного питания 6А, место под 2 АКБ 7-12 А/ч, марка "СКАТ-2400И7" | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 1 | 1350.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 25095378 | 25095371 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | Цена поставщика |  | Блок бесперебойного питания СКАТ-2400И7 исп. 5000 6949/1,18/2,78 | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 1 | 2118.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 25095380 | 25095371 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | Цена поставщика |  | Аккумулятор 12В 26ач 1805/1,18/2,78 | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 2 | 550.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 25095390 | 25095389 | 121630 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.5 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 3.5 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 1 | 2 | 25095398 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 25095391 | 25095389 | 8810235 | 1 | 1 | 1 | 3 | 110-0014 | ФССЦ, сб.110,поз.0014 | Глухари | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.011 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.011 |  | 0 | 2 | 25095399 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 25095392 | 25095389 | 8845723 | 1 | 1 | 1 | 3 | 507-0925 | ФССЦ, сб.507,поз.0925 | Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2 | 1477 | 1013 | 1000 м | 1000 М | 1 | 0.005 | 1819.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.005 |  | 0 | 2 | 25095400 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 25095393 | 25095389 | 8855561 | 1 | 1 | 1 | 3 | 544-0089 | ФССЦ, сб.544,поз.0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.015 | 91.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.015 |  | 0 | 2 | 25095401 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 25095394 | 25095389 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | Цена поставщика |  | Громкоговоритель настенный SWS-03 1246/1,18/2,45 | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 1 | 430.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 25095396 | 25095389 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | Цена поставщика |  | Микрофонная консоль с селектором на 5 зон RM-05A 6425/1,18/2,45 | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0.010526 | 2222.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010526 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 25095405 | 25095404 | 121615 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.0 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 3 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 1 | 2 | 25095416 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 25095406 | 25095404 | 8802960 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1665 | ФССЦ, сб.101,поз.1665 | Лак электроизоляционный 318 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.01 | 35.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 0 | 2 | 25095417 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 25095407 | 25095404 | 8803628 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-2073 | ФССЦ, сб.101,поз.2073 | Hитки суровые | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.01 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 0 | 2 | 25095418 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 25095408 | 25095404 | 8811105 | 1 | 1 | 1 | 3 | 111-0109 | ФССЦ, сб.111,поз.0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.06 | 30.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  | 0 | 2 | 25095419 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 25095409 | 25095404 | 8836125 | 1 | 1 | 1 | 3 | 411-0041 | ФССЦ, сб.411,поз.0041 | Электроэнергия | 1383 | 1013 | КВТ-Ч | КВТ-Ч | 1 | 0.06 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  | 0 | 2 | 25095420 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 25095410 | 25095404 | 8849018 | 1 | 1 | 1 | 3 | 522-0076 | ФССЦ, сб.522,поз.0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.01 | 65.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 0 | 2 | 25095421 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 25095411 | 25095404 | 8855561 | 1 | 1 | 1 | 3 | 544-0089 | ФССЦ, сб.544,поз.0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.005 | 91.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.005 |  | 0 | 2 | 25095422 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 25095412 | 25095404 | 8855601 | 1 | 1 | 1 | 3 | 544-0150 | ФССЦ, сб.544,поз.0150 | Прессшпан листовой, марки А | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.05 | 47.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  | 0 | 2 | 25095423 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 25095413 | 25095404 | 8862950 | 1 | 1 | 1 | 3 | 999-0005 | ФССЦ, сб.999,поз.0005 | Масса оборудования | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |  | 0 | 2 | 25095424 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 25095414 | 25095404 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | Цена поставщика |  | Коробка ответвительная УК-2П 18/1,18/2,68 | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 1 | 5.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 25095427 | 25095426 | 121639 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.8 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 3.8 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.52 |  | 1 | 2 | 25095440 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 25095428 | 25095426 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.58 |  | 2 | 2 | 25095441 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 25095429 | 25095426 | 8863260 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021102 | ЦЭМ сб.02, разд.11, поз.02 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.01 | 0 | 134.65 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 0 | 2 | 25095442 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 25095430 | 25095426 | 8863593 | 1 | 1 | 1 | 2 | 030902 | ЦЭМ сб.03, разд.09, поз.02 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.56 | 0 | 31.14 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.56 |  | 0 | 2 | 25095443 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 25095431 | 25095426 | 8867718 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400002 | ЦЭМ сб.40, разд.00, поз.02 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.01 | 0 | 107.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 0 | 2 | 25095444 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 25095432 | 25095426 | 8804839 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-9852 | ФССЦ, сб.101,поз.9852 | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.05 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  | 0 | 2 | 25095445 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 25095433 | 25095426 | 8841215 | 1 | 1 | 1 | 3 | 500-9101 | ФССЦ, сб.500,поз.9101 | Кнопки монтажные | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  | 0 | 2 | 25095446 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 25095434 | 25095426 | 8841404 | 1 | 1 | 1 | 3 | 500-9500 | ФССЦ, сб.500,поз.9500 | Бирки маркировочные | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.05 | 142.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  | 0 | 2 | 25095447 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 25095435 | 25095426 | 8841463 | 1 | 1 | 1 | 3 | 500-9623 | ФССЦ, сб.500,поз.9623 | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  | 0 | 2 | 25095448 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 25095436 | 25095426 | 8841517 | 1 | 1 | 1 | 3 | 500-9719 | ФССЦ, сб.500,поз.9719 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |  | 0 | 2 | 25095449 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 25095437 | 25095426 | 8841624 | 1 | 1 | 1 | 3 | 500-9826 | ФССЦ, сб.500,поз.9826 | Сжим соединительный | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0 | 2 | 25095450 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 25095438 | 25095426 | 8855561 | 1 | 1 | 1 | 3 | 544-0089 | ФССЦ, сб.544,поз.0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.16 | 91.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 0 | 2 | 25095451 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 25095439 | 25095426 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | Цена поставщика |  | Кабель ШВВП 2*0,75, 7/1,18/2,3 | 1301 | 1003 | м | м | 1 | 100 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 25095454 | 25095453 | 121645 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4.0 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 1 | 2 | 25095455 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 25143374 | 25143373 | 121526 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.3 |  | Инженер III категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.4 | )*0,8 | 1 | 2 | 25143376 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 25143375 | 25143373 | 121645 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4.0 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.6 | )*0,8 | 1 | 2 | 25143377 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 25143379 | 25143378 | 121526 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.3 |  | Инженер III категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | )*0,8 | 1 | 2 | 25143381 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 25143380 | 25143378 | 121645 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4.0 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | )*0,8 | 1 | 2 | 25143382 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 25143384 | 25143383 | 121518 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.1 |  | Инженер I категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | )*0,8 | 1 | 2 | 25143388 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 25143385 | 25143383 | 121519 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.2 |  | Инженер II категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42.5 | )*0,8 | 1 | 2 | 25143389 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 25143386 | 25143383 | 121526 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.3 |  | Инженер III категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | )*0,8 | 1 | 2 | 25143390 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 25143387 | 25143383 | 121527 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-30.0 |  | Ведущий инженер | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | )*0,8 | 1 | 2 | 25143391 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## EtalonRes
28 | 25095365 | 25095357 | 121645 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4.0 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | 0 | 1 | 1 |  | 7 | 2 | 25095358 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 25095366 | 25095357 | 8803628 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-2073 | ФССЦ, сб.101,поз.2073 | Hитки суровые | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.002 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.002 | 2 | 25095359 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 25095367 | 25095357 | 8845725 | 1 | 1 | 1 | 3 | 507-1022 | ФССЦ, сб.507,поз.1022 | Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированного хлопчатобумажной пряжи из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2 | 1477 | 1013 | 1000 м | 1000 М | 1 | 0.06 | 3005.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.06 | 2 | 25095360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 25095368 | 25095357 | 8849018 | 1 | 1 | 1 | 3 | 522-0076 | ФССЦ, сб.522,поз.0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.012 | 65.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.012 | 2 | 25095361 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 25095369 | 25095357 | 8855561 | 1 | 1 | 1 | 3 | 544-0089 | ФССЦ, сб.544,поз.0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.006 | 91.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.006 | 2 | 25095362 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 25095381 | 25095371 | 121660 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4.5 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 4.5 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 0 | 1 | 1 |  | 8 | 2 | 25095372 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 25095382 | 25095371 | 8866914 | 1 | 1 | 1 | 2 | 330206 | ЦЭМ сб.33, разд.02, поз.06 | Дрели электрические | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.174 | 0 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.174 | 2 | 25095373 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 25095383 | 25095371 | 8799786 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-0219 | ФССЦ, сб.101,поз.0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 2e-05 | 729.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 2e-05 | 2 | 25095374 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 25095384 | 25095371 | 8803442 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1963 | ФССЦ, сб.101,поз.1963 | Канифоль сосновая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.0038 | 27.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.0038 | 2 | 25095375 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 25095385 | 25095371 | 8803796 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-2206 | ФССЦ, сб.101,поз.2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0.4 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.4 | 2 | 25095376 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 25095386 | 25095371 | 8849018 | 1 | 1 | 1 | 3 | 522-0076 | ФССЦ, сб.522,поз.0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.038 | 65.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.038 | 2 | 25095377 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 25095398 | 25095389 | 121630 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.5 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 3.5 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 25095390 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 25095399 | 25095389 | 8810235 | 1 | 1 | 1 | 3 | 110-0014 | ФССЦ, сб.110,поз.0014 | Глухари | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.011 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.011 | 2 | 25095391 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 25095400 | 25095389 | 8845723 | 1 | 1 | 1 | 3 | 507-0925 | ФССЦ, сб.507,поз.0925 | Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2 | 1477 | 1013 | 1000 м | 1000 М | 1 | 0.005 | 1819.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.005 | 2 | 25095392 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 25095401 | 25095389 | 8855561 | 1 | 1 | 1 | 3 | 544-0089 | ФССЦ, сб.544,поз.0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.015 | 91.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.015 | 2 | 25095393 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 25095416 | 25095404 | 121615 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.0 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 3 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 0 | 1 | 1 |  | 4 | 2 | 25095405 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 25095417 | 25095404 | 8802960 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1665 | ФССЦ, сб.101,поз.1665 | Лак электроизоляционный 318 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.01 | 35.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.01 | 2 | 25095406 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 25095418 | 25095404 | 8803628 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-2073 | ФССЦ, сб.101,поз.2073 | Hитки суровые | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.01 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.01 | 2 | 25095407 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 25095419 | 25095404 | 8811105 | 1 | 1 | 1 | 3 | 111-0109 | ФССЦ, сб.111,поз.0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.06 | 30.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.06 | 2 | 25095408 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 25095420 | 25095404 | 8836125 | 1 | 1 | 1 | 3 | 411-0041 | ФССЦ, сб.411,поз.0041 | Электроэнергия | 1383 | 1013 | КВТ-Ч | КВТ-Ч | 1 | 0.06 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.06 | 2 | 25095409 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 25095421 | 25095404 | 8849018 | 1 | 1 | 1 | 3 | 522-0076 | ФССЦ, сб.522,поз.0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.01 | 65.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.01 | 2 | 25095410 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 25095422 | 25095404 | 8855561 | 1 | 1 | 1 | 3 | 544-0089 | ФССЦ, сб.544,поз.0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.005 | 91.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.005 | 2 | 25095411 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 25095423 | 25095404 | 8855601 | 1 | 1 | 1 | 3 | 544-0150 | ФССЦ, сб.544,поз.0150 | Прессшпан листовой, марки А | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.05 | 47.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.05 | 2 | 25095412 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 25095424 | 25095404 | 8862950 | 1 | 1 | 1 | 3 | 999-0005 | ФССЦ, сб.999,поз.0005 | Масса оборудования | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0.001 | 2 | 25095413 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 25095440 | 25095426 | 121639 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.8 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 3.8 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 8.82 | 0 | 1 | 1 |  | 3.52 | 2 | 25095427 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 25095441 | 25095426 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |  | 1.58 | 2 | 25095428 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 25095442 | 25095426 | 8863260 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021102 | ЦЭМ сб.02, разд.11, поз.02 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.01 | 0 | 134.65 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.01 | 2 | 25095429 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 25095443 | 25095426 | 8863593 | 1 | 1 | 1 | 2 | 030902 | ЦЭМ сб.03, разд.09, поз.02 | Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.56 | 0 | 31.14 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1.56 | 2 | 25095430 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 25095444 | 25095426 | 8867718 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400002 | ЦЭМ сб.40, разд.00, поз.02 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.01 | 0 | 107.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.01 | 2 | 25095431 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 25095445 | 25095426 | 8804839 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-9852 | ФССЦ, сб.101,поз.9852 | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.05 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.05 | 2 | 25095432 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 25095446 | 25095426 | 8841215 | 1 | 1 | 1 | 3 | 500-9101 | ФССЦ, сб.500,поз.9101 | Кнопки монтажные | 1356 | 1010 | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.02 | 2 | 25095433 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 25095447 | 25095426 | 8841404 | 1 | 1 | 1 | 3 | 500-9500 | ФССЦ, сб.500,поз.9500 | Бирки маркировочные | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.05 | 142.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.05 | 2 | 25095434 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 25095448 | 25095426 | 8841463 | 1 | 1 | 1 | 3 | 500-9623 | ФССЦ, сб.500,поз.9623 | Лента К226 | 1308 | 1003 | 100 м | 100 м | 100 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.05 | 2 | 25095435 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 25095449 | 25095426 | 8841517 | 1 | 1 | 1 | 3 | 500-9719 | ФССЦ, сб.500,поз.9719 | Полоски и пряжки для крепления проводов | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.26 | 2 | 25095436 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 25095450 | 25095426 | 8841624 | 1 | 1 | 1 | 3 | 500-9826 | ФССЦ, сб.500,поз.9826 | Сжим соединительный | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.1 | 2 | 25095437 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 25095451 | 25095426 | 8855561 | 1 | 1 | 1 | 3 | 544-0089 | ФССЦ, сб.544,поз.0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.16 | 91.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0.16 | 2 | 25095438 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 25095455 | 25095453 | 121645 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4.0 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | 0 | 1 | 1 |  | 5 | 2 | 25095454 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 25143376 | 25143373 | 121526 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.3 |  | Инженер III категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 1.92 | 2 | 25143374 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 25143377 | 25143373 | 121645 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4.0 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 1.28 | 2 | 25143375 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 25143381 | 25143378 | 121526 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.3 |  | Инженер III категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 0.48 | 2 | 25143379 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 25143382 | 25143378 | 121645 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4.0 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 9.02 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 0.32 | 2 | 25143380 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 25143388 | 25143383 | 121518 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.1 |  | Инженер I категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 13.6 | 2 | 25143384 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 25143389 | 25143383 | 121519 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.2 |  | Инженер II категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 34 | 2 | 25143385 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 25143390 | 25143383 | 121526 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.3 |  | Инженер III категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 6.8 | 2 | 25143386 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 25143391 | 25143383 | 121527 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-30.0 |  | Ведущий инженер | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | )*0,8 | 13.6 | 2 | 25143387 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0