## Дефектная ведомость
"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель главы администрации города Фрязино
__________________В.П.Куренев
" ___ " ___________ 2010г.
Дефектная ведомость № 11
Перенос опор освещения
Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр объектов по адресу:
г.Фрязино, ул. Полевая д.23
и постановили произвести ремонт объекта в следующем объеме:
№ | Наименование работ и затрат | Единица | Коли-
п/п |  | измерен. | чество
1 | 2 | 3 | 4
1 | Демонтаж проводов ВЛ 0.38 кВ 6-х проводов | шт. | 5
2 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ без приставок одностоечных | шт. | 3
3 | Установка железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных(б/у) | шт. | 3
4 | Кронштейны специальные на опорах для светильников: Кронштейны сварные металлические, количество рожков 1 | шт. | 3
5 | Светильники, устанавливаемые вне зданий: Светильник с лампами ртутными | шт. | 3
6 | Провода: Провод на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, сечением до 70 мм2, при количестве опор на 1 км 16 | км | 0.12
7 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 1
8 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | токоприемник | 1

## Source
0 | Smeta.ru (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.ru |  | 0 | 23404
1 | 1 | 0 | 56 | 0 | Новый объект | №11, Полевая д.23, Перенос опор освещения |  | 0 | [5 empty] | Мособлгосэкспертиза | 2010 | 5 |  |  |  |  | -3 |  | 0 | 2 | 1 | 3 |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 17426043 | Сметные нормы списания | Коды ценников | 24298473 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |  | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12216053 | 12216046 | 12216049 | 12216051 | 0 | 0 |  | 0 | 13035083 | ТЕР - ремонт | Версия 5. Типовой расчёт (0,94) для норм 2001 года РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ДОРОГАМ И КОММУНИКАЦИЯМ ( БЕЗ 0,9 К НКЛ ) МДС 81.33-2004 и МДС 81.25-99 без параметров | ТЕР МО | ТЕР МО | ТЕР МО | ТЕР МО | Поправки для НБ 2001 нов МДС | 10547183 | 0 | 0 | 6761583 | 23239810 | 24474992 | 0
15 | 1
52 | 1 | 1 | 12 | 0 | Новый объект | №11, Полевая д.23, Перенос опор освещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29143.47 | 16295.01 | 7602.68 | 1970.75 | 5245.78 | 0 | 39.3 | 12.27 | 0 | 6663.63 | 4135.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
3 | 1 |  | 37 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [16 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | {147A3DBF-2D9B-4B8C-8D2A-790A2D242E4C} | 0 | 0 | [5 empty] | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29143.47 | 16295.01 | 7602.68 | 1970.75 | 5245.78 | 0 | 39.3 | 12.27 | 0 | 6663.63 | 4135.53 | 0 | 0 | 29143.47 | 16295.01 | 7602.68 | 1970.75 | 5245.78 | 0 | 39.3 | 12.27 | 0 | 6663.63 | 4135.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 4 | 4 | 1 | 33-04-040-1 | Демонтаж проводов ВЛ 0.38 кВ 6-х проводов | шт. | 5 | 0 |  |  |  |  | 1708.52 | 0 | 961.06 | 285.22 | 747.46 | 0 | 6.35 | 2.05 | 0 | 1019.26 | 526.67 |  | 0 | 44.48 | 0 | 33.84 | 4.06 | 10.64 | 0 | 1.27 | 0.41 | 0 | 44.48 | 0 | 33.84 | 4.06 | 10.64 | 0 | 1.27 | 0.41 | 0 | 98.7 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.74 | 14.05 | 5.68 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР, сб.33,гл.04,табл.040,поз.1 |  |  | 36 | 0 | 33-04-040-1 | 1 | 2 | 0 | 14.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 94.5 | 51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1708.52 | 0 | 192.2112 | 57.043 | 149.492 | 0 | 1.27 | 0.41 | 0 | 1019.2552 | 526.6668 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт. | 1 опора (3 провода) | 1 | 24298518 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 36 | Линии электропередачи | 27 | 0 | 44.48 | 0 | 33.84 | 4.06 | 10.64 | 1.27 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 8 | 8 | 2 | 33-04-042-1 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ без приставок одностоечных | шт. | 3 | 0 |  |  |  |  | 1190.67 | 0 | 880.87 | 214.97 | 309.8 | 0 | 2.43 | 1.44 | 0 | 517.95 | 267.63 |  | 0 | 71.32 | 0 | 63.97 | 5.1 | 7.35 | 0 | 0.81 | 0.48 | 0 | 71.32 | 0 | 63.97 | 5.1 | 7.35 | 0 | 0.81 | 0.48 | 0 | 98.7 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.35 | 14.05 | 4.59 | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР, сб.33,гл.04,табл.042,поз.1 |  |  | 36 | 0 | 33-04-042-1 | 1 | 2 | 0 | 14.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 94.5 | 51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1190.67 | 0 | 293.6223 | 71.655 | 103.2675 | 0 | 0.81 | 0.48 | 0 | 517.948 | 267.6327 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт. | 1 опора | 1 | 24298518 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 36 | Линии электропередачи | 27 | 64 | 71.32 | 0 | 63.97 | 5.1 | 7.35 | 0.81 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 26 | 26 | 3 | 33-04-003-1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0.38, 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных(б/у) | шт. | 3 | 0 |  |  |  |  | 3793.13 | 605.87 | 1769.76 | 381.46 | 1417.5 | 0 | 11.4 | 2.91 | 0 | 1775.57 | 917.47 |  | 0 | 224.48 | 68.46 | 122.39 | 9.05 | 33.63 | 0 | 3.8 | 0.97 | 0 | 224.48 | 68.46 | 122.39 | 9.05 | 33.63 | 0 | 3.8 | 0.97 | 0 | 98.7 | 51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.52 | 14.05 | 4.82 | 2.95 |  |  |  |  | 0 | 1 | ФЕР, сб.33,гл.04,табл.003,поз.1 |  |  | 36 | 0 | 33-04-003-1 | 1 | 2 | 0 | 14.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 94.5 | 51 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3793.13 | 201.957 | 589.9198 | 127.1525 | 472.5015 | 0 | 3.8 | 0.97 | 0 | 1775.5735 | 917.4696 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт. | 1 опора | 1 | 24298518 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 36 | Линии электропередачи | 27 | 64 | 224.48 | 68.46 | 122.39 | 9.05 | 33.63 | 3.8 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 35 | 34 | 4 | м08-02-363-1 | Кронштейны специальные на опорах для светильников: Кронштейны сварные металлические, количество рожков 1 | шт. | 3 | 0 |  |  |  |  | 4396.02 | 198.2 | 2793.38 | 768.39 | 1404.44 | 0 | 10.23 | 4.11 | 0 | 1940.34 | 1412.34 |  | 0 | 251.39 | 23.68 | 194.39 | 18.23 | 33.32 | 0 | 3.41 | 1.37 | 0 | 251.39 | 23.68 | 194.39 | 18.23 | 33.32 | 0 | 3.41 | 1.37 | 0 | 89.3 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.75 | 14.05 | 4.79 | 2.79 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм,сб.08,гл.02,табл.363,поз.1 |  |  | 57 | 0 | м08-02-363-1 | 1 | 3 | 0 | 14.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4396.02 | 66.0672 | 931.1281 | 256.1315 | 468.146 | 0 | 3.41 | 1.37 | 0 | 1940.3372 | 1412.3395 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 24298540 | 3 | Монтажные работы | 0 | 2 | 57 | Электромонтажные работы на других объектах сборник м08 | 45-1 | 64 | 251.39 | 23.68 | 194.39 | 18.23 | 33.32 | 3.41 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 35 |  | 4,1 | 500-9716-127 | Кронштейн консольный для крепления одного светильника на опору, тип КНО1, высота 750 мм, вылет 1500 мм | шт. | 3 | 1 |  |  |  |  | 2303.42 | 2303.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 275.2 | 275.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.2 | 275.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.75 | 14.05 | 4.79 | 2.79 |  |  |  |  | 3 | 2 | ССЦ Московской обл.,сб.500,поз.9716-127 |  |  | 57 | 0 | м08-02-363-1 | 1 | 3 | 0 | 14.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2303.42 | 767.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 24298540 | 3 | Монтажные работы | 0 | 2 | 57 | Электромонтажные работы на других объектах сборник м08 | 45-1 | 0 | 275.2 | 275.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 46 | 43 | 5 | м08-02-369-3 | Светильники, устанавливаемые вне зданий: Светильник с лампами ртутными | шт. | 3 | 0 |  |  |  |  | 2790.93 | 1161.41 | 819.4 | 216.23 | 810.12 | 0 | 5.49 | 1.2 | 0 | 916.53 | 667.13 |  | 0 | 187.73 | 112.54 | 55.97 | 5.13 | 19.22 | 0 | 1.83 | 0.4 | 0 | 187.73 | 112.54 | 55.97 | 5.13 | 19.22 | 0 | 1.83 | 0.4 | 0 | 89.3 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.58 | 14.05 | 4.88 | 3.44 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм,сб.08,гл.02,табл.369,поз.3 |  |  | 57 | 0 | м08-02-369-3 | 1 | 3 | 0 | 14.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2790.93 | 387.1376 | 273.1336 | 72.0765 | 270.041 | 0 | 1.83 | 0.4 | 0 | 916.5305 | 667.1275 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 24298540 | 3 | Монтажные работы | 0 | 2 | 57 | Электромонтажные работы на других объектах сборник м08 | 45-1 | 64 | 187.73 | 112.54 | 55.97 | 5.13 | 19.22 | 1.83 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 46 |  | 5,1 | 546-0502-33 | Светильник консольный с отражателем металлическим и защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната, тип РКУ 06-250 | шт. | 3 | 1 |  |  |  |  | 3510.86 | 3510.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 340.2 | 340.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.2 | 340.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.58 | 14.05 | 4.88 | 3.44 |  |  |  |  | 3 | 2 | ССЦ Московской обл.,сб.546,поз.0502-33 |  |  | 57 | 0 | м08-02-369-3 | 1 | 3 | 0 | 14.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3510.86 | 1170.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 24298540 | 3 | Монтажные работы | 0 | 2 | 57 | Электромонтажные работы на других объектах сборник м08 | 45-1 | 0 | 340.2 | 340.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 45 |  | 5,2 | 546-0218 | Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа: ДРЛ 250-ХЛ1 | 10 шт. | 0.3 | 0.1 |  |  |  |  | 887.52 | 887.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.58 | 14.05 | 4.88 | 3.44 |  |  |  |  | 3 | 2 | 546-0218 |  |  | 57 | 0 | м08-02-369-3 | 1 | 3 | 0 | 14.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 887.52 | 2958.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 24298540 | 3 | Монтажные работы | 0 | 2 | 57 | Электромонтажные работы на других объектах сборник м08 | 45-1 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 56 | 52 | 6 | м08-02-367-4 | Провода: Провод на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, сечением до 70 мм2, при количестве опор на 1 км 16 | км | 0.12 | 0 |  |  |  |  | 668.62 | 75.23 | 378.21 | 104.48 | 215.18 | 0 | 1.5 | 0.5568 | 0 | 285.46 | 207.78 |  | 0 | 1023.57 | 236.57 | 659.37 | 61.97 | 127.63 | 0 | 12.5 | 4.64 | 0 | 1023.57 | 236.57 | 659.37 | 61.97 | 127.63 | 0 | 12.5 | 4.64 | 0 | 89.3 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.33 | 14.05 | 4.78 | 2.65 |  |  |  |  | 0 | 2 | ФЕРм,сб.08,гл.02,табл.367,поз.4 |  |  | 57 | 0 | м08-02-367-4 | 1 | 3 | 0 | 14.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 668.62 | 626.9105 | 3151.7886 | 870.6785 | 1793.2015 | 0 | 12.5 | 4.64 | 0 | 285.4564 | 207.779 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1003 | км | км | 1000 | 24298540 | 3 | Монтажные работы | 0 | 2 | 57 | Электромонтажные работы на других объектах сборник м08 | 45-1 | 64 | 1023.57 | 236.57 | 659.37 | 61.97 | 127.63 | 12.5 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 55 |  | 6,1 | 507-9101 | Провода самонесущие изолированные | 1000 м | 0.12 | 1 |  |  |  |  | 7552.5 | 7552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 23750 | 23750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23750 | 23750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.3 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.33 | 14.05 | 4.78 | 2.65 |  |  |  |  | 3 | 2 | ФССЦ, сб.507,поз.9101 |  |  | 57 | 0 | м08-02-367-4 | 1 | 3 | 0 | 14.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 95 | 65 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 7552.5 | 62937.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | 1000 м | 1000 М | 1 | 24298540 | 3 | Монтажные работы | 0 | 2 | 57 | Электромонтажные работы на других объектах сборник м08 | 45-1 | 0 | 0 | 23750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 58 | 54 | 7 | п01-11-028-1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | линия | 1 | 0 |  |  |  |  | 71.8 | 0 | 0 | 0 | 71.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 43.87 | 28.72 |  | 0 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 61.1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.78 | 14.05 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 3 | ФЕРп,сб.01,гл.11,табл.028,поз.1 |  |  | 60 | 0 | п01-11-028-1 | 1 | 4 | 0 | 14.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 71.8 | 0 | 0 | 0 | 71.7955 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 43.8698 | 28.72 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | линия | 1 линия | 1 | 24298543 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 | 3 | 60 | Пусконаладочные работы | 48 | 0 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 5.11 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1 | 60 | 56 | 8 | п01-11-013-1 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | токоприемник | 1 | 0 |  |  |  |  | 269.48 | 0 | 0 | 0 | 269.48 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 164.65 | 107.79 |  | 0 | 19.18 | 0 | 0 | 0 | 19.18 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 19.18 | 0 | 0 | 0 | 19.18 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 61.1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.78 | 14.05 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 3 | ФЕРп,сб.01,гл.11,табл.013,поз.1 |  |  | 60 | 0 | п01-11-013-1 | 1 | 4 | 0 | 14.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 65 | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 269.48 | 0 | 0 | 0 | 269.479 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 164.6523 | 107.792 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | токоприемник | 1 токоприемник | 1 | 24298543 | 4 | Пусконаладочные работы | 0 | 3 | 60 | Пусконаладочные работы | 48 | 0 | 19.18 | 0 | 0 | 0 | 19.18 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 29143.47 | 16295.01 | 7602.68 | 1970.75 | 5245.78 | 0 | 39.3 | 12.27 | 0 | 6663.63 | 4135.53 |  |  | 29143.47 | 16295.01 | 7602.68 | 1970.75 | 5245.78 | 0 | 39.3 | 12.27 | 0 | 6663.63 | 4135.53 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 29143.47 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 16295.01 | СтМат | Стоимость материальных ресурсов |  |  | 202 | 2 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 222 | 3 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования |  |  | 216 | 4 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 7602.68 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 5 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 1970.75 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 6 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 5245.78 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 7 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 8 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 39.3 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 9 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 12.27 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 10 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 11 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 6663.63 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 12 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 4135.53 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 13 | 3
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 39942.63 | 1 | итого: |  |  | 212 | 14 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7189.67 | 2 | НДС 18% |  |  | 212 | 15 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 47132.3 | 3 | Всего: |  |  | 212 | 16 | 0
51 | 1 | 1 | 12 |  | Новый объект | №11, Полевая д.23, Перенос опор освещения | [7 empty] | 29143.47 | 16295.01 | 7602.68 | 1970.75 | 5245.78 | 0 | 39.3 | 12.27 | 0 | 6663.63 | 4135.53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 29143.47 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 16295.01 | СтМат | Стоимость материальных ресурсов |  |  | 202 | 2 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 0 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 222 | 3 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования |  |  | 216 | 4 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 7602.68 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 5 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 1970.75 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 6 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 5245.78 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 7 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 8 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 39.3 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 9 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 12.27 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 10 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 11 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 6663.63 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 12 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 4135.53 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 13 | 3
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 39942.63 | 1 | итого: |  |  | 212 | 14 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | снижение стоимости |  |  | 212 | 15 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 39942.63 | 3 | итого: |  |  | 212 | 16 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7189.67 | 4 | НДС 18% |  |  | 212 | 17 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 47132.3 | 5 | Всего: |  |  | 212 | 18 | 0
65 |  | 1 | 0 | 200

## SmtRes
24 | 17426461 | 17426460 | 121609 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2.8 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 2.8 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.27 | 1 | 2 | 17426461 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 17426462 | 17426460 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.41 | 2 | 2 | 17426462 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 17426463 | 17426460 | 8863598 | 1 | 1 | 1 | 2 | 031001 | ЦЭМ сб.03, разд.10, поз.01 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.35 | 0 | 83.76 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 2 | 17426463 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 17426464 | 17426460 | 8867716 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400001 | ЦЭМ сб.40, разд.00, поз.01 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.06 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 2 | 17426464 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 17426466 | 17426465 | 121630 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.5 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 3.5 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.81 | 1 | 2 | 17426466 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 17426467 | 17426465 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.48 | 2 | 2 | 17426467 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 17426468 | 17426465 | 8865699 | 1 | 1 | 1 | 2 | 160402 | ЦЭМ сб.16, разд.04, поз.02 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.44 | 0 | 138.54 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 2 | 17426468 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 17426469 | 17426465 | 8867716 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400001 | ЦЭМ сб.40, разд.00, поз.01 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.04 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 2 | 17426469 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17426471 | 17426470 | 121624 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.3 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 3.3 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.8 | 1 | 2 | 17426471 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17426472 | 17426470 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.97 | 2 | 2 | 17426472 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17426473 | 17426470 | 8865699 | 1 | 1 | 1 | 2 | 160402 | ЦЭМ сб.16, разд.04, поз.02 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.78 | 0 | 138.54 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 2 | 17426473 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17426474 | 17426470 | 8867716 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400001 | ЦЭМ сб.40, разд.00, поз.01 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.19 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 2 | 17426474 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17426475 | 17426470 | 8800198 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-0404 | ФССЦ, сб.101,поз.0404 | Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0004 | 15707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 2 | 17426475 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17426476 | 17426470 | 8801435 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-0962 | ФССЦ, сб.101,поз.0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 3e-05 | 9661.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0 | 2 | 17426476 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17426477 | 17426470 | 8803030 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1714 | ФССЦ, сб.101,поз.1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 9040 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17426477 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17426478 | 17426470 | 8803115 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1757 | ФССЦ, сб.101,поз.1757 | Ветошь | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.02 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2 | 17426478 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17426479 | 17426470 | 8804367 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-9341 | ФССЦ, сб.101,поз.9341 | Сталь стержневая диаметром до 10 м | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17426479 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17426480 | 17426470 | 8810721 | 1 | 1 | 1 | 3 | 110-9030 | ФССЦ, сб.110,поз.9030 | Изоляторы штыревые | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17426480 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17426481 | 17426470 | 8810737 | 1 | 1 | 1 | 3 | 110-9091 | ФССЦ, сб.110,поз.9091 | Штыри | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17426481 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17426482 | 17426470 | 8810749 | 1 | 1 | 1 | 3 | 110-9126-1 | ФССЦ, сб.110,поз.9126-1 | Металлические плакаты | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0.1 | 162.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 17426482 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17426483 | 17426470 | 8811454 | 1 | 1 | 1 | 3 | 113-0079 | ФССЦ, сб.113,поз.0079 | Лак БТ-577 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0001 | 9550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 2 | 17426483 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17426484 | 17426470 | 8821191 | 1 | 1 | 1 | 3 | 201-9266 | ФССЦ, сб.201,поз.9266 | Хомуты стальные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17426484 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17426485 | 17426470 | 8821201 | 1 | 1 | 1 | 3 | 201-9285 | ФССЦ, сб.201,поз.9285 | Траверсы стальные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17426485 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17426486 | 17426470 | 8840786 | 1 | 1 | 1 | 3 | 446-2011 | ФССЦ, сб.446,поз.2011 | Стойки железобетонные вибрированные для опор | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 3358.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17426486 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17426487 | 17426470 | 8841149 | 1 | 1 | 1 | 3 | 500-9057-1 | ФССЦ, сб.500,поз.9057-1 | Колпачки полиэтиленовые | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 6 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 17426487 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17426488 | 17426470 | 8855298 | 1 | 1 | 1 | 3 | 542-9025-1 | ФССЦ, сб.542,поз.9025-1 | Смазка ЗЭС | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.1 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 17426488 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 17426501 | 17426500 | 121648 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4.1 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 4.1 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 8.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 1 | 2 | 17426501 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 17426502 | 17426500 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 2 | 2 | 17426502 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 17426503 | 17426500 | 8863260 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021102 | ЦЭМ сб.02, разд.11, поз.02 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.02 | 0 | 134.65 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2 | 17426503 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 17426504 | 17426500 | 8863609 | 1 | 1 | 1 | 2 | 031050 | ЦЭМ сб.03, разд.10, поз.50 | Вышки телескопические 25 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.33 | 0 | 142.7 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 2 | 17426504 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 17426505 | 17426500 | 8867718 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400002 | ЦЭМ сб.40, разд.00, поз.02 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.02 | 0 | 95.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2 | 17426505 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 17426506 | 17426500 | 8801110 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-0813 | ФССЦ, сб.101,поз.0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0006 | 12242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 2 | 17426506 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 17426507 | 17426500 | 8803471 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1977 | ФССЦ, сб.101,поз.1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.1 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 17426507 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 17426508 | 17426500 | 8804839 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-9852 | ФССЦ, сб.101,поз.9852 | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.5 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 17426508 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 17426510 | 17426500 | 14785944 | 1 | 1 | 1 | 3 | 500-9716-127 | ССЦ Московской обл.,сб.500,поз.9716-127 | Кронштейн консольный для крепления одного светильника на опору, тип КНО1, высота 750 мм, вылет 1500 мм | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 1 | 275.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 17426512 | 17426511 | 121663 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4.6 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 4.6 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 1 | 2 | 17426512 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 17426513 | 17426511 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 2 | 17426513 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 17426514 | 17426511 | 8863260 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021102 | ЦЭМ сб.02, разд.11, поз.02 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.02 | 0 | 134.65 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2 | 17426514 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 17426515 | 17426511 | 8863609 | 1 | 1 | 1 | 2 | 031050 | ЦЭМ сб.03, разд.10, поз.50 | Вышки телескопические 25 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.36 | 0 | 142.7 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 2 | 17426515 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 17426516 | 17426511 | 8867718 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400002 | ЦЭМ сб.40, разд.00, поз.02 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.02 | 0 | 95.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2 | 17426516 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 17426517 | 17426511 | 8804496 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-9460 | ФССЦ, сб.101,поз.9460 | Лента ПХВ-304 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.012 | 24.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 2 | 17426517 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 17426518 | 17426511 | 8841326 | 1 | 1 | 1 | 3 | 500-9264 | ФССЦ, сб.500,поз.9264 | Трубка полихлорвиниловая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.01 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 17426518 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 17426519 | 17426511 | 8844929 | 1 | 1 | 1 | 3 | 507-0001 | ФССЦ, сб.507,поз.0001 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0005 | 96440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 2 | 17426519 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 17426520 | 17426511 | 8855561 | 1 | 1 | 1 | 3 | 544-0089 | ФССЦ, сб.544,поз.0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.01 | 91.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2 | 17426520 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 17426524 | 17426511 | 10974044 | 1 | 1 | 1 | 3 | 546-0218 | 546-0218 | Лампы люминесцентные дуговые ртутные высокого давления типа: ДРЛ 250-ХЛ1 | 1358 | 1010 | 10 шт. | 10 шт. | 10 | 0.1 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 17426522 | 17426511 | 14802541 | 1 | 1 | 1 | 3 | 546-0502-33 | ССЦ Московской обл.,сб.546,поз.0502-33 | Светильник консольный с отражателем металлическим и защитным стеклом из ударопрочного поликарбоната, тип РКУ 06-250 | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 1 | 340.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 17426583 | 17426582 | 121657 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4.4 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 4.4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 1 | 2 | 17426583 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 17426584 | 17426582 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.64 | 2 | 2 | 17426584 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 17426585 | 17426582 | 8863260 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021102 | ЦЭМ сб.02, разд.11, поз.02 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.05 | 0 | 134.65 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2 | 17426585 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 17426586 | 17426582 | 8863609 | 1 | 1 | 1 | 2 | 031050 | ЦЭМ сб.03, разд.10, поз.50 | Вышки телескопические 25 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 4.54 | 0 | 142.7 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 0 | 2 | 17426586 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 17426587 | 17426582 | 8867718 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400002 | ЦЭМ сб.40, разд.00, поз.02 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.05 | 0 | 95.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 2 | 17426587 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 17426588 | 17426582 | 8801110 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-0813 | ФССЦ, сб.101,поз.0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00011 | 12242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00011 | 0 | 2 | 17426588 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 17426589 | 17426582 | 8803471 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1977 | ФССЦ, сб.101,поз.1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 1.04 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 2 | 17426589 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 17426590 | 17426582 | 8841275 | 1 | 1 | 1 | 3 | 500-9140 | ФССЦ, сб.500,поз.9140 | Гильзы соединительные | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.03 | 7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 2 | 17426590 | 1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 17426594 | 17426582 | 8845771 | 1 | 1 | 1 | 3 | 507-9101 | ФССЦ, сб.507,поз.9101 | Провода самонесущие изолированные | 1477 | 1013 | 1000 м | 1000 М | 1 | 1 | 23750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 17426591 | 17426582 | 8849018 | 1 | 1 | 1 | 3 | 522-0076 | ФССЦ, сб.522,поз.0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.03 | 65.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 2 | 17426591 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 17426575 | 17426574 | 121526 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.3 |  | Инженер III категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 17426575 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 17426576 | 17426574 | 121705 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-6.0 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 6 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 12.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 17426576 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 17426578 | 17426577 | 121526 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.3 |  | Инженер III категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 2 | 17426578 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 17426579 | 17426577 | 121705 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-6.0 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 6 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 12.91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 2 | 17426579 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## EtalonRes
24 | 17426461 | 17426460 | 121609 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2.8 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 2.8 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 0 | 1 | 1 | 1.27 | 2 | 17426461 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 17426462 | 17426460 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.41 | 2 | 17426462 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 17426463 | 17426460 | 8863598 | 1 | 1 | 1 | 2 | 031001 | ЦЭМ сб.03, разд.10, поз.01 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.35 | 0 | 83.76 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.35 | 2 | 17426463 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 17426464 | 17426460 | 8867716 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400001 | ЦЭМ сб.40, разд.00, поз.01 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.06 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.06 | 2 | 17426464 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 17426466 | 17426465 | 121630 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.5 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 3.5 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 1 | 1 | 0.81 | 2 | 17426466 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 17426467 | 17426465 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.48 | 2 | 17426467 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 17426468 | 17426465 | 8865699 | 1 | 1 | 1 | 2 | 160402 | ЦЭМ сб.16, разд.04, поз.02 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.44 | 0 | 138.54 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44 | 2 | 17426468 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 17426469 | 17426465 | 8867716 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400001 | ЦЭМ сб.40, разд.00, поз.01 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.04 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.04 | 2 | 17426469 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17426471 | 17426470 | 121624 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.3 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 3.3 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 0 | 1 | 1 | 3.8 | 2 | 17426471 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17426472 | 17426470 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.97 | 2 | 17426472 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17426473 | 17426470 | 8865699 | 1 | 1 | 1 | 2 | 160402 | ЦЭМ сб.16, разд.04, поз.02 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.78 | 0 | 138.54 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.78 | 2 | 17426473 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17426474 | 17426470 | 8867716 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400001 | ЦЭМ сб.40, разд.00, поз.01 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.19 | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.19 | 2 | 17426474 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17426475 | 17426470 | 8800198 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-0404 | ФССЦ, сб.101,поз.0404 | Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0004 | 15707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0004 | 2 | 17426475 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17426476 | 17426470 | 8801435 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-0962 | ФССЦ, сб.101,поз.0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 3e-05 | 9661.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3e-05 | 2 | 17426476 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17426477 | 17426470 | 8803030 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1714 | ФССЦ, сб.101,поз.1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 9040 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17426477 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17426478 | 17426470 | 8803115 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1757 | ФССЦ, сб.101,поз.1757 | Ветошь | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.02 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 2 | 17426478 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17426479 | 17426470 | 8804367 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-9341 | ФССЦ, сб.101,поз.9341 | Сталь стержневая диаметром до 10 м | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17426479 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17426480 | 17426470 | 8810721 | 1 | 1 | 1 | 3 | 110-9030 | ФССЦ, сб.110,поз.9030 | Изоляторы штыревые | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17426480 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17426481 | 17426470 | 8810737 | 1 | 1 | 1 | 3 | 110-9091 | ФССЦ, сб.110,поз.9091 | Штыри | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17426481 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17426482 | 17426470 | 8810749 | 1 | 1 | 1 | 3 | 110-9126-1 | ФССЦ, сб.110,поз.9126-1 | Металлические плакаты | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 0.1 | 162.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2 | 17426482 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17426483 | 17426470 | 8811454 | 1 | 1 | 1 | 3 | 113-0079 | ФССЦ, сб.113,поз.0079 | Лак БТ-577 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0001 | 9550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0001 | 2 | 17426483 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17426484 | 17426470 | 8821191 | 1 | 1 | 1 | 3 | 201-9266 | ФССЦ, сб.201,поз.9266 | Хомуты стальные | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17426484 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17426485 | 17426470 | 8821201 | 1 | 1 | 1 | 3 | 201-9285 | ФССЦ, сб.201,поз.9285 | Траверсы стальные | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17426485 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17426486 | 17426470 | 8840786 | 1 | 1 | 1 | 3 | 446-2011 | ФССЦ, сб.446,поз.2011 | Стойки железобетонные вибрированные для опор | 1339 | 1007 | м3 | м3 | 1 | 0 | 3358.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17426486 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17426487 | 17426470 | 8841149 | 1 | 1 | 1 | 3 | 500-9057-1 | ФССЦ, сб.500,поз.9057-1 | Колпачки полиэтиленовые | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 6 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 17426487 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 17426488 | 17426470 | 8855298 | 1 | 1 | 1 | 3 | 542-9025-1 | ФССЦ, сб.542,поз.9025-1 | Смазка ЗЭС | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.1 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2 | 17426488 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 17426501 | 17426500 | 121648 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4.1 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 4.1 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 8.24 | 0 | 1 | 1 | 3.41 | 2 | 17426501 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 17426502 | 17426500 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.37 | 2 | 17426502 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 17426503 | 17426500 | 8863260 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021102 | ЦЭМ сб.02, разд.11, поз.02 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.02 | 0 | 134.65 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 2 | 17426503 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 17426504 | 17426500 | 8863609 | 1 | 1 | 1 | 2 | 031050 | ЦЭМ сб.03, разд.10, поз.50 | Вышки телескопические 25 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 1.33 | 0 | 142.7 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 2 | 17426504 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 17426505 | 17426500 | 8867718 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400002 | ЦЭМ сб.40, разд.00, поз.02 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.02 | 0 | 95.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 2 | 17426505 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 17426506 | 17426500 | 8801110 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-0813 | ФССЦ, сб.101,поз.0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0006 | 12242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0006 | 2 | 17426506 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 17426507 | 17426500 | 8803471 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1977 | ФССЦ, сб.101,поз.1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.1 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2 | 17426507 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 17426508 | 17426500 | 8804839 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-9852 | ФССЦ, сб.101,поз.9852 | Краска | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.5 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 17426508 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 17426512 | 17426511 | 121663 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4.6 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 4.6 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 1.83 | 2 | 17426512 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 17426513 | 17426511 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | 17426513 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 17426514 | 17426511 | 8863260 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021102 | ЦЭМ сб.02, разд.11, поз.02 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.02 | 0 | 134.65 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 2 | 17426514 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 17426515 | 17426511 | 8863609 | 1 | 1 | 1 | 2 | 031050 | ЦЭМ сб.03, разд.10, поз.50 | Вышки телескопические 25 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 0.36 | 0 | 142.7 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.36 | 2 | 17426515 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 17426516 | 17426511 | 8867718 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400002 | ЦЭМ сб.40, разд.00, поз.02 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.02 | 0 | 95.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.02 | 2 | 17426516 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 17426517 | 17426511 | 8804496 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-9460 | ФССЦ, сб.101,поз.9460 | Лента ПХВ-304 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.012 | 24.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.012 | 2 | 17426517 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 17426518 | 17426511 | 8841326 | 1 | 1 | 1 | 3 | 500-9264 | ФССЦ, сб.500,поз.9264 | Трубка полихлорвиниловая | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.01 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 2 | 17426518 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 17426519 | 17426511 | 8844929 | 1 | 1 | 1 | 3 | 507-0001 | ФССЦ, сб.507,поз.0001 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2 | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.0005 | 96440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0005 | 2 | 17426519 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 17426520 | 17426511 | 8855561 | 1 | 1 | 1 | 3 | 544-0089 | ФССЦ, сб.544,поз.0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.01 | 91.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.01 | 2 | 17426520 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 17426583 | 17426582 | 121657 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4.4 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 4.4 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 8.61 | 0 | 1 | 1 | 12.5 | 2 | 17426583 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 17426584 | 17426582 | 121548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | Затраты труда машинистов | 608254 | 1013 | чел.час | чел.час | 1 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.64 | 2 | 17426584 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 17426585 | 17426582 | 8863260 | 1 | 1 | 1 | 2 | 021102 | ЦЭМ сб.02, разд.11, поз.02 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.05 | 0 | 134.65 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 2 | 17426585 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 17426586 | 17426582 | 8863609 | 1 | 1 | 1 | 2 | 031050 | ЦЭМ сб.03, разд.10, поз.50 | Вышки телескопические 25 м | 1368 | 1011 | маш.-ч | маш.-ч | 1 | 4.54 | 0 | 142.7 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.54 | 2 | 17426586 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 17426587 | 17426582 | 8867718 | 1 | 1 | 1 | 2 | 400002 | ЦЭМ сб.40, разд.00, поз.02 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | 1480 | 1013 | маш.ч | МАШ.Ч | 1 | 0.05 | 0 | 95.53 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 2 | 17426587 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 17426588 | 17426582 | 8801110 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-0813 | ФССЦ, сб.101,поз.0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 0.00011 | 12242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00011 | 2 | 17426588 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 17426589 | 17426582 | 8803471 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1977 | ФССЦ, сб.101,поз.1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 1.04 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.04 | 2 | 17426589 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 17426590 | 17426582 | 8841275 | 1 | 1 | 1 | 3 | 500-9140 | ФССЦ, сб.500,поз.9140 | Гильзы соединительные | 1355 | 1010 | 100 шт. | 100 шт. | 100 | 0.03 | 7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.03 | 2 | 17426590 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 17426591 | 17426582 | 8849018 | 1 | 1 | 1 | 3 | 522-0076 | ФССЦ, сб.522,поз.0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.03 | 65.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.03 | 2 | 17426591 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 17426575 | 17426574 | 121526 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.3 |  | Инженер III категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 17426575 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 17426576 | 17426574 | 121705 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-6.0 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 6 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 12.91 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 2 | 17426576 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 17426578 | 17426577 | 121526 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-20.3 |  | Инженер III категории | 1476 | 1013 | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | 2 | 17426578 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 17426579 | 17426577 | 121705 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-6.0 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 6 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 12.91 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | 2 | 17426579 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0