| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Главный специалист отдела ЖКХ ТиС | Заместитель главы администрации |
| ____________ /________________/ | _________________ /В.П. Куренев/ |
| «08» июня 2010 г. | «09» июня 2010 г. |

###### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Благоустройство территорий города Фрязино»

г. Фрязино  - 2010 год

Техническое задание

«Благоустройство территорий города Фрязино»

- Ямочный ремонт внутриквартальных дорог по адресу: г.Фрязино, ул.Спортивный проезд 2а,3,5; ул.Комсомольская 28; ул.Вокзальная 1,15,17,17а; ул.Центральная 3а,7а,15,15а,23-25,27; Пр.Мира 19,21; ул.Советская 2,2а,4; ул.Институтская 6а,8,10,12; ул.Московская 6; ул.Попова 2а; 3а, 5а; ул. Нахимова 17,21,23,25,29,33,35 – дефектная ведомость № 1 (прилагается).

- Ремонт внутриквартальных дорог: школьный парк: г.Фрязино, ул. Школьная 2,4,6,8; ул. Московская 1,1а; ул. Институтская 4,6  – дефектная ведомость №2 (прилагается).

- Ремонт тротуара по  адресу: г.Фрязино, Институтская 4,6. – дефектная ведомость № 3 (прилагается).

- Ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров по адресу: г.Фрязино, ул. Институтская 21,23,25,27,29; ул. Вокзальная 7,9; ул. Центральная 28,30                  – дефектная ведомость № 4 (прилагается).

- Ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров по адресу: г.Фрязино, ул. Центральная 10,10а – дефектная ведомость № 5 (прилагается).

- Ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров по адресу: г.Фрязино, ул.Вокзальная 21,21а,23,25,27,29,31 – дефектная ведомость № 6 (прилагается).

- Ямочный ремонт внутриквартальных дорог и тротуаров по адресу: г.Фрязино, ЖЭУ №№ 1,2,3,4 – дефектная ведомость № 7 (прилагается).

- Обустройство тротуаров вдоль жилого дома по адресу: г.Фрязино, Пр. Мира д.6 – дефектная ведомость № 8 (прилагается).

- Ремонт дорог и тротуаров с обустройством гостевых карманов и обустройство прилегающей территории по адресу: г.Фрязино, ул. Барские пруды д.5 – дефектная ведомость № 9 (прилагается).

- Ремонт дорог и тротуаров с обустройством гостевых карманов и обустройство прилегающей территории по адресу: г.Фрязино, ул. Полевая д.23 – дефектная ведомость № 10 (прилагается).

- Перенос опор освещения - г.Фрязино, ул. Полевая д.23 – дефектная ведомость № 11 (прилагается).

- Ремонт дорог и тротуаров с обустройством гостевых карманов и обустройство прилегающей территории по адресу: г.Фрязино, ул. Полевая д.25 – дефектная ведомость № 12 (прилагается).

- Герметизация вводов, ремонт отмостки по адресу: г.Фрязино, ул. Полевая д.25 25 – дефектная ведомость № 13 (прилагается).

- Ремонт дорог и тротуаров с обустройством гостевых карманов и обустройство прилегающей территории по адресу: г.Фрязино, ул. Полевая д.25а – дефектная ведомость № 14 (прилагается).

- Перенос опор освещения по адресу: г.Фрязино, ул. Полевая д.25а – дефектная ведомость № 15 (прилагается).

- Ремонт дорог и тротуаров с обустройством гостевых карманов и обустройство прилегающей территории по адресу: г.Фрязино, ул.Школьная д.7а – дефектная ведомость № 16 (прилагается).

- Ремонт дорог и тротуаров с обустройством гостевых карманов и обустройство прилегающей территории по адресу: г.Фрязино, ул.Московская д.2б – дефектная ведомость № 17 (прилагается).

Работы должны выполняться из материалов соответствующих ГОСТам и ТУ. Уплотнение асфальтового покрытия производится в соответствии требований СНиП 3.06.03-85.

Исполнитель осуществляет проведение разрешительных мероприятий на право производства земляных работ.

По окончании работ Исполнителем должны быть представлены акты выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости работ по форме КС-3, сертификаты и паспорта  на используемые материалы.

Гарантийный срок на выполненные  работы устанавливается 36 месяцев с момента подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и с момента выявления дефектов, если они будут предъявлены заказчиком или уполномоченным представителем в письменном виде.

Организовать безопасное ведение дорожных работ в соответствии с ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

После окончания работ подрядчик производит уборку прилегающих территорий от мусора,  ж/б конструкций и сдаёт объект по акту заказчика.

Все работы, выполняемые согласно настоящему Техническому заданию, должны соответствовать требованиям государственных стандартов и выполняться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Директор ООО «ЖЭУ-567»							В.Н. Мотов

Директор ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино»					Г.В. Бор