## Дефектная ведомость
Smeta.ru (495) 974-1589
Приложение к Техническому заданию
Ведомость работ
Внутренние санитарно-технические работы: Отопление (регулировочные запорные клапаны и регуляторы перепада давления)
Реконструкция главного корпуса МУЗ"Центральная городская больница им. М.В.Гольца"
№ | Наименование работ и затрат | Единица | Коли-
п/п |  | измерен. | чество
1 | 2 | 3 | 4
1 | Установка клапанов ручных запорных регулировочных муфтовых диаметром до 20 мм | шт. | 26
2 | Установка клапанов ручных запорных регулировочных муфтовых диаметром до 32 мм | шт. | 11
3 | Установка регуляторов перепада давления муфтовых диаметром до 20 мм | шт. | 26
4 | Установка регуляторов перепада давления муфтовых диаметром до 32 мм | шт. | 11

## Source
0 | Smeta.ru (495) 974-1589 |  | _PS_ |  | 0 | 0 | 0 | Smeta.ru |  | 0 | 23404
1 | 1 | 0 | 73 | 0 | Новый объект | Отопление, регилировочные клапаны и регуляторы |  | 0 | [5 empty] | Мособлгосэкспертиза | 2010 | 10 |  |  |  |  | -3 |  | 0 | 2 | 1 | 3 |  | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25605389 | Сметные нормы списания | Коды ценников | 22081976 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |  | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12216053 | 12216046 | 12216049 | 12216051 | 0 | 0 |  | 0 | 13035082 | ТЕР - строительство | Версия 5.1 СТРОИТЕЛЬСТВО Типовой расчёт (0,94) для норм 2001 года МДС 81.33-2004 и МДС 81.25-99 | ТЕР МО | ТЕР МО | ТЕР МО | ТЕР МО | Поправки для НБ 2001 нов МДС | 10547183 | 0 | 0 | 6761583 | 23239810 | 25459781 | 2
15 | 1
52 | 1 | 1 | 12 | 0 | Новый объект | Отопление, регилировочные клапаны и регуляторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256743.28 | 247321.72 | 0 | 0 | 9421.56 | 0 | 67.22 | 0 | 0 | 11513.14 | 8385.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247165.88 | 0 | 0 | 0
0
3 | 1 |  | 57 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [16 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | {6F272799-C553-48DE-B238-C13FB33F9BD3} | 0 | 0 | [5 empty] | 0
52 | 1 | 3 | 20 | 0 | Новая локальная смета | Новая локальная смета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256743.28 | 247321.72 | 0 | 0 | 9421.56 | 0 | 67.22 | 0 | 0 | 11513.14 | 8385.18 | 0 | 0 | 256743.28 | 247321.72 | 0 | 0 | 9421.56 | 0 | 67.22 | 0 | 0 | 11513.14 | 8385.18 | 0 | 247165.88 | 247165.88 | 0 | 0
17 | 1 | 17 | 5 | 1 | 24-01-033-1 | Установка клапанов ручных запорных регулировочных муфтовых диаметром до 20 мм | шт. | 26 | 0 |  |  |  |  | 4723.91 | 1662.91 | 0 | 0 | 3061 | 0 | 21.84 | 0 | 0 | 3740.54 | 2724.29 |  | 0 | 30.23 | 22.6 | 0 | 0 | 7.63 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 30.23 | 22.6 | 0 | 0 | 7.63 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 122.2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.17 | 15.43 | 1 | 2.83 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТЕР Московской обл.,сб.24,гл.01,табл.033,поз.1 |  |  | 27 | 0 | 24-01-033-1 | 1 | 2 | 0 | 15.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 130 | 89 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4723.91 | 63.958 | 0 | 0 | 117.7309 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 3740.542 | 2724.29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 24298269 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 18 | 0 | 30.23 | 22.6 | 0 | 0 | 7.63 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 5 |  | 1,1 | 300-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | -26 | -1 |  |  |  |  | -1616.12 | -1616.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21.81 | 21.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.81 | 21.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.85 |  |  |  |  | 3 | 1 | ССЦ Московской обл.,сб.300,поз.1342 |  |  | 27 | 0 | 300-1342 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 130 | 89 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | -1616.12 | 62.1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 24298269 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 18 | 0 | 21.81 | 21.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 10 |  | 1,2 | счет №164 от 01.11.10 | Клапан ручной регулировочный ASV-М 15(Danfos), цена=1590/1,18/2,85 | ШТ | 2 | 0.076923 |  |  |  |  | 2694.92 | 2694.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 472.7921 | 472.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.7921 | 472.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.85 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 27 | 0 | 300-1342 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 130 | 89 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2694.92 | 1347.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 24298269 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 18 | 0 | 0 | 472.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2694.92 | 0 | 1
18 | 1 | 11 |  | 1,3 | счет №164 от 01.11.10 | Клапан ручной регулировочный ASV-М 20(Danfos), цена=1699/1,18/2,85 | ШТ | 24 | 0.92308 |  |  |  |  | 34555.93 | 34555.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 505.2037 | 505.2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505.2037 | 505.2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.85 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 27 | 0 | 300-1342 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 130 | 89 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 34555.93 | 1439.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 24298269 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 18 | 0 | 0 | 505.2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 34555.93 | 0 | 1
18 | 1 | 12 |  | 1,4 | счет №164 от 01.11.10 | Муфта и контрогайка черная д15, цена=(14,18+12,60)/1,18/2,85 | ШТ | 2 | 0.076923 |  |  |  |  | 45.39 | 45.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.9631 | 7.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9631 | 7.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.85 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 27 | 0 | 300-1342 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 130 | 89 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 45.39 | 22.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 24298269 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 18 | 0 | 0 | 7.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45.39 | 0 | 1
18 | 1 | 13 |  | 1,5 | счет №164 от 01.11.10 | Муфта и контрогайка черная д20, цена=(27,82+13,65)/1,18/2,85 | ШТ | 24 | 0.92308 |  |  |  |  | 843.46 | 843.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.3313 | 12.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3313 | 12.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.85 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 27 | 0 | 300-1342 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 130 | 89 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 843.46 | 35.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 24298269 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 18 | 0 | 0 | 12.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 843.46 | 0 | 1
18 | 1 | 14 |  | 1,6 | счет №164 от 01.11.10 | Сгон черная д15, цена=11,28/1,18/2,85 | ШТ | 2 | 0.076923 |  |  |  |  | 19.12 | 19.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.3541 | 3.3541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3541 | 3.3541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.85 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 27 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 130 | 89 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 19.12 | 9.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 24298269 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 18 | 0 | 0 | 3.3541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.12 | 0 | 1
18 | 1 | 15 |  | 1,7 | счет №164 от 01.11.10 | Резьба черная д15, цена=4,60/1,18/2,85 | ШТ | 4 | 0.15385 |  |  |  |  | 15.59 | 15.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3678 | 1.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3678 | 1.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.85 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 27 | 0 | 300-1342 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 130 | 89 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 15.59 | 3.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 24298269 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 18 | 0 | 0 | 1.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.59 | 0 | 1
18 | 1 | 16 |  | 1,8 | счет №164 от 01.11.10 | Сгон черная д20, цена=11,16/1,18/2,85 | ШТ | 24 | 0.92308 |  |  |  |  | 226.98 | 226.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.3185 | 3.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3185 | 3.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.85 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 27 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 130 | 89 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 226.98 | 9.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 24298269 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 18 | 0 | 0 | 3.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 226.98 | 0 | 1
18 | 1 | 17 |  | 1,9 | счет №164 от 01.11.10 | Резьба черная д20, цена=4,60/1,18/2,85 | ШТ | 48 | 1.8462 |  |  |  |  | 187.12 | 187.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3678 | 1.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3678 | 1.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.85 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 27 | 0 | 300-1342 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 130 | 89 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 187.12 | 3.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 24298269 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 18 | 0 | 0 | 1.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 187.12 | 0 | 1
17 | 1 | 29 | 10 | 2 | 24-01-033-2 | Установка клапанов ручных запорных регулировочных муфтовых диаметром до 32 мм | шт. | 11 | 0 |  |  |  |  | 3038.27 | 1388.49 | 0 | 0 | 1649.78 | 0 | 11.77 | 0 | 0 | 2016.03 | 1468.3 |  | 0 | 50.57 | 40.85 | 0 | 0 | 9.72 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 50.57 | 40.85 | 0 | 0 | 9.72 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 122.2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.25 | 15.43 | 1 | 3.09 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТЕР Московской обл.,сб.24,гл.01,табл.033,поз.2 |  |  | 27 | 0 | 24-01-033-2 | 1 | 2 | 0 | 15.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 130 | 89 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3038.27 | 126.2265 | 0 | 0 | 149.9796 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 2016.0312 | 1468.3042 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 24298269 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 18 | 0 | 50.57 | 40.85 | 0 | 0 | 9.72 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 22 |  | 2,1 | 300-1344 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | -11 | -1 |  |  |  |  | -1357.36 | -1357.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39.55 | 39.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.55 | 39.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.12 |  |  |  |  | 3 | 1 | ССЦ Московской обл.,сб.300,поз.1344 |  |  | 27 | 0 | 300-1344 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 130 | 89 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | -1357.36 | 123.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 24298269 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 18 | 0 | 39.55 | 39.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 29 |  | 2,2 | счет №164 от 01.11.10 | Клапан ручной регулировочный ASV-М 25(Danfos), цена=2010/1,18/2,85 | ШТ | 11 | 1 |  |  |  |  | 18737.29 | 18737.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 597.6806 | 597.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.6806 | 597.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.85 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 27 | 0 | 300-1342 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 130 | 89 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 18737.29 | 1703.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 24298269 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 18 | 0 | 0 | 597.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 18737.29 | 0 | 1
18 | 1 | 26 |  | 2,3 | счет №164 от 01.11.10 | Муфта и контрогайка черная д25, цена=(26,78+18,38)/1,18/2,85 | ШТ | 22 | 2 |  |  |  |  | 841.97 | 841.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.4285 | 13.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4285 | 13.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.85 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 27 | 0 | 300-1342 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 130 | 89 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 841.97 | 38.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 24298269 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 18 | 0 | 0 | 13.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 841.97 | 0 | 1
18 | 1 | 27 |  | 2,4 | счет №164 от 01.11.10 | Сгон черная д25, цена=21,15/1,18/2,85 | ШТ | 11 | 1 |  |  |  |  | 197.16 | 197.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.289 | 6.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.289 | 6.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.85 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 27 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 130 | 89 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 197.16 | 17.9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 24298269 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 18 | 0 | 0 | 6.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 197.16 | 0 | 1
18 | 1 | 28 |  | 2,5 | счет №164 от 01.11.10 | Резьба черная д25, цена=10,58/1,18/2,85 | ШТ | 22 | 2 |  |  |  |  | 197.25 | 197.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.146 | 3.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.146 | 3.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.85 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 27 | 0 | 300-1342 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 130 | 89 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 197.25 | 8.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 24298269 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 18 | 0 | 0 | 3.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 197.25 | 0 | 1
17 | 1 | 49 | 15 | 3 | 24-01-033-1 | Установка регуляторов перепада давления муфтовых диаметром до 20 мм | шт. | 26 | 0 |  |  |  |  | 4723.91 | 1662.91 | 0 | 0 | 3061 | 0 | 21.84 | 0 | 0 | 3740.54 | 2724.29 |  | 0 | 30.23 | 22.6 | 0 | 0 | 7.63 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 30.23 | 22.6 | 0 | 0 | 7.63 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 122.2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.17 | 15.43 | 1 | 2.83 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТЕР Московской обл.,сб.24,гл.01,табл.033,поз.1 |  |  | 27 | 0 | 24-01-033-1 | 1 | 2 | 0 | 15.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 130 | 89 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4723.91 | 63.958 | 0 | 0 | 117.7309 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 3740.542 | 2724.29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 24298269 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 18 | 0 | 30.23 | 22.6 | 0 | 0 | 7.63 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 34 |  | 3,1 | 300-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. | -26 | -1 |  |  |  |  | -1616.12 | -1616.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 21.81 | 21.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.81 | 21.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.85 |  |  |  |  | 3 | 1 | ССЦ Московской обл.,сб.300,поз.1342 |  |  | 27 | 0 | 300-1342 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 130 | 89 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | -1616.12 | 62.1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 24298269 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 18 | 0 | 21.81 | 21.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 42 |  | 3,2 | счет №164 от 01.11.10 | Регулятор перепада давления ASV 15(Danfos), цена=5125/1,18/2,85 | ШТ | 2 | 0.076923 |  |  |  |  | 8686.44 | 8686.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1523.937 | 1523.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523.937 | 1523.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.85 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 27 | 0 | 300-1342 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 130 | 89 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 8686.44 | 4343.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 24298269 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 18 | 0 | 0 | 1523.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8686.44 | 0 | 1
18 | 1 | 43 |  | 3,3 | счет №164 от 01.11.10 | Регулятор перепада давления ASV- 20(Danfos), цена=5495/1,18/2,85 | ШТ | 24 | 0.92308 |  |  |  |  | 111762.71 | 111762.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1633.9578 | 1633.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633.9578 | 1633.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.85 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 27 | 0 | 300-1342 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 130 | 89 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 111762.71 | 4656.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 24298269 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 18 | 0 | 0 | 1633.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 111762.71 | 0 | 1
18 | 1 | 44 |  | 3,4 | счет №164 от 01.11.10 | Муфта и контрогайка черная д15, цена=(14,18+12,60)/1,18/2,85 | ШТ | 2 | 0.076923 |  |  |  |  | 45.39 | 45.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.9631 | 7.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9631 | 7.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.85 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 27 | 0 | 300-1342 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 130 | 89 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 45.39 | 22.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 24298269 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 18 | 0 | 0 | 7.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45.39 | 0 | 1
18 | 1 | 45 |  | 3,5 | счет №164 от 01.11.10 | Муфта и контрогайка черная д20, цена=(27,82+13,65)/1,18/2,85 | ШТ | 24 | 0.92308 |  |  |  |  | 843.46 | 843.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12.3313 | 12.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3313 | 12.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.85 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 27 | 0 | 300-1342 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 130 | 89 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 843.46 | 35.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 24298269 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 18 | 0 | 0 | 12.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 843.46 | 0 | 1
18 | 1 | 46 |  | 3,6 | счет №164 от 01.11.10 | Сгон черная д15, цена=11,28/1,18/2,85 | ШТ | 2 | 0.076923 |  |  |  |  | 19.12 | 19.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.3541 | 3.3541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3541 | 3.3541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.85 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 27 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 130 | 89 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 19.12 | 9.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 24298269 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 18 | 0 | 0 | 3.3541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 19.12 | 0 | 1
18 | 1 | 47 |  | 3,7 | счет №164 от 01.11.10 | Резьба черная д15, цена=4,60/1,18/2,85 | ШТ | 4 | 0.15385 |  |  |  |  | 15.59 | 15.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3678 | 1.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3678 | 1.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.85 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 27 | 0 | 300-1342 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 130 | 89 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 15.59 | 3.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 24298269 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 18 | 0 | 0 | 1.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15.59 | 0 | 1
18 | 1 | 48 |  | 3,8 | счет №164 от 01.11.10 | Сгон черная д20, цена=11,16/1,18/2,85 | ШТ | 24 | 0.92308 |  |  |  |  | 226.98 | 226.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.3185 | 3.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3185 | 3.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.85 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 27 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 130 | 89 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 226.98 | 9.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 24298269 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 18 | 0 | 0 | 3.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 226.98 | 0 | 1
18 | 1 | 49 |  | 3,9 | счет №164 от 01.11.10 | Резьба черная д20, цена=4,60/1,18/2,85 | ШТ | 48 | 1.8462 |  |  |  |  | 187.12 | 187.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3678 | 1.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3678 | 1.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.85 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 27 | 0 | 300-1342 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 130 | 89 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 187.12 | 3.8983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 24298269 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 18 | 0 | 0 | 1.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 187.12 | 0 | 1
17 | 1 | 60 | 20 | 4 | 24-01-033-2 | Установка регуляторов перепада давления муфтовых диаметром до 32 мм | шт. | 11 | 0 |  |  |  |  | 3038.27 | 1388.49 | 0 | 0 | 1649.78 | 0 | 11.77 | 0 | 0 | 2016.03 | 1468.3 |  | 0 | 50.57 | 40.85 | 0 | 0 | 9.72 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 50.57 | 40.85 | 0 | 0 | 9.72 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 122.2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.25 | 15.43 | 1 | 3.09 |  |  |  |  | 0 | 1 | ТЕР Московской обл.,сб.24,гл.01,табл.033,поз.2 |  |  | 27 | 0 | 24-01-033-2 | 1 | 2 | 0 | 15.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 130 | 89 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 3038.27 | 126.2265 | 0 | 0 | 149.9796 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 2016.0312 | 1468.3042 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 24298269 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 18 | 0 | 50.57 | 40.85 | 0 | 0 | 9.72 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 54 |  | 4,1 | 300-1344 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт. | -11 | -1 |  |  |  |  | -1357.36 | -1357.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 39.55 | 39.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.55 | 39.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.12 |  |  |  |  | 3 | 1 | ССЦ Московской обл.,сб.300,поз.1344 |  |  | 27 | 0 | 300-1344 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 130 | 89 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | -1357.36 | 123.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 24298269 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 18 | 0 | 39.55 | 39.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 57 |  | 4,2 | счет №164 от 01.11.10 | Регулятор перепада давления ASV- 25(Danfos), цена=7035/1,18/2,85 | ШТ | 11 | 1 |  |  |  |  | 65580.51 | 65580.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2091.8822 | 2091.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2091.8822 | 2091.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.85 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 27 | 0 | 300-1342 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 130 | 89 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 65580.51 | 5961.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 24298269 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 18 | 0 | 0 | 2091.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 65580.51 | 0 | 1
18 | 1 | 58 |  | 4,3 | счет №164 от 01.11.10 | Муфта и контрогайка черная д25, цена=(26,78+18,38)/1,18/2,85 | ШТ | 22 | 2 |  |  |  |  | 841.97 | 841.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 13.4285 | 13.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4285 | 13.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.85 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 27 | 0 | 300-1342 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 130 | 89 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 841.97 | 38.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 24298269 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 18 | 0 | 0 | 13.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 841.97 | 0 | 1
18 | 1 | 59 |  | 4,4 | счет №164 от 01.11.10 | Сгон черная д25, цена=21,15/1,18/2,85 | ШТ | 11 | 1 |  |  |  |  | 197.16 | 197.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 6.289 | 6.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.289 | 6.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.85 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 27 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 130 | 89 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 197.16 | 17.9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 24298269 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 18 | 0 | 0 | 6.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 197.16 | 0 | 1
18 | 1 | 60 |  | 4,5 | счет №164 от 01.11.10 | Резьба черная д25, цена=10,58/1,18/2,85 | ШТ | 22 | 2 |  |  |  |  | 197.25 | 197.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.146 | 3.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.146 | 3.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.2 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.85 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 27 | 0 | 300-1342 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 130 | 89 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 197.25 | 8.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 24298269 | 2 | Общестроительные работы | 0 | 1 | 27 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 18 | 0 | 0 | 3.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 197.25 | 0 | 1
51 | 1 | 3 | 20 |  | Новая локальная смета | Новая локальная смета | [7 empty] | 256743.28 | 247321.72 | 0 | 0 | 9421.56 | 0 | 67.22 | 0 | 0 | 11513.14 | 8385.18 |  |  | 256743.28 | 247321.72 | 0 | 0 | 9421.56 | 0 | 67.22 | 0 | 0 | 11513.14 | 8385.18 |  | 247165.88 | 247165.88 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 256743.28 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 247321.72 | СтМат | Стоимость материальных ресурсов |  |  | 202 | 2 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 222 | 247165.88 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 222 | 3 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования |  |  | 216 | 4 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 5 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 6 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 9421.56 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 7 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 8 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 67.22 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 9 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 10 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 11 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 11513.14 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 12 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 8385.18 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 13 | 3
51 | 1 | 1 | 12 |  | Новый объект | Отопление, регилировочные клапаны и регуляторы | [7 empty] | 256743.28 | 247321.72 | 0 | 0 | 9421.56 | 0 | 67.22 | 0 | 0 | 11513.14 | 8385.18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 247165.88 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 201 | 256743.28 | ПЗ | Прямые затраты |  |  | 201 | 1 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 202 | 247321.72 | СтМат | Стоимость материальных ресурсов |  |  | 202 | 2 | 3
50 | 1 | 0 | 1 | 222 | 247165.88 | СтМатЗак | Стоимость материалов заказчика |  |  | 222 | 3 | 0
50 | 0 | 0 | 1 | 216 | 0 | Оборуд | Стоимость оборудования |  |  | 216 | 4 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 203 | 0 | ЭММ | Эксплуатация машин |  |  | 203 | 5 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 204 | 0 | ЗПМ | ЗП машинистов |  |  | 204 | 6 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 205 | 9421.56 | ОЗП | Основная ЗП рабочих |  |  | 205 | 7 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 206 | 0 | ВозврМат | Возврат материалов |  |  | 206 | 8 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 207 | 67.22 | ТрудСтр | Трудозатраты строителей |  |  | 207 | 9 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 208 | 0 | ТрудМаш | Трудозатраты машинистов |  |  | 208 | 10 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 209 | 0 | ТранспМат | Транспорт материалов |  |  | 209 | 11 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 210 | 11513.14 | НР | Накладные расходы |  |  | 210 | 12 | 3
50 | 0 | 0 | 1 | 211 | 8385.18 | СмПриб | Сметная прибыль |  |  | 211 | 13 | 3
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 276641.6 | 1 | итого: |  |  | 212 | 14 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 276641.6 | 2 | Итого: |  |  | 212 | 15 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | Временные здания и сооружения 1,8%*0,8 |  |  | 212 | 16 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 276641.6 | 4 | Итого: |  |  | 212 | 17 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4149.62 | 5 | Среднегодовое зимнее удорожание 1,5% |  |  | 212 | 18 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 280791.22 | 6 | Итого: |  |  | 212 | 19 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5615.82 | 7 | Непредвиденные затраты 2% |  |  | 212 | 20 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 286407.04 | 8 | Итого: |  |  | 212 | 21 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 51553.27 | 9 | НДС 18% |  |  | 212 | 22 | 0
50 | 1 | 0 | 2 | 0 | 337960.31 | 10 | Всего: |  |  | 212 | 23 | 0
70 | 1 |  | 0 | ТиМ | Тонели и метрополитены обслуживающие процессы | 1 | 0 | к=1, если закрытый способ; к=0, если открытый способ | 0 | 0 |  |  | 0
65 |  | 1 | 0 | 200

## SmtRes
24 | 25605810 | 25605809 | 2285420 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.5-50 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 3.5 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 1 | 2 | 25605810 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 25605811 | 25605809 | 10923092 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-0388 | ССЦ Московской обл.,сб.101,поз.0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 2e-05 | 15119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0 | 2 | 25605811 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 25605812 | 25605809 | 10925148 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1669 | ССЦ Московской обл.,сб.101,поз.1669 | Очес льняной | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.007 | 37.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 2 | 25605812 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 25605813 | 25605809 | 10925317 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1825 | ССЦ Московской обл.,сб.101,поз.1825 | Олифа натуральная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.007 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 2 | 25605813 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 25605814 | 25605809 | 10947057 | 1 | 1 | 1 | 3 | 300-1342 | ССЦ Московской обл.,сб.300,поз.1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | -1 | 21.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 25605814 | 2 | 12288 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 25605835 | 25605809 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Муфта черная д 15, цена=1590/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0.15385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15385 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 25605840 | 25605809 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Муфта черная д 20, цена=1590/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 1.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8462 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 25605902 | 25605809 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Сгон и резьба черная д15, цена=(11,28+4,60)/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0.076923 | 4.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076923 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 25605907 | 25605809 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Сгон и резьба черная д20, цена=(11,16+5,38)/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0.92308 | 4.9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92308 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 25605824 | 25605809 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Клапан ручной регулировочный ASV-М 15(Danfos), цена=1590/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0.076923 | 472.7921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076923 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 25605830 | 25605809 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Клапан ручной регулировочный ASV-М 20(Danfos), цена=1699/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0.92308 | 505.2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92308 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 25605878 | 25605809 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Муфта и контрогайка черная д15, цена=(14,18+12,60)/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0.076923 | 7.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076923 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 25605883 | 25605809 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Муфта и контрогайка черная д20, цена=(27,82+13,65)/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0.92308 | 12.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92308 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 25605960 | 25605809 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Сгон черная д15, цена=11,28/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0.076923 | 3.3541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076923 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 25605962 | 25605809 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Резьба черная д15, цена=4,60/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0.15385 | 1.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15385 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 25605964 | 25605809 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Сгон черная д20, цена=11,16/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0.92308 | 3.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92308 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 25605966 | 25605809 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Резьба черная д20, цена=4,60/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 1.8462 | 1.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8462 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 25605968 | 25605967 | 2285420 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.5-50 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 3.5 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 1 | 2 | 25605974 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 25605969 | 25605967 | 10923092 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-0388 | ССЦ Московской обл.,сб.101,поз.0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 3e-05 | 15119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0 | 2 | 25605975 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 25605970 | 25605967 | 10925148 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1669 | ССЦ Московской обл.,сб.101,поз.1669 | Очес льняной | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.0122 | 37.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0122 | 0 | 2 | 25605976 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 25605971 | 25605967 | 10925317 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1825 | ССЦ Московской обл.,сб.101,поз.1825 | Олифа натуральная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.0122 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0122 | 0 | 2 | 25605977 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 25605980 | 25605967 | 10947061 | 1 | 1 | 1 | 3 | 300-1344 | ССЦ Московской обл.,сб.300,поз.1344 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | -1 | 39.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 25605978 | 2 | 12288 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 25605972 | 25605967 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Сгон черная д15, цена=11,28/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0.076923 | 3.3541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076923 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 25605973 | 25605967 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Резьба черная д15, цена=4,60/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0.15385 | 1.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15385 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 25605982 | 25605967 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Регулятор перепада давления ASV- 25(Danfos), цена=7035/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 1 | 2091.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 25605984 | 25605967 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Муфта и контрогайка черная д25, цена=(26,78+18,38)/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 2 | 13.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 25605986 | 25605967 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Сгон черная д25, цена=21,15/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 1 | 6.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 25605988 | 25605967 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Резьба черная д25, цена=10,58/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 2 | 3.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 25605991 | 25605967 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Клапан ручной регулировочный ASV-М 25(Danfos), цена=2010/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 1 | 597.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 25605855 | 25605854 | 2285420 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.5-50 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 3.5 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 1 | 2 | 25605861 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 25605856 | 25605854 | 10923092 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-0388 | ССЦ Московской обл.,сб.101,поз.0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 2e-05 | 15119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2e-05 | 0 | 2 | 25605862 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 25605857 | 25605854 | 10925148 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1669 | ССЦ Московской обл.,сб.101,поз.1669 | Очес льняной | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.007 | 37.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 2 | 25605863 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 25605858 | 25605854 | 10925317 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1825 | ССЦ Московской обл.,сб.101,поз.1825 | Олифа натуральная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.007 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 2 | 25605864 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 25605867 | 25605854 | 10947057 | 1 | 1 | 1 | 3 | 300-1342 | ССЦ Московской обл.,сб.300,поз.1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | -1 | 21.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 25605865 | 2 | 12288 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 25605859 | 25605854 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Муфта черная д 15, цена=1590/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0.15385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15385 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 25605860 | 25605854 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Муфта черная д 20, цена=1590/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 1.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8462 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 25605881 | 25605854 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Муфта черная д15, цена=5125/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0.15385 | 1523.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15385 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 25605905 | 25605854 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Сгон и резьба черная д15, цена=(11,28+4,60)/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0.076923 | 4.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076923 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 25605910 | 25605854 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Сгон и резьба черная д15, цена=(11,28+4,60)/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0.076923 | 4.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076923 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 25605912 | 25605854 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Сгон и резьба черная д20, цена=(11,16+5,38)/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0.92308 | 4.9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92308 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 25605920 | 25605854 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Сгон черная д25, цена=21,15/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 2 | 6.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 25605869 | 25605854 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Регулятор перепада давления ASV 15(Danfos), цена=5125/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0.076923 | 1523.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076923 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 25605871 | 25605854 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Регулятор перепада давления ASV- 20(Danfos), цена=5495/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0.92308 | 1633.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92308 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 25605890 | 25605854 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Муфта и контрогайка черная д15, цена=(14,18+12,60)/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0.076923 | 7.9631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076923 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 25605892 | 25605854 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Муфта и контрогайка черная д20, цена=(27,82+13,65)/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0.92308 | 12.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92308 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 25605942 | 25605854 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Сгон черная д15, цена=11,28/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0.076923 | 3.3541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076923 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 25605944 | 25605854 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Резьба черная д15, цена=4,60/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0.15385 | 1.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15385 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 25605953 | 25605854 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Сгон черная д20, цена=11,16/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0.92308 | 3.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92308 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 25605955 | 25605854 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Резьба черная д20, цена=4,60/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 1.8462 | 1.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8462 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 25605927 | 25605925 | 2285420 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.5-50 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 3.5 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 1 | 2 | 25605927 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 25605928 | 25605925 | 10923092 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-0388 | ССЦ Московской обл.,сб.101,поз.0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 3e-05 | 15119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 0 | 2 | 25605928 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 25605929 | 25605925 | 10925148 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1669 | ССЦ Московской обл.,сб.101,поз.1669 | Очес льняной | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.0122 | 37.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0122 | 0 | 2 | 25605929 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 25605930 | 25605925 | 10925317 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1825 | ССЦ Московской обл.,сб.101,поз.1825 | Олифа натуральная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.0122 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0122 | 0 | 2 | 25605930 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 25605931 | 25605925 | 10947061 | 1 | 1 | 1 | 3 | 300-1344 | ССЦ Московской обл.,сб.300,поз.1344 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | -1 | 39.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 25605931 | 2 | 12288 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 25605949 | 25605925 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Сгон черная д15, цена=11,28/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0.076923 | 3.3541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076923 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 25605951 | 25605925 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Резьба черная д15, цена=4,60/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 0.15385 | 1.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15385 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 25605934 | 25605925 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Регулятор перепада давления ASV- 25(Danfos), цена=7035/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 1 | 2091.8822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 25605936 | 25605925 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Муфта и контрогайка черная д25, цена=(26,78+18,38)/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 2 | 13.4285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 25605938 | 25605925 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Сгон черная д25, цена=21,15/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 1 | 6.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 25605940 | 25605925 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | счет №164 от 01.11.10 |  | Резьба черная д25, цена=10,58/1,18/2,85 | 1371 | 1013 | ШТ | ШТ | 1 | 2 | 3.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## EtalonRes
24 | 25605810 | 25605809 | 2285420 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.5-50 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 3.5 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 0 | 1 | 1 | 0.84 | 2 | 25605810 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 25605811 | 25605809 | 10923092 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-0388 | ССЦ Московской обл.,сб.101,поз.0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 2e-05 | 15119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2e-05 | 2 | 25605811 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 25605812 | 25605809 | 10925148 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1669 | ССЦ Московской обл.,сб.101,поз.1669 | Очес льняной | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.007 | 37.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.007 | 2 | 25605812 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 25605813 | 25605809 | 10925317 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1825 | ССЦ Московской обл.,сб.101,поз.1825 | Олифа натуральная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.007 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.007 | 2 | 25605813 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 25605814 | 25605809 | 10947057 | 1 | 1 | 1 | 3 | 300-1342 | ССЦ Московской обл.,сб.300,поз.1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 1 | 21.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25605814 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 25605974 | 25605967 | 2285420 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.5-50 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 3.5 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 0 | 1 | 1 | 1.07 | 2 | 25605968 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 25605975 | 25605967 | 10923092 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-0388 | ССЦ Московской обл.,сб.101,поз.0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 3e-05 | 15119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3e-05 | 2 | 25605969 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 25605976 | 25605967 | 10925148 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1669 | ССЦ Московской обл.,сб.101,поз.1669 | Очес льняной | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.0122 | 37.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0122 | 2 | 25605970 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 25605977 | 25605967 | 10925317 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1825 | ССЦ Московской обл.,сб.101,поз.1825 | Олифа натуральная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.0122 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0122 | 2 | 25605971 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 25605978 | 25605967 | 10947061 | 1 | 1 | 1 | 3 | 300-1344 | ССЦ Московской обл.,сб.300,поз.1344 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 1 | 39.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25605980 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 25605861 | 25605854 | 2285420 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.5-50 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 3.5 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 0 | 1 | 1 | 0.84 | 2 | 25605855 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 25605862 | 25605854 | 10923092 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-0388 | ССЦ Московской обл.,сб.101,поз.0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 2e-05 | 15119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2e-05 | 2 | 25605856 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 25605863 | 25605854 | 10925148 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1669 | ССЦ Московской обл.,сб.101,поз.1669 | Очес льняной | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.007 | 37.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.007 | 2 | 25605857 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 25605864 | 25605854 | 10925317 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1825 | ССЦ Московской обл.,сб.101,поз.1825 | Олифа натуральная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.007 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.007 | 2 | 25605858 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 25605865 | 25605854 | 10947057 | 1 | 1 | 1 | 3 | 300-1342 | ССЦ Московской обл.,сб.300,поз.1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 1 | 21.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25605867 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 25605927 | 25605925 | 2285420 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-3.5-50 |  | Затраты труда рабочих, разряд работ 3.5 | 1369 | 1013 | чел.-ч | чел.-ч | 1 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 9.08 | 0 | 1 | 1 | 1.07 | 2 | 25605927 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 25605928 | 25605925 | 10923092 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-0388 | ССЦ Московской обл.,сб.101,поз.0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | 1348 | 1009 | т | т | 1000 | 3e-05 | 15119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3e-05 | 2 | 25605928 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 25605929 | 25605925 | 10925148 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1669 | ССЦ Московской обл.,сб.101,поз.1669 | Очес льняной | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.0122 | 37.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0122 | 2 | 25605929 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 25605930 | 25605925 | 10925317 | 1 | 1 | 1 | 3 | 101-1825 | ССЦ Московской обл.,сб.101,поз.1825 | Олифа натуральная | 1346 | 1009 | кг | кг | 1 | 0.0122 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0122 | 2 | 25605930 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 25605931 | 25605925 | 10947061 | 1 | 1 | 1 | 3 | 300-1344 | ССЦ Московской обл.,сб.300,поз.1344 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | 1354 | 1010 | шт. | шт. | 1 | 1 | 39.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25605931 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0