| СОГЛАСОВНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Заместитель Руководителя администрации г. Фрязино | Заместитель Руководителя администрации г. Фрязино |
| ____________________ А.А. Зыков | _________________ /А.А. Куров/ |
| «23» ноября 2010 г. | «23» ноября 2010 г. |

###### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение функций Заказчика-застройщика

по «Реконструкции главного корпуса

МУЗ «Центральная городская больница им. М.В. Гольца»

в рамках

долгосрочной целевой программы  «Обеспечение развития города Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2009-2012 годы».

г. Фрязино,

2010

###### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение функций Заказчика-застройщика

по «Реконструкции главного корпуса МУЗ «Центральная городская больница им. М.В. Гольца» в рамках долгосрочной целевой программы  «Обеспечение развития города Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2009-2012 годы»

__________________________________________________________________________

- Максимальная цена контракта – 1 220 010,01  руб.

в том числе:

- стоимость услуг заказчика-застройщика –  53 016,97 руб.

в том  числе непредвиденные затраты - 2%

- стоимость услуг по авторскому надзору –  6 627,12  руб.

в том  числе непредвиденные затраты — 2%

Цена контракта включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Расчет за непредвиденные затраты производится после завершения работ по установленной норме в пределах сметного лимита с предоставлением подтверждающих документов (копии договоров, актов выполненных работ, счетов-фактур).

- Источник финансирования - средства бюджета города Фрязино.

- Место расположения объекта: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д. 7 , стр. 3.

- Срок выполнения работ: в течении 40 (сорока) календарных дней с момента заключения Контракта.

Перечень функций Заказчика-застройщика.

Заказчик-застройщик выполняет функции в соответствии с «Положением о заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории РФ», утвержденным Постановлением Госстроя России № 58 от 08.06.2001 г.

- При реализации контракта Заказчик-застройщик должен:

  - организовать работы по подготовке территории производства работ;

  - осуществить контроль и технический надзор за выполнением работ по реконструкции объекта;

  - обеспечить правильность и своевременность предоставления Муниципальному Заказчику отчетных и финансовых документов, подтверждающих целевое и обоснованное использование финансовых и других материальных ресурсов имущества;

  - обеспечить в установленные сроки и порядке оплату работ и услуг всех участников работ;

  - осуществить комплектную поставку и передачу Генеральному подрядчику оборудования, материалов и изделий, поставка которых возложена на Заказчика – застройщика в соответствии с договором;

  - осуществить контроль исполнения заключенных контрактов (договоров);

  - осуществить приемку выполненных работ по реконструкции, ввод объекта в эксплуатацию и передачу его Муниципальному Заказчику;

  - заключить договор авторского надзора за реконструкцией с проектной организацией.

При реализации контракта Заказчик-застройщик выполняет следующие виды работ:

- На стадии подготовки строительной площадки:

  - проводит оформление строительной площадки и получает согласование на ее использование для реконструкции;

  - выполняет подготовительные работы, получает в установленном порядке необходимые согласования и разрешения для использования земельного участка для реконструкции объекта;

  - организует изучение строительной площадки на предмет подтверждения отсутствия факторов, опасных для здоровья людей;

  - получает в установленном порядке разрешение на реконструкцию;

  - заключает договоры на техническое подключение объекта к действующим инженерным сетям;

  - получает в установленном порядке разрешение на выполнение строительно-монтажных работ;

  - осуществляет освобождение площадки с переносом действующих коммуникаций;

  - обеспечивает охрану и сохранность объекта и оборудования до момента передачи объекта   Муниципальному Заказчику.

- В области использования территории производства работ:

  - назначает лицо, ответственное за подготовку площадки и проведения работ по реконструкции;

  - получает разрешение соответствующих эксплуатационных органов на использование существующих источников и коммуникаций – водо- и энергоснабжение на период проведения работ по реконструкции;

  - организует контроль за состоянием зданий и сооружений в зоне влияния производства работ.

- В области контроля и надзора за ходом реконструкции:

  - утверждает перечень лиц, которые будут осуществлять контроль и технический надзор за проведением работ по реконструкции, проверку качества используемых материалов, конструкций и оборудования, принимать скрытые и законченные работы, этапы и очереди и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ;

  - регистрирует в государственных контролирующих органах должностных лиц, ответственных за проведение работ повышенной опасности и соблюдение специальных требований поднадзорных служб;

  - в соответствии с действующим порядком передает Генеральному подрядчику в производство работ  утвержденную проектно-сметную документацию;

  - устанавливает, при необходимости, порядок ведения исполнительной и производственной документации, не предусмотренной нормативными документами, и сообщает об этом Генеральному подрядчику;

  - дает указания Генеральному подрядчику о составе приемосдаточной исполнительной документации, необходимой для приемки объекта в эксплуатацию и получение разрешения на ввод;

  - осуществляет контроль и технический надзор за выполнением работ по реконструкции, соответствие объема, стоимости и качества работ проектам, сметным расчетам, конкурсным и договорным ценам, строительным нормам и правилам на производство и приемку этих работ;

  - контролирует выполнение графика производства работ;

  - принимает от Генерального подрядчика законченные этапы работ в соответствии с условиями договора подряда, путем подписания Актов выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

  - производит освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций;

  - в необходимых случаях, по согласованию с Муниципальным Заказчиком, организует внесение изменений в проектно-сметную документацию, ее переутверждение, изменяет номенклатуру и сроки поставки материалов и продукции, изменяет сроки завершения отдельных видов или этапов работ, а также доводит изменения до сведения соответствующих исполнителей (поставщиков, генеральных подрядчиков и т.д.);

  - при обнаружении отступлений от проекта, использование материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, дает предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов, и предъявляет виновной стороне предусмотренные договором санкции;

  - заключает договор и организует выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ;

  - принимает претензии по качеству от потребителей (пользователей), представляет в соответствующие органы материалы по итогам хозяйственной деятельности, другие отчетные данные и предъявляет претензии к исполнителям (поставщикам, подрядчикам) в соответствии с действующим законодательством и гарантийными обязательствами по заключенным договорам.

  - готовит  документы, заключает договора необходимые для приемки и получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта:

  - проведение сертификации электрооборудования электроустановки;

  - проведение технической инвентаризации объекта;

  - проведение сан-эпидемиологического исследования (в т.ч. получение заключения на ввод объекта в эксплуатацию).

  - проведение инженерно-геодезических изысканий (исполнительная съемка).

5. В области финансирования, учета, отчетности и аудита:

  - по согласованию с Муниципальным Заказчиком обеспечивает оплату выполненных работ и иных платежей, предусмотренных контрактами и договорами;

  - обеспечивает своевременное открытие и непрерывное финансирование реконструкции, оплаты выполненных работ в соответствии со сроками и этапами договора Генерального подряда;

  - согласовывает с Муниципальным Заказчиком порядок предоставления отчетности, счетов и оплаты работ и услуг всех исполнителей работ по реконструкции;

  - ведет бухгалтерский, оперативный и статистический учет, составляет и предоставляет в установленном порядке отчетность Муниципальному Заказчику об использовании бюджетных и внебюджетных средств выделяемых на разработку проектно-сметной документации, реконструкцию;

  - предоставляет по запросу Муниципального Заказчика информацию о ходе выполнения работ;

  - предоставляет установленную действующим законодательством статистическую отчетность в региональные органы Госкомстата;

  - дает разъяснение по техническим и финансовым вопросам, контролирующим органам;

  - ежемесячно представляет Муниципальному Заказчику справку о состоянии расчетов по реконструкции объекта;

  - участвует в проверках, проводимых органами надзора и контроля, а так же ведомственными инспекциями и комиссиями;

  - извещает органы надзора о выявленных случаях аварийного состояния на объектах;

  - осуществляет контроль над исполнением Генеральным подрядчиком предписаний надзорных органов, требований шефмонтажных организаций в части безопасных методов ведения работ по реконструкции, качества работ, используемых материалов и строительных конструкций;

6. Расчет расходования средств на содержание Заказчика-застройщика.

  - Муниципальный Заказчик в 2010 г. планирует осуществить финансирование реконструкции в виде капитальных вложений в объеме 3 313 560,78  руб. (в т.ч. стоимость строительно-монтажных работ с учетом затрат на  временные здания и сооружения, производства работ в зимнее время, затрат на непредвиденные работы и налога на добавленную стоимость).

  - Затраты на содержание службы Заказчика - застройщика составляют - 1,6%, согласно сводно сметному расчету,  утвержденного Государственным Учреждением «Мособлэкспертиза».

Начальник

отдела капитального строительства администрации                                   А.С. Каширин