| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Заместитель Руководителя Администрации города Фрязино | Заместитель Руководителя Администрации города Фрязино |
| ___________________ В.М. Рыбников | _________________ А.А. Куров |
| «22» ноября 2010 г. | «23» ноября 2010 г. |

###### Т Е Х Н И Ч Е С К О Е    З А ДА Н И Е

«Приобретение материалов и оборудования для проведения ремонта котельного оборудования, центрально-тепловых пунктов и тепловых сетей»

в рамках

долгосрочной целевой программы «Обеспечение развития города Фрязино как наукограда Российской Федерации на 2009-2012 годы»

Лот № 2: «Приобретение оборудования для проведения ремонта котельного оборудования, центрально-тепловых пунктов и тепловых сетей»

|  | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
|  | Директор МУП «Теплосеть» |
|  | ___________________ В.А. Корытцын |
|  | «22» ноября 2010 г. |

г. Фрязино

- 2010 год –

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

      - Объем поставок

В объем поставки входит оборудование согласно Приложению № 1 «Перечень оборудования  для проведения ремонта котельного оборудования, центрально-тепловых пунктов и тепловых сетей»  (Приложение № 1 - на 1 листе).

Поставка осуществляется на склад Заказчика по адресу: г. Фрязино, Котельный проезд, д. 6.

Поставщик должен представить полный комплект документации по соответствующему оборудованию, обеспечивающую их правильную эксплуатацию и техобслуживание. Эта документация должна быть на русском языке.

Каждая партия продукции должна сопровождаться документом (паспортом) производителя.

К каждому виду продукции должна быть приложена инструкция по применению и технике безопасности при производстве работ.

Поставщик несет ответственность за недостоверность и неполноту (сокрытие) информации в представленных им документах и материалах по продукции, что может привести к снижению уровня безопасности и надежности продукции и объектов с ее применением.

      - Нормы и стандарты

Оборудование  должно быть изготовлено, испытано и сертифицировано в соответствии с соответствующими международными и российскими стандартами, нормами и правилами.

При наличии несоответствия между любыми национальными и международными стандартами предпочтение должно отдаваться более строгим стандартам.

      - Поставка оборудования.

Поставка оборудования состоит из следующих мероприятий: доставка, получение, разгрузка, защита. Оборудование должно быть  новым и упаковано в заводскую упаковку.

Срок поставки – в течение 45 календарных дней со дня подписания контракта.

      - Гарантия.

Поставщик должен отвечать за все дефекты оборудования которые могут проявиться в течение гарантийного периода.

Период ответственности закончится лишь после того, как будут устранены все дефекты, выявленные в течение гарантийного периода.

Гарантийный срок для  оборудования – пять (5) лет. Гарантийный период должен отсчитываться после успешного пуска в эксплуатацию, одобренного Заказчиком.

Исполнитель: _________________  /_________________________/