| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации | Заместитель главы администрации |
| _______________ О.В. Котов | _________________ В.П. Куренев |
| «__» ___________ 2010 г. | «__» ________________ 2010 г. |

###### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет контракта:

«Реконструкция главного корпуса

МУЗ «Центральная городская больница им. М.В. Гольца»

г. Фрязино  - 2010 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Начальная/максимальная цена контракта –25 395 361, 41 рублей.

Максимальная цена контракта указана с учетом всех налогов, сборов и НДС (18%).

Расчет за непредвиденные затраты и временные здания и сооружения производится после завершения работ по установленной норме в пределах сметного лимита с предоставлением подтверждающих документов (копии договоров, актов выполненных работ, счетов-фактур).

- Наименование выполняемых работ:

«Реконструкция главного корпуса МУЗ «Центральная городская больница им. М.В. Гольца»

- Количество и виды выполняемых работ:

в соответствии с проектно-сметной документацией - перечень и объем работ указан в приложении к Техническому заданию на 07  листах.

- Условия и срок выполнения работ:

Выполнение функций Генерального подрядчика по реконструкции главного корпуса МУЗ «Центральная городская больница им. М.В. Гольца.

Начало работ: с момента заключения Контракта.

Окончание работ в течении 60 (шестидесяти) календарных дней с момента заключения Контракта.

- Требования к применяемым материалам:

при производстве работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия российского и импортного производства в соответствии с проектно-сметной документацией. Все применяемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику-Застройщику и Заказчику за десять рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. Генеральный Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

  - Общие требования к выполнению работ:

- технология и методы производства работ – в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов при обеспечении снижения уровня шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка и вывоз мусора, материалов;

- Генеральный Подрядчик обязан соблюдать технологию выполнения строительных работ, регламентируемую СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.08.02-85, а также требования к качеству материалов согласно ГОСТам;

- интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня 8 часов при 5-ти дневной рабочей неделе;

- увеличение продолжительности рабочего дня и недели – по согласованию с Заказчиком-Застройщиком и Заказчиком;

- экологические мероприятия – в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, и по предписаниям надзорных органов;

  - Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ:

-применяемая система контроля качества за выполняемыми работами – соответствие требованиям ГОСТ.

Качество выполненной Генеральным Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Генеральный Подрядчик может принять на себя по контракту обязанности выполнять работы, отвечающие требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями контракта.

  - Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

7.1. при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ (в ред. от 22.07.2008, с изм. от 14.03.2009) «О пожарной безопасности» и Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 №313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)»

7.2. при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

7.3.  безопасность выполняемых работ должна быть обеспечена в соответствии  с «Трудовым  кодексом  Российской Федерации» (от 30.12.2001 № 197- ФЗ; в ред. от 07.05.2009);

7.4. охрана труда рабочих при выполнении работ должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами.

7.5. мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций  при производстве работ должны обеспечивать использование оборудования, машин и механизмов, предназначенных для конкретных условий или допущенных к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии.

Порядок сдачи и приемки результатов работ:

Генеральный Подрядчик обязан представлять информацию о ходе выполнения работ Заказчику-Застройщику и Заказчику. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ по каждому этапу и работы в целом, осуществляются Заказчиком-Застройщиком в соответствии со сроками выполнения работ. Генеральный Подрядчик обязан в процессе производства работ представлять Заказчику-Застройщику (уполномоченному лицу Заказчика) акт освидетельствования скрытых работ, а также исполнительные схемы на отдельные виды работ.

  - Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:

Гарантийный срок на выполнение работы не менее 5-ти лет. В гарантийный период Генеральный Подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, в течение суток.

Обязательное условие: Генеральный Подрядчик осуществляет отчетность за выполнение работ перед Заказчиком – Застройщиком.

Составил:

начальник отдела капитального строительства администрации города Фрязино

_______________ А.С. Каширин