СОГЛАСОВАНО       	УТВЕРЖДАЮ
	
Заместитель Главы администрации	Глава города Фрязино
Московской области	
__________________ О.В. Котов	                 
_________________ В.В. Ухалкин	

«_____»________________2007 г.	«___» ___________________ 2007 г.	

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е    З А ДА Н И Е
 «Ремонт и реконструкция городских помещений инновационно-технологического инкубатора, приобретение оборудования и установка сигнализации «Тревожная кнопка»

Лот № 1 Приобретение оборудования и программного обеспечения для инновационно-технологического инкубатора.

Лот № 2 Ремонт помещений и благоустройство территорий по адресу: Спортивный проезд, д.5 

Лот № 3 Реконструкция помещений по адресу:60 лет СССР, д.3

Лот № 4 Установка сигнализации «Тревожная кнопка».

в рамках мероприятия 
по развитию и поддержке инженерной инфраструктуры
  «Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукограда Российской Федерации Фрязино Московской области, финансируемых из средств федерального бюджета на 2007 год в рамках Программы (основных направлений) развития г. Фрязино как наукограда российской Федерации на 2003-2007 годы»

СОГЛАСОВАНО       		
Заместитель Главы администрации		
__________________ А.Г.Михальченков		
   «_____»________________2007 г.		

г. Фрязино

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Ремонт и реконструкция городских помещений  инновационно -технологического инкубатора, приобретение оборудования и установка сигнализации «Тревожная кнопка»

Общая сумма 4 437,0 тыс.руб.

ЛОТ№1
Приобретение оборудования и программного обеспечения для инновационно-технологического инкубатора;

1.	Поставка оборудования.
Поставка оборудования состоит из следующих мероприятий: доставка, разгрузка, защита, необходимая перевозка со склада, сборка, установка, соединение, и любая другая работа, необходимая для подготовки поставленного по контракту оборудования и программного обеспечения  к работе. Оборудование и программное обеспечение должно быть новым.

2.	Гарантия.
Поставщик должен отвечать за все дефекты оборудования и программного обеспечения, которые могут проявиться в течение гарантийного периода.
Период ответственности закончится лишь после того, как будут устранены все дефекты, выявленные в течение гарантийного периода.
Гарантийный срок для оборудования и программного обеспечения не менее 24 месяцев.

Начальная/максимальная цена – 928,0 тыс. руб.
№	НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ	КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	ЦЕНА
(руб.)	
1.	Туннельный         сканирующий микроскоп Умка 02 G  или эквивалент
(с сопутствующими товарами и проведением обучения)	1 шт.	315 915 	
2.	Ролльставни  	8 шт.	373 000 	
3.	Комплект вертикальных жалюзи на окна с монтажом	комплект	22 000 	
4.	Сейф двухсекционный пожаростойкий. Двойные стенки, между ними пенобетон, 1215х493х426 мм, вес-200 кг, объем-84 л, EFD-620D (Ю. Корея)   или эквивалент	1  шт.	24 455 	
5.	Ноутбук  ASUS F3JC T2300E(1.66)/512/80(5400)/DVD-Multi/WiFi/WinXP/15.4"WXGA/2.94 кг или эквивалент	2  шт.	70 000 	
6.	Вебкамеры  Genius Trek 320R (USB2.0, 640*480)  или эквивалент	4  шт.	4 000 	
7.	Шкаф металлический «Контур» 470Х1550х400 3 секц.  или эквивалент	2 шт.	14 440	
8.	Шкаф архивный металлический двухстворчатый 1860х850х500
или эквивалент	2 шт.	16 200	
9.	Microsoft  Windows XP	5 шт.	40 000 	
10.	Microsoft  Office Small бизнес	2 шт.	15 000 	
11.	Антивирусный пакет Kaspersky Internet Security  6.0 Desktop Box A: 1 Dt 1 year Base	
5 шт.	
4 000	
12.	Информационные плакаты по атомно-силовой и туннельно-сканирующей микроскопии  или эквивалент	10 шт.	26 000	
13.	Уничтожитель бумаг (Шредер) Gladwork VS 701 C или эквивалент
	1 шт.	3 000	
	ИТОГО:		928,0 тыс. руб.	
Технические характеристики - ролльставни
Проемы	Высота	х	Ширина	Профиль	Цвет	Привод	ав. подъем	Дист. Упр.	Выключатели шт.	Кол-во	
								пул.	сумма	повор.	замков		
Проем 1	2,70	х	1,70	СТ75	станд.	электр	нет	0	нет	4	нет	4	
Проем 2	1,50	х	1,40	СТ75	станд.	электр	нет	0	нет	1	нет	1	
Проем 3	1,80	х	1,40	СТ75	станд.	электр	нет	0	нет	3	нет	3	
Проем 4	2,70	х	1,30	СТ75	станд.	электр	нет	0	нет	2	нет	2	
Проем 5	1,70	х	3,00	СТ75	станд.	электр	нет	0	нет	1	нет	1	
Проем 6	1,70	х	2,10	СТ75	станд.	электр	нет	0	нет	1	нет	1	
Проем 7	2,70	х	1,40	СТ75	станд.	электр	нет	0	нет	1	нет	1	
Проем 8	2,70	х	1,40	СТ75	станд.	электр	нет	0	нет	1	нет	1	

ЛОТ№ 2

Ремонт помещений и благоустройство территории по адресу: Спортивный проезд , д.5
Начальная/максимальная цена - 600,0 тыс. руб. 
Ремонт помещений бизнес-инкубатора:
- наладка пожарной системы , системы кондиционирования и вентиляции с проведением приемочной комиссии;
- изготовление и установка коробов защиты на сети водоснабжения и электроснабжения;
- изготовление и установка лестничных поручней;
- установка отопления в тамбурном помещении;
- благоустройство прилегающей территории по проекту.
ЛОТ№ 3
Реконструкция помещений по адресу:60 лет СССР, д.3
Начальная /максимальная цена – 2 850,0 тыс. руб.
Реконструкция помещений по проекту, получение паспорта БТИ.

ЛОТ№ 4
Установка сигнализации «тревожная кнопка»
Начальная/максимальная цена – 59,0 тыс. руб.

   

Директор МУП «ДПРН Фрязино»                                                                  А.Г.Михальченков