Приложение №4

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главы администрации

Председатель комитета по правлению

имуществом и жилищным вопросам

г.Фрязино Московской области

_____________В.А. Михайлова

141190 г. Фрязино, ул. Спортивный пр-д 3,

тел.526-92-53, факс 8-496-56-4-76-44,

адрес электронной почты E-mail: kui@fryazino.org.

"_______"________________2008г.

Лот № 1

г. Фрязино, ул. Новая д. 9

145,6 м2

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося

объектом конкурса

| Виды работ | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Санитарное содержание мест общего пользования многоквартирного дома |  |  |  |
| 1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования 2. Подметание полов кабины лифта и влажная уборка 3. Очистка и влажная уборка мусорных камер 4. Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода | 6 раз в неделю 7 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в месяц | - | - |
| II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 5. Подметание земельного участка в летний период 6. Уборка мусора с газона, очистка урн 7. Уборка мусора на контейнерных площадках 8. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов 9. Сдвижка и подметание снега при снегопаде | 6 раз в неделю 6 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю по мере необходимости. Начало работ не позднее 6 часов после начала снегопада | 1328 | 0,76 |
| 10. Вывоз твердых бытовых отходов | 7 раз в неделю | 2481 | 1,42 |
| III.Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |  |  |
| 11. Укрепление водосточных труб, колен и воронок 12. Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки - Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования - Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт - Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств. 16. Аварийное обслуживание 17. Дератизация 18 Дезинсекция | 1 раз в год 1 раз в год по мере необходимости зимой в течении 1 суток 1 раз в год Проверка исправности канализационных вытяжек 1 раз в год Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 1 раз в год Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 1 раз в год Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения 1 раз в год 1 раз в год | 611 192 3250 2097 1433 594 | 0,35 0,11 1,86 1,2 0,82 0,34 |
| Итого |  | 11986 | 6,86 |