Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации –

Председатель Комитета по управлению

имуществом и жилищным вопросам

г. Фрязино Московской области

_____________В.А. Михайлова

141190 г. Фрязино, ул. Спортивный пр-д 3,

тел.526-92-53, факс 8-496-56-4-76-44,

адрес электронной почты E-mail: kui@fryazino.org.

"_______"_______________2008 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома          г. Фрязино, ул. Новая, дом  9

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) _____нет_______________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

- Серия, тип постройки ___________нет данных _____________________________________

- Год постройки____1957_____________________________________________

- Степень износа по данным государственного технического учета ______________________

_______________________нет _____________________________________________________

- Степень фактического износа _________нет данных________________________________

- Год последнего капитального ремонта	нет________________________________________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                      нет

- Количество этажей                1

- Наличие подвала		-

- Наличие цокольного этажа	-

- Наличие мансарды	-

- Наличие мезонина	-

- Технический этаж______-_____________

- Количество квартир	2

- Количество   нежилых   помещений,   не  входящих   в   состав общего имущества

-

17. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания                   нет

18. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания                   нет

19.Строительный объем		576	куб. м

20. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными	145,6		 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)	145,6	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	-	кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме	-	кв. м

- Количество лестниц		-	шт.

| 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) |  | - |
| --- | --- | --- |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров |  |  |
| 23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) |  |  |

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома			кв.м

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)                   нет

П. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | бутовый ленточный | удовлетворительное удовлетворительноеное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | шлакоблочные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | деревянные | хорошее |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные | деревянные - - | хорошее |
| 5. Крыша | шиферная | удовлетворительное |
| 6. Полы | плитка, линолиум, дощатые | хорошее |
| 7. Проемы окна двери | Двойные створные Однополые глухие | удовлетворительное удовлетворительное |
| - Отделка внутренняя наружная | штукат. стен, обои,облиц.плитка облицовка кирпич. | удовлетворительное удовлетворительное хорошее |

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция | да нет нет нет нет да | удовлетворительное удовлетворительное |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | да да да от газовой колонки да да нет нет да | удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное |
| 11. Крыльца | деревянные | неудовлетворительное |

Председатель комиссии по проведению

конкурсов по oтбopy управляющих организаций

для управления многоквартирными домами

в городе Фрязино 									В.П. Куренев

«_______»______________200__г.

М.П.