Приложение № 5

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации –

Председатель Комитета по управлению

имуществом и жилищным вопросам

г. Фрязино Московской области

_____________В.А. Михайлова

141190 г. Фрязино, ул. Спортивный пр-д 3,

тел.526-92-53, факс 8-496-56-4-76-44,

адрес электронной почты E-mail: kui@fryazino.org.

"_______"_______________2008 г.

ЛОТ № 1

Город Фрязино, ул.  Первомайская,  дом № 6

120,5 м2

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

- Дополнительные услуги по содержанию общего имущества

| Виды работ | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. м общ. площади |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |  |  |  |
| 1. Протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования. 2. Мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования 3. Подготовка зданий к праздникам 4. Очистка и помывка фасадов зданий 5. Обработка фасадов гидрофобными или другими специальными растворами | 2 раз(а) в год 2 раз(а) в год при необходимости при необходимости при необходимости |  |  |
| II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 1. Полив тротуаров 2. Полив газонов 3. Стрижка газонов 4. Подрезка деревьев и кустов 5. Очистка и текущий ремонт детских и спортивных площадок, элементов благоустройства 6. Ликвидация наледи 7. Сбрасывание снега с крыш, сбивание сосулек | при необходимости 2 раз(а) в год 3 раз(а) в год 1 раз(а) в год при необходимости при необходимости при необходимости |  |  |
| III. Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 1 . Устранение аварии | на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения в течение 20 минут, на системах канализации в течение 20 кинут, на системах энергоснабжения в течение 20 минут, после получения заявки диспетчером |  |  |
| 2. Выполнение заявок населения | протечка кровли 1 сутки (ок), нарушение водоотвода 5 сутки (ок), замена разбитого стекла 1 сутки (ок), неисправность осветительного оборудования помещений общего пользования до 7 суток неисправность электрической проводки оборудования от 2 до 3 часов | 1359 | 0,94 |

2. Дополнительные работы по ремонту общего имущества

| Виды работ | Перечень работ, материалы | Объем работ | Стоимость работ (рублей), дата их начала и завершения | Стоимость на 1 кв. м общей площади (рублей в месяц) | Гарантийный срок на выполненные работы (лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты |  |  |  |  |  |
| 1. Заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление местами облицовки фундаментных стен со стороны подвальных помещений, цоколей. 2. Устранение местных деформаций путем перекладки и усиления стен 3. Восстановление отдельных гидроизоляционных участков стен подвальных помещений. 4. Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд 5. Усиление (устройство) фундаментов под оборудование (вентиляционное, насосное) 6. Смена отдельных участков ленточных, столбчатых фундаментов или стульев под деревянными зданиями, зданий со стенами из прочих материалов 7. Устройство (заделка) вентиляционных продухов, патрубков 8. Ремонт приямков 9. Замена отдельных участков отмосток по периметру зданий 10. Герметизация вводов в подвальные помещения и технические подполья 11. Установка маяков на стенах для наблюдения за деформациями | Краска, цемент, песок | кв.м | 810 | 0,56 | 2 года |
| Стены, перегородки |  |  |  |  |  |
| 1. Заделка трещин, расшивка швов, восстановление облицовки и перекладка отдельных участков кирпичных стен площадью до 2 кв. м 2. Герметизация стыков элементов полносборных зданий и заделка выбоин и трещин на поверхности блоков и панелей. 3. Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд 4. Смена элементов каркаса, укрепление, утепление 5. Восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов 6. Постановка на раствор отдельных выпавших камней 7. Утепление промерзающих участков стен в отдельных помещениях 8. Устранение сырости, продуваемости 9. Прочистка и ремонт вентиляционных каналов и вытяжных устройств 10. Укрепление, усиление, смена отдельных участков деревянных перегородок, заделка трещин в плитных перегородках, перекладка отдельных участков, улучшение звукоизоляционных свойств перегородок | Краска, цемент, песок | кв.м | 506 | 0,35 | 2 года |
| Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей |  |  |  |  |  |
| 1. Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок 2. Замена отдельных ступеней, проступей, подступенков 3. Частичная замена и укрепление металлических перил 4. Частичная замена элементов деревянных лестниц 5. Восстановление гидроизоляции полов и оцинкованных свесов балконных плит, заделка покрытий крылец, зонтов, замена дощатого настила с обшивкой кровельной сталью 6. Восстановление или замена отдельных элементов крылец, восстановление или устройство зонтов над входами в подъезды 7. Ремонт входной группы (входной блок, тамбур) ежегодно |  | кв.м кв..м | 578 578 | 0,4 0,4 | 5 лет 5 лет |
| Перекрытия |  |  |  |  |  |
| 1. Временное крепление перекрытий. 2. Частичная замена или усиление отдельных элементов деревянных перекрытий (участков междубалочного заполнения, дощатой подшивки, отдельных балок). Восстановление засыпки и смазки. Антисептирование и противопожарная защита древесины. 3. Заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий 4. Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях 5. Утепление верхних полок стальных балок на чердаке и их окраска 6. Дополнительное утепление чердачных перекрытий с добавлением засыпки | Краска, цемент, песок | кв.м | 87 | 0,06 | 7 лет |
| Полы |  |  |  |  |  |
| 1. Замена отдельных участков покрытия полов 2. Замена (устройство) гидроизоляции полов в отдельных санитарных узлах с полной сменой покрытия 3. Заделка выбоин, трещин в цементных, бетонных, асфальтовых полах и основаниях под полы 4. Сплачивание дощатых полов | Пиломатериалы, краска, гвозди | кв.м | 492 | 0,34 | 5 лет |
| Крыши |  |  |  |  |  |
| 1. Антисептическая и противопожарная защита деревянных конструкций 2. Все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель из штучных материалов (кроме полной замены покрытия), включая узлы примыкания к конструкциям покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и прочие места проходов через кровлю, стояков, стоек и т.д. 3. Укрепление и замена водосточных труб и мелких покрытий архитектурных элементов по фасаду 4. Частичная замена рулонного ковра 5. Укрепление, замена парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений крыш, устройств заземления, анкеров, радио- и телеантенн и др. 6. Устройство или восстановление защитно-отделочного слоя рулонных и безрулонных кровель 7. Замена или ремонт выходов на крышу, слуховых окон и специальных люков. | Кров.мат.краска, гидроиз. | кв.м | 492 | 0,34 | 2 года |
| Окна, двери, световые фонари |  |  |  |  |  |
| 1. Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных, дверных витражных или витринных заполнений (деревянных, металлических и др.) 2. Постановка доводчиков, пружин, упоров и пр. 3. Смена оконных и дверных приборов 4. Замена разбитых стекол, стеклоблоков 5. Врезка форточек | Стекло, краска, пиломатериалы | кв.м | 651 | 0,45 | 2 года |
| Наружная и внутренняя отделка |  |  |  |  |  |
| 1. Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами 2. Восстановление облицовки стен керамической и другой плиткой отдельными местами 3. Все виды штукатурно-малярных работ во всех помещениях, кроме жилых, в которых они производятся нанимателем 4. Пескоструйная очистка, промывка, окраска фасадов 5. Восстановление участков штукатурки и плиточной облицовки 6. Укрепление или снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей, восстановление лепных деталей 7. Масляная окраска окон, дверей, ограждений балконов, парапетных решеток, водосточных труб, пергол, цоколя 8. Восстановление домовых знаков и наименование улиц | Цемент,краска,песок | кв.м | 651 | 0,45 | 5 лет |
| Центральное отопление, горячее водоснабжение, водоснабжение и канализация |  |  |  |  |  |
| 1. Смена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов, запорной и регулирующей арматуры 2. Установка (при необходимости) воздушных кранов 3. Смена отдельных секций у арматуры, контрольно-измерительных приборов, колосников 4. Замена отдельных электромоторов или насосов малой мощности 5. Восстановление разрушенной тепловой изоляции 6. Гидравлическое испытание и промывка системы 7. Промывка отопительных приборов (по стояку) и в целом систем отопления 8. Регулировка и наладка систем отопления 9. Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий, восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы, ликвидация засоров, прочистка дворовой канализации, дренажа 10. Смена отдельных водоразборных кранов, смесителей, душей запорной арматуры 11. Замена отдельных участков и удлинение водопроводных наружных выпусков для поливки дворов и улиц 12. Замена внутренних пожарных кранов 13. Ремонт и замена отдельных насосов 14. Замена отдельных узлов или водонагревательных приборов для ванн, укрепление и замена дымоотводящих патрубков; очистка водонагревателей и змеевиков от накипи и отложений 15. Прочистка дворовой канализации, дренажа 16. Антикоррозийное покрытие, маркировка 17. Ремонт или замена регулирующей арматуры 18. Промывка систем водопровода, канализации 19. Замена контрольно-измерительных приборов | Трубы, запорная арматура, эл.узлы | м п. | 6304 | 4,36 | 7 лет |
| Электроснабжение и электротехнические устройства |  |  |  |  |  |
| 1. Замена неисправных участков электрической сети здания, а также устройство новых. 2. Замена поврежденных участков внутриквартирной групповой линии питания стационарных электроплит 3. Замена вышедших из строя выключателей, штепселей, розеток и др. (кроме жилых квартир) 4. Замена вышедших из строя светильников, а также оградительных огней и праздничной иллюминации 5. Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов, электроплит 6. Замена и установка фотовыключателей, реле времени и других устройств автоматического или дистанционного управления освещением зданий 7. Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок технических устройств 8. Замена вышедших из строя конфорок, переключателей, нагревателей жарочного шкафа и других сменных элементов стационарных электроплит 9. Замена вышедших из строя стационарных электроплит 10. Замена приборов учета 11. Замена или установка автоматических систем контроля за работой центрального отопления внутридомовых сетей связи и сигнализации, КИП и др. | эл.провода, лампы, обор. | м п. | 3109 | 2,15 | 7 лет |
| Итого |  |  | 15617 | 10,80 |  |

Примечания:

1. Услуги по управлению, сбору средств с населения в основной и дополнительный перечни работ не включаются, а оцениваются в составе работ и услуг по содержанию и ремонту жилья.

- Перечень работ, их периодичность, стоимость, объемы и материалы, используемые в процессе исполнения работ, устанавливаются организатором конкурса.

- Качество предоставления потребителям коммунальных услуг устанавливается организатором конкурса на основании Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных Правительством Российской Федерации.

4. Объемы работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества санитарных, многоквартирного дома устанавливаются с учетом требований пожарных и иных обязательных норм законодательства Российской Федерации.

Председатель комиссии по проведению

конкурсов по oтбopy управляющих организаций

для управления многоквартирными домами

в городе Фрязино 									В.П. Куренев