- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от 14.05.2024 № 459

Об утверждении Положения о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения городского округа Фрязино Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Московской области от 26.01.2022 № 24/2 «Об утверждении Положения о региональной автоматизированной системе централизованного оповещения Московской области», совместными приказами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» и № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения», руководствуясь Уставом городского округа Фрязино Московской области,

п о с т а н о в л я ю:

- 1. Утвердить Положение о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения городского округа Фрязино Московской области (прилагается).

- 2. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации городского округа Фрязино от 28.02.2022 № 120 «Об утверждении Положения о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения городского округа Фрязино Московской области»;

- постановление Администрации городского округа Фрязино от 11.03.2022 № 163 «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Фрязино от 28.02.2022 № 120 «Об утверждении Положения о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения городского округа Фрязино Московской области»;

- постановление Администрации городского округа Фрязино от 25.09.2023 № 883 «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Фрязино от 28.02.2022 № 120 «Об утверждении Положения о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения городского округа Фрязино Московской области».

- 3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте

- городского округа Фрязино Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Фрязино Бощевана Н.В.

Глава городского округа Фрязино                                                                      Д.Р. Воробьев

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

городского округа Фрязино

от 14.05.2024 № 459

ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения городского округа Фрязино Московской области

I. Общие положения

1. Положение о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения городского округа Фрязино Московской области (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Московской области от 26.01.2022 № 24/2 «Об утверждении Положения о региональной автоматизированной системе централизованного оповещения Московской области», а также совместными приказами МЧС России и Минкомсвязи России от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» и № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения».

2. Положение определяет основные понятия, назначение, задачи муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения городского округа Фрязино Московской области (далее – МАСЦО), порядок ее задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности.

3. МАСЦО включена в систему управления гражданской обороной (далее - ГО) городского округа Фрязино Московской области и Фрязинского городского звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - МОСЧС)

4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия и их определения:

оповещение населения – доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее – ЧС);

сигнал оповещения – команда органам управления и силам ГО городского округа Фрязино Московской области и Фрязинского городского звена МОСЧС для проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС, а также применения населением средств и способов защиты;

экстренная информация – информация о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных процессах, загрязнении окружающей среды, заболеваниях, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан, а также правилах поведения и способах защиты;

зона экстренного оповещения населения - территория городского округа Фрязино Московской области, подверженная риску возникновения быстроразвивающихся опасных природных явлений и техногенных процессов, представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на ней людей;

система оповещения населения - совокупность технических средств, предназначенных для приема, обработки и передачи в автоматизированном, автоматическом или ручном режимах сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС.

II. Назначение, состав и основные задачи МАСЦО

5. МАСЦО является составной частью системы управления ГО городского округа Фрязино Московской области и предназначена для обеспечения своевременного доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения городского округа Фрязино Московской области, органов управления и сил ГО городского округа Фрязино Московской области и Фрязинского городского звена МОСЧС и состоит из комбинации взаимодействующих элементов, состоящих из специальных программно-технических средств оповещения, средств комплексной системы экстренного оповещения населения, громкоговорящих средств, мобильных и носимых средств оповещения, а также обеспечивающих ее функционирование каналов, линий связи и сетей передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации, развернутой на территории Московской области.

6. Основной задачей МАСЦО является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:

Главы городского округа Фрязино – руководителя ГО городского округа Фрязино Московской области;

органа, специально уполномоченного на решение задач в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС городского округа Фрязино Московской области;

органа повседневного управления Фрязинского городского звена МОСЧС;

руководящего состава ГО городского округа Фрязино Московской области и Фрязинского городского звена МОСЧС;

сил ГО городского округа Фрязино Московской области и Фрязинского городского звена МОСЧС;

дежурных (дежурно-диспетчерских) служб экстренных оперативных служб и организаций городского округа Фрязино Московской области и дежурных служб (руководителей) социально значимых объектов городского округа Фрязино Московской области;

людей, находящихся на территории городского округа Фрязино Московской области.

7. МАСЦО состоит из взаимодействующих элементов, состоящих из:

специальных программно-технических средств оповещения на базе комплекса программно-аппаратных средств оповещения КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ» (далее – КПАСО-Р) с использованием специализированного программного обеспечения КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ», установленного на центральном пульте автоматизированного рабочего места ЦП-М «МАРС-АРСЕНАЛ» и терминале управления ТУ АРМ «МАРС-АРСЕНАЛ», как элемент сопряженный с П-166Ц региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Московской области (далее – РАСЦО);

комплекса технических средств электросиренного оповещения, электрических сирен и мощных акустических систем;

громкоговорящих носимых средств оповещения;

линий связи и сети передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации и ООО «Фрязинский городской информационный центр».

МАСЦО программно и технически сопряжена с комплексом технических средств оповещения и специального программного обеспечения РАСЦО.

8. Границами зоны действия МАСЦО являются административные границы городского округа Фрязино Московской области.

9. Создание и поддержание в постоянной готовности к задействованию МАСЦО является составной частью комплекса мероприятий по ГО, проводимых Администрацией городского округа Фрязино и организациями городского округа Фрязино Московской области в пределах своих полномочий.

10. На объектовом уровне могут создаваться локальные системы оповещения (далее – ЛСО) организаций.

Сопряжение ЛСО с МАСЦО осуществляется организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно-опасные и ядерно-опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий.

По запросу организаций Администрация городского округа Фрязино на основании типовых технических условий выдает технические условия на сопряжение ЛСО с МАСЦО.

III. Порядок задействования МАСЦО

11. Задействование по предназначению МАСЦО планируется и осуществляется в соответствии с настоящим Положением, Планом гражданской обороны и защиты населения городского округа Фрязино Московской области и Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций городского округа Фрязино Московской области, утвержденных Главой городского округа Фрязино.

12. Решение об оповещении населения городского округа Фрязино принимает Глава городского округа Фрязино исходя из складывающейся обстановки на основании полученных докладов от:

органа, специально уполномоченного на решение задач в области ГО и защиты населения и территорий от ЧС городского округа Фрязино Московской области;

органа повседневного управления Фрязинского городского звена МОСЧС.

Непосредственное задействование (запуск) МАСЦО осуществляют старший оперативный дежурный, оперативный дежурный отдела единой дежурно - диспетчерской службы МКУ «ЕДДС г. Фрязино» (далее – отдел ЕДДС).

13. В целях оповещения населения городского округа Фрязино Московской области Глава городского округа Фрязино принимает следующие решения:

о задействовании МАСЦО для оповещения населения городского округа Фрязино Московской области;

об определении зоны (территории) оповещения;

о задействовании сетей связи операторов связи для обеспечения передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации;

о выпуске в эфир (публикации) сигналов оповещения и (или) экстренной информации и задействовании редакций телеканалов, радиоканалов, печатных средств массовой информации и сетевых изданий, продукция средств массовой информации которых предназначена для распространения на территории городского округа Фрязино Московской области.

14. Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения городского округа Фрязино Московской области и определении способов и сроков оповещения осуществляется Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Фрязино Московской области (далее – КЧС и ОПБ г.о. Фрязино).

15. Передача сигналов оповещения и экстренной информации может осуществляться в автоматическом, автоматизированном, либо ручном режимах функционирования МАСЦО.

В автоматическом режиме функционирования МАСЦО включается (запускается) по заранее установленным программам при получении управляющих сигналов (команд) от РАСЦО.

В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) МАСЦО осуществляется старшим оперативным дежурным, оперативным дежурным отдела ЕДДС с автоматизированного рабочего места при поступлении установленных сигналов (команд) и распоряжений.

В ручном режиме осуществляется включение (запуск) оконечных элементов МАСЦО в зоне возникновения непосредственной опасности старшим оперативным дежурным, оперативным дежурным отдела ЕДДС с автоматизированного рабочего места при поступлении распоряжений от Главы городского округа Фрязино.

Основной режим функционирования МАСЦО - автоматизированный.

16. Порядок технического задействования МАСЦО определяется соответствующими инструкциями для старшего оперативного дежурного, оперативного дежурного отдела ЕДДС.

17. Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путем включения электрических сирен и мощных акустических систем длительностью до 3 минут, с последующей передачей по сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания, с перерывом вещательных программ аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений длительностью не более 5 минут.

Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые сообщения населению о фактических и прогнозируемых ЧС готовятся заблаговременно постоянно действующим органом управления Фрязинского городского звена МОСЧС.

В исключительных, не терпящих отлагательства случаях, допускается передача кратких нестандартных речевых сообщений способом прямой передачи или в записи на электронном носителе непосредственно с рабочего места старшего оперативного дежурного, оперативного дежурного отдела ЕДДС. Допускается трехкратное повторение сообщений.

До населения своевременно и в обязательном порядке доводится информация об угрозе, факте, масштабе ЧС, правилах поведения и мерах защиты, а также о ходе ликвидации последствий ЧС.

18. Для обеспечения своевременной передачи населению городского округа Фрязино Московской области сигналов оповещения и экстренной информации комплексно используются:

- сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем;

- сети эфирного и кабельного телерадиовещания;

- сети эфирного и проводного радиовещания;

- сети подвижной радиотелефонной связи;

- сети местной телефонной связи;

- сети связи операторов мобильной связи;

- ресурсы средств массовой информации;

- информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

- громкоговорящие средства на подвижных объектах, носимые средства оповещения.

Порядок привлечения операторов связи и редакций средств массовой информации независимо от форм собственности определяется на основании договоров (соглашений) о взаимодействии по обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации, заключаемых Администрацией городского округа Фрязино.

19. Оповещение руководящего состава ГО городского округа Фрязино и Фрязинского городского звена МОСЧС осуществляется дежурным персоналом органа повседневного управления Фрязинского городского звена МОСЧС с использованием специальной аппаратуры оповещения по заранее определенному списку абонентов путем передачи речевой информации и/или посредством SMS-рассылки.

IV. Поддержание в готовности МАСЦО

20. Поддержание в состоянии постоянной готовности МАСЦО является составной частью комплекса мероприятий, проводимых Администрацией городского округа Фрязино по подготовке и ведению ГО, предупреждению и ликвидации ЧС.

21. Эксплуатационно-техническое обслуживание МАСЦО организуется Администрацией городского округа Фрязино и осуществляется в соответствии с Положением по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения, утвержденным совместным приказом МЧС России и Минкомсвязи России от 31.07.2020 № 579/366.

22. С целью контроля за поддержанием в состоянии постоянной готовности к использованию МАСЦО организуются и проводятся:

комплексные проверки готовности МАСЦО и РАСЦО с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения - 2 раза в год в дневное время в первую среду марта и октября, при этом замещение эфирного телевизионного вещания и радиовещания осуществляется с 10 часов 43 минут по местному времени продолжительностью до 1 минуты;

технические проверки готовности МАСЦО - с периодичностью не реже одного раза в сутки без включения оконечных средств оповещения.

По решению КЧС и ОПБ г.о. Фрязино могут проводиться дополнительные технические проверки готовности МАСЦО.

23. Для проведения комплексной проверки готовности МАСЦО формируется комиссия, в состав которой включаются представители Главного управления МЧС России по Московской области, Администрации городского округа Фрязино, МКУ «ЕДДС г. Фрязино», операторов связи, оказывающих услуги телевизионного вещания, а также организации, проводящей эксплуатационно-техническое обслуживание МАСЦО.

Состав комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа Фрязино.

При подготовке к проведению комплексных проверок готовности МАСЦО постоянно действующим органом управления Фрязинского городского звена МОСЧС заблаговременно (не позднее 3 рабочих дней до их начала) осуществляется информирование населения об их проведении.

При проведении комплексных проверок готовности МАСЦО передача сигналов осуществляется с автоматизированных рабочих мест соответственно оперативной дежурной службы Центра управления кризисными ситуациями Главного управления МЧС России по Московской области, Государственного казенного учреждения Московской области «Специальный центр «Звенигород», а также старшего оперативного дежурного, оперативного дежурного отдела ЕДДС.

В ходе комплексных проверок готовности МАСЦО осуществляется включение оконечных средств оповещения и доведение до населения сигнала оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и информации в виде аудио-, аудиовизуального, текстового сообщения «ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ! ПРОСЬБА СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!» путем замещения телерадиовещания с перерывом вещательных программ.

24. По результатам комплексной проверки готовности МАСЦО оформляется акт, в котором отражаются проверенные вопросы, выявленные недостатки, предложения по их своевременному устранению и оценка готовности МАСЦО, определяемая в соответствии с приложением № 3 к Положению о системах оповещения населения, утвержденному совместным приказом МЧС России и Минкомсвязи России от 31.07.2020 № 578/365, а также уточняется паспорт МАСЦО.

Акт по результатам комплексной проверки готовности МАСЦО утверждается Главой городского округа Фрязино, его копии направляются в Государственное казенное учреждение Московской области «Специальный центр «Звенигород» и Главное управление МЧС России по Московской области в установленные сроки.

25. Техническая проверка готовности МАСЦО проводится старшим оперативным дежурный, оперативным дежурным отдела ЕДДС ежедневно.

В ходе проведения технической проверки готовности МАСЦО проверяется работоспособность оконечных средств оповещения путем их удаленного мониторинга.

Результаты технической проверки записываются в «Журнал несения дежурства оперативного дежурного МКУ «ЕДДС г. Фрязино».

26. Перед проведением всех проверок в обязательном порядке проводится комплекс организационно-технических мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска МАСЦО.

27. Вывод из эксплуатации МАСЦО осуществляется по окончанию эксплуатационного ресурса, завершения ее модернизации (реконструкции) и ввода в эксплуатацию новой системы оповещения населения.

28. На введенную в постоянную эксплуатацию МАСЦО оформляется паспорт по образцу, определенному в приложении № 2 к Положению о системах оповещения населения, утвержденному совместным приказом МЧС России и Минкомсвязи России от 31.07.2020 № 578/365.

29. Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попавших в зону ЧС, создается резерв технических средств оповещения (стационарных и мобильных).

Номенклатура, объем, порядок их создания и использования утверждаются постановлением Администрации городского округа Фрязино.

V. Порядок создания (совершенствования) МАСЦО

30. Мероприятия по созданию (совершенствованию) МАСЦО планируются в рамках муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» на соответствующий период.

При проведении мероприятий по созданию (совершенствованию) МАСЦО необходимо руководствоваться Правилами создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2023 № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения» и Требованиями, изложенными в приложении № 1 к Положению о системах оповещения населения, утвержденному совместным приказом МЧС России и Минкомсвязи России от 31.07.2020 № 578/365.

VI. Финансовое обеспечение деятельности МАСЦО

31. Финансовое обеспечение создания, совершенствования и поддержания в состоянии постоянной готовности МАСЦО осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Законами Московской области от 26.04.2019 № 71/2019-ОЗ «О гражданской обороне на территории Московской области» и от 04.05.2005 № 110/2005-ОЗ «О защите населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», за счет средств бюджета городского округа Фрязино Московской области.