УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации г.о. Фрязино от 07.07.2023 № 626

Титульный список средств наружного освещения придомовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования и автомобильных дорог Фрязино Московской области (по состоянию на 01.01.2023 г.)

| № п/п | Муниципальное образование Московской области |  |  | Адрес (адресный ориентир) |  |  |  |  |  | Объем потребленной электроэнергии на наружное освещение за отчетный год(кВт*ч) |  |  |  |  |  | Затраты на оплату потребленной электроэнергии для наружного освещения за отчетный год (руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| # 1. | # г.о. Фрязино |  |  | # - |  |  |  |  |  | # 1 725 679,00 |  |  |  |  |  | # 11 372 656,93 |  |  |  |  |  |
| Суммарная номинальная мощность установленных светильников наружного освещения(кВт) |  |  |  |  |  |  | Количество светильников (всего) |  |  | Светильники содержатся (шт..): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОМСУ, МБУ, МКУ1 |  |  |  |  |  | Иными лицами2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Светодиодные |  |  | Иные |  |  | Светодиодные |  |  | Иные |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |  | # 7 |  |  | # 8 |  |  | # 9 |  |  | # 10 |  |  | # 11 |  |  |
| # 425,88 |  |  |  |  |  |  | # 2 795 |  |  | # 1 219 |  |  | # 1 576 |  |  | # 0 |  |  | # 0 |  |  |
| Количество опор (всего(шт..): |  | Количес тво опор металли ческих(шт..): | Опоры металлические содержатся (шт..): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количес тво опор железобе тонных (шт..): | Опоры железобетонные содержатся (шт..): |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОМСУ, МБУ, МКУ1 |  |  |  |  | Иными лицами2 |  |  |  |  |  | ОМСУ, МБУ, МКУ1 |  |  |  | Иными лицами2 |  |  |  |
|  |  |  | # прямостоечные окрашен # ные | # прямостоечные оцинкован # ные | # фланцевые окрашен # ные | # фланцевые оцинкован # ные |  | # прямостоечные окрашен # ные | # прямостоечные оцинкован # ные |  | # фланцевые окрашен # ные | # фланцевые оцинкован # ные |  | # одностоечные | # с одним подко # сом |  | # с двумя подко # сами | # одностоечные |  | # с одним подко # сом | # с двумя подко # сами |
| # 12 |  | # 13 | # 14 | # 15 | # 16 | # 17 |  | # 18 | # 19 |  | # 20 | # 21 | # 22 | # 23 | # 24 |  | # 25 | # 26 |  | # 27 | # 28 |
| # 2 155 |  | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |  | # 0 | # 0 |  | # 0 | # 0 | # 2 108 | # 2 084 | # 0 |  | # 0 | # 24 |  | # 0 | # 0 |

| Устройства содержатся ОМСУ, МБУ, МКУ1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Провод(км) |  |  |  |  |  | Кабель силовой(км) | Кабельная линия электропередач, проложенная в земле(км) | Кронштейн(шт.) |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  | Неизолированный |  | СИП |  |  |  | Всего | Однорожковый | Двухрожковый |  | Трехрожковый | Четырехрожковый |  |
| 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  | 37 | 38 |  |
| 106,98 |  | 43,43 |  | 63,55 |  | 4,00 | 4,00 | 2 125 | 2 090 | 30 |  | 5 | 0 |  |
| Устройства содержатся ОМСУ, МБУ, МКУ1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибор учета (всего(шт..): |  | Фотореле (всего(шт..): |  | Реле времени (всего(шт..): |  | Рубильник (всего(шт..): | Контактор (всего(шт..): | Трансформатор понижающий (всего(шт..): |  |  | Трансформатор напряжения (всего(шт..): |  |  |  |
| 39 |  | 40 |  | 41 |  | 42 | 43 | 44 |  |  | 45 |  |  |  |
| 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| Трансформатор тока(всего(шт..): |  |  |  | Выключатель автоматический(всего(шт..): |  |  |  |  |  |  | Магнитный пускатель(всего(шт..): |  |  |  |
|  |  |  |  | Однополюсной |  |  | Трехполюсной |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  |  | 49 |  |  |  |
| 0 | 12 |  | 0 |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |